## 実施要領
令和元年度工業用水道事業研究大会課題等
【趣旨】
【技術関係】
建設後５０年近く経過している工業用水道施設である管路、水管橋、浄水場、取水場、ポンプ施設等について、更新・改修工事に係る事例とその対策等の情報の共有化は、全国の事業者にとって重要である。 また、既存の管路等施設の有効利用、保守管理を実施する上で、ＩｏＴの活用やアセットマネジメント指針に基づいて進めておられる設備更新の事例の共有化も併せて重要と考えている。
【経営関係】
新規給水を行う場合、新規ユーザーの敷地まで公道下に布設することになるが、分岐管等の布設費用やその後の維持管理費用の負担対象者や、分岐管の布設費用を負担したユーザーに対して何らかの負担軽減措置策がとられた場合、その情報共有化は重要と考える。 また、工業用水道事業の広報、ＰＲ活動への取組状況についても、情報共有化は重要である。
【指定課題】
1.1 施設等更新に係る対応について
1.1.1 管路更新に係る種々の課題について
○更新工事の実施にあたり、都市部等の供給エリアにおける、他企業埋設管との調整、立坑用地の確保及び、仮配管やバイパス管による供給等の対策について
|  |  |  | ●質問1 | 都市部等の供給エリアにおける他企業埋設管との調整事例
|  |  |  | ●質問2 | 都市部等の供給エリアにおける立坑用地確保の対応事例
|  |  |  | ●質問3 | 工業用水の供給を止めずに工事を実施した事例
1.1.2 水管橋更新に係る種々の課題について
①水管橋更新工事における仮配管の方法やバイパス管布設による供給が遮断しない方策について
|  |  |  | ●質問4 | 工業用水の供給を止めずに水管橋更新工事を実施した事例
②津波対策の観点から、河川横断の方法について。海沿いの水管橋は伏せ越しへの切り替えの検討について
|  |  |  | ●質問5 | 海沿いの河川横断箇所における水管橋について、津波対策を実施した事例
1.1.3 浄水場、取水場更新に係る種々の課題について
①浄水場や取水場の更新工事において、新たな大規模な用地の確保が必要であるため、公共用地、私有地などその候補地の検討過程や、施設面積の必要面積の算定方法、用地交渉などの公表できる情報について
|  |  |  | ●質問6 | 取水場や浄水場の更新工事にあたり、新たな用地の検討の実施
②設備更新時における耐用年数の比較的短い建屋の取扱について
|  |  |  | ●質問7 | 機械・電気設備更新時における建屋の取扱い方
1.1.4 布設後長期間が経過している溶接鋼管の取り扱いについて
○溶接鋼管の使用（採用）状況、耐震性能の考え方、塗装被膜の考え方、使用年数の基準、更新時期の目安について
|  |  |  | ●質問8 | 溶接鋼管の使用（採用）状況について、布設後40年を経過している管路
|  |  |  | ●質問9 | 溶接鋼管の内面、外面の塗装被膜の考え方
|  |  |  | ●質問10 | 溶接鋼管の更新年数（使用年数）の考え方
1.1.5 ポンプ場の予備電源確保等及び電力会社との電圧降下対策の対応について
①災害により、全量ではなくとも給水を安定的に継続するための諸施策（電源系のリスク対策の充実化（予備電源の施設整備、予備電源の接続体制の確保、電源系のセパレート化の対応）、水運用面での諸対策、ユーザー調整による対応等）に係る取組事例について
|  |  |  | ●質問11 | 災害時において、全量ではなくとも給水を安定的に継続するために実施している取組み
②改修後のポンプ電動機の起動時において、電力系統に電圧変動（電圧降下）を与えることにより、周辺需要家への影響が懸念される。電力会社から受電設備の改善を求められる場合など、その対応方法等について
|  |  |  | ●質問12 | 電力会社から受電設備の改善を求められた事例
1.1.6 工業用水道管路の仕切弁の点検について
○仕切弁の点検について、ユーザーへの影響を伴うため、開閉の試験はできていない状況であり、それに対する各事業体の実施状況について
|  |  |  | ●質問13 | 計画的な仕切弁の点検（開閉の動作等）の実施
1.2 旧管路の有効利用について
○利用することがなくなった既存の管路に対する処置として、道路占用条件等により、撤去もしくは管路内中詰充填処理等が行われ、管路を撤去することなく、有効利用している事例等について
|  |  |  | ●質問14 | 利用しなくなった既存管路における処置の事例
1.3 豪雨による浄水場や取水施設などの浸水被害及び、災害時における工業用水の供給について
①豪雨による浄水場や取水施設などの浸水被害における、事例や対応方法等及び豪雨による浸水被害に対する危機管理マニュアルの整備について
|  |  |  | ●質問15 | 浸水被害に対する危機管理マニュアルの整備
|  |  |  | ●質問16 | 浸水被害の事例及び対応方法についての事例
②工水施設（管路）の復旧優先度について。また、防災担当部署（県､市､町）の緊急輸送道路の位置づけについて
|  |  |  | ●質問17 | 災害時における工水施設（管路）の復旧優先度の設定
|  |  |  | ●質問18 | 復旧優先度を決定する際の条件として緊急輸送道路の埋設管であることを考慮したか否か
③発災後のユーザーへの供給の継続、ユーザーとの調整・相互連携について
|  |  |  | ●質問19 | 発災後における工業用水の供給継続に関するユーザーとの調整の実施
④発災時における他事業体からの応援体制やマニュアル等の整備について
|  |  |  | ●質問20 | 発災時における他事業体からの応援体制マニュアルの整備
1.4 アセットマネジメント指針による設備更新について
○アセットマネジメントの評価点により更新の優先順位の決定における、管路の更新後の評価点について
|  |  |  | ●質問21 | 管路更新後における「工業用水道施設 更新・耐震・アセットマネジメント指針（平成25年3月）（経済産業省）」に基づいた評価の実施
【自由課題】
2.1 新規ユーザーが既存ユーザーへの分岐管を利用する場合の取扱いについて
○新規ユーザーの敷地まで（公道下）の分岐管の布設費用及び維持管理並びに負担軽減措置について
|  |  |  | ●質問22 | 新規ユーザーが既存ユーザーへの分岐管を利用する事例
2.2 赤字事業の経営健全化に向けた対応について
○料金の引上げも含め赤字事業の経営健全化に向けての他県の取組状況について
|  |  |  | ●質問23 | 料金の引き上げを含めた赤字事業の経営健全化対策について、具体的な取組み事例
2.3 工業用水道事業の広報、ＰＲ活動への取組状況について
○新規ユーザーの獲得につながるような有効な広報の方法について。（広報紙、ホームページの活用方法について）
|  |  |  | ●質問24 | 新規ユーザー獲得に有効な方策、取組みの事例
2.4 工業用水の温度上昇に係る対策について
○近年水温が上昇しており、条例で定める温度を超過することも懸念されるところであり、工業用水の温度上昇に対し、何らかの対策状況及びトラブル等の発生事例について
|  |  |  | ●質問25 | 工業用水の供給水温について、条例やその他による設定
|  |  |  | ●質問26 | 水温上昇に関するトラブル等が発生した事例
|  |  |  | ●質問27 | 工業用水の供給水温について、何らかの対策事例
2.5 工業用水道施設の保守管理におけるＩｏＴなどの新技術の活用について
○施設の巡視・点検業務において、デジタルデータの活用の保守管理における新技術の活用について
|  |  |  | ●質問28 | ＩｏＴを活用した保守管理の導入
【事例等の紹介】
| ① | 上記指定課題、自由課題に関し、具体的な取組・対応状況について事例の紹介を別紙等（様式はありませんが、Ａ４で１～５頁程度）で情報提供を頂きますようお願い申し上げます。ご紹介いただいた中から当日事例の紹介をご依頼申し上げます。
| ② | 回答は、５年以内で主なものを原則としますが、それ以外でも回答可能であれば紹介ください。
【回答方法】
| ① | 回答シートに項目毎の回答を頂き、下記までメールでの回答をお願い申し上げます。
| ② | 回答は、５年以内で主なものを原則としますが、それ以外でも回答可能であれば紹介ください。
| ③ | 事業が複数ある場合は、事業毎にファイルをコピーして作成(１事業に対して１ファイル)してください。
| ④ | 「○」､「×」で回答する項目は、該当する場合「○」、該当しない場合「×」を選択してください。「○」の場合は、併せて事例や理由を記載する質問にも回答してください。
【回答期限】
令和元年 ８月 ９日（金）
【回答先及び問い合わせ先】
一般社団法人日本工業用水協会 総務部 青柳、石田
|  |  |  | 住 所 | 〒１１３－００３４ 東京都文京区湯島１－６－８（中央自動車ビル８Ｆ）
|  |  |  | ＴＥＬ | ０３－６２４０－０９３０
|  |  |  | ＦＡＸ | ０３－６２４０－０９３１
|  |  |  | E-mail | somu-jiwa@nifty.com

## 回答者連絡先等
回答者連絡先等 |  |  | 回答者連絡先等
問い合わせの際の連絡先をご記入ください。
【指定課題】
1.1 施設等更新に係る対応について
事業体名
回答者（氏名）
所属
ＴＥＬ
E-mail
1.2 旧管路の有効利用について
事業体名
回答者（氏名）
所属
ＴＥＬ
E-mail
1.3 豪雨による浄水場や取水施設などの浸水被害及び、災害時における工業用水の供給について
事業体名
回答者（氏名）
所属
ＴＥＬ
E-mail
1.4 アセットマネジメント指針による設備更新について
事業体名
回答者（氏名）
所属
ＴＥＬ
E-mail
【自由課題】
2.1 新規ユーザーが既存ユーザーへの分岐管を利用する場合の取扱いについて
事業体名
回答者（氏名）
所属
ＴＥＬ
E-mail
2.2 赤字事業の経営健全化に向けた対応について
事業体名
回答者（氏名）
所属
ＴＥＬ
E-mail
2.3 工業用水道事業の広報、ＰＲ活動への取組状況について
事業体名
回答者（氏名）
所属
ＴＥＬ
E-mail
2.4 工業用水の温度上昇に係る対策について
事業体名
回答者（氏名）
所属
ＴＥＬ
E-mail
2.5 工業用水道施設の保守管理におけるＩｏＴなどの新技術の活用について
事業体名
回答者（氏名）
所属
ＴＥＬ
E-mail
【ユーザーの規模】
| 契約件数 | 件
| 契約水量 | m3/日

## 指定課題1.1
【指定課題】
1.1 施設等更新に係る対応について | [17 empty] | 1.1 施設等更新に係る対応について
1.1.1 管路更新に係る種々の課題について
○更新工事の実施にあたり、都市部等の供給エリアにおける、他企業埋設管との調整、立坑用地の確保及び、仮配管やバイパス管による供給等の対策について
●質問1 都市部等の供給エリアにおける他企業埋設管との調整事例の有無
A:ある B:ない
「A:ある」の場合の具体的な調整に関する概要
調整した機関､開始時期･期間等
（自由回答）
●質問2 都市部等の供給エリアにおける立坑用地確保の対応事例の有無
A:ある B:ない
「A:ある」の場合の具体的な対応事例
確保に向けた具体的な取組方法、
用地買収の交渉有無等(自由回答)
●質問3 工業用水の供給を止めずに工事を実施した事例の有無
A:ある B:ない
「A:ある」の場合の具体的な対策と採用理由
[5 empty] | a.仮配管を布設して供給 | [6 empty] | 採用理由
（○か×でお答えください）
[5 empty] | b.バイパス管を整備して供給 | [6 empty] | 採用理由
（○か×でお答えください）
[5 empty] | c.その他 | [6 empty] | その他の方法
[7 empty] | （○か×でお答えください） |  |  |  |  | 採用理由
1.1.2 水管橋更新に係る種々の課題について
①水管橋更新工事における仮配管の方法やバイパス管布設による供給が遮断しない方策について
●質問4 工業用水の供給を止めずに水管橋更新工事を実施した事例の有無
A:ある B:ない
「A:ある」の場合の具体的な対策と採用理由
[5 empty] | a.仮配管を布設して供給 | [6 empty] | 採用理由
（○か×でお答えください）
[5 empty] | b.バイパス管を整備して供給 | [6 empty] | 採用理由
（○か×でお答えください）
[5 empty] | c.その他 | [6 empty] | その他の方法
[7 empty] | （○か×でお答えください） |  |  |  |  | 採用理由
②津波対策の観点から、河川横断の方法について。海沿いの水管橋は伏せ越しへの切り替えの検討について
●質問5 海沿いの河川横断箇所における水管橋について、津波対策を実施した事例の有無
A:ある B:ない
「A:ある」の場合の具体的な対策と採用理由
[5 empty] | a.伏せ越しへの切り替え | [6 empty] | 採用理由
（実施済み）
（○か×でお答えください）
[5 empty] | b.伏せ越しへの切り替え | [6 empty] | 採用理由
（実施予定、検討中）
（○か×でお答えください）
[5 empty] | c.その他 | [6 empty] | その他の方法
[7 empty] | （○か×でお答えください） |  |  |  |  | 採用理由
1.1.3 浄水場、取水場更新に係る種々の課題について
①浄水場や取水場の更新工事において、新たな大規模な用地の確保が必要であるため、公共用地、私有地などその候補地の検討過程や、施設面積の必要面積の算定方法、用地交渉などの公表できる情報について
●質問6 取水場や浄水場の更新工事にあたり、新たな用地の検討の実施の有無
A:ある B:ない
「A:ある」の場合の該当する取組みと具体的な事例
[5 empty] | a.候補地検討の取組み | [6 empty] | 事例
（○か×でお答えください）
[5 empty] | b.必要面積算定の取組み | [6 empty] | 事例
（○か×でお答えください）
[5 empty] | c.用地交渉の取組み | [6 empty] | 事例
（○か×でお答えください）
[5 empty] | d.その他の取組み | [6 empty] | 事例
（○か×でお答えください）
②設備更新時における耐用年数の比較的短い建屋の取扱について
●質問7 機械・電気設備更新時における建屋の取扱い方
[5 empty] | a.既設建屋内で設備更新 | [6 empty] | 採用理由
（既設を活用）
（○か×でお答えください）
[5 empty] | b.設備更新に合わせて建屋新設 | [6 empty] | 採用理由
（既設は撤去または別用途で活用）
（○か×でお答えください）
[5 empty] | c.その他 | [6 empty] | その他の方法
[7 empty] | （○か×でお答えください） |  |  |  |  | 採用理由
1.1.4 布設後長期間が経過している溶接鋼管の取り扱いについて
○溶接鋼管の使用（採用）状況、耐震性能の考え方、塗装被膜の考え方、使用年数の基準、更新時期の目安について
●質問8 溶接鋼管の使用（採用）状況について、布設後40年を経過している管路の有無
A:ある B:ない
「A:ある」の場合の溶接鋼管の延長、残存割合、耐震性能
[5 empty] | 残存している溶接鋼管の総延長 | [11 empty] | km
[5 empty] | 残存している溶接鋼管の総延長に占める割合 | [9 empty] | 管路全体の |  | ％
古い溶接鋼管の耐震性能に
関する考え方（自由回答）
●質問9 溶接鋼管の内面、外面の塗装被膜の考え方
溶接鋼管の内面の塗装被膜の考え方
（自由回答）
溶接鋼管の外面の塗装被膜の考え方
（自由回答）
●質問10 溶接鋼管の更新年数（使用年数）の考え方
A:法定耐用年数(40年)で更新
B:法定耐用年数の1.5倍(60年)で更新
C:法定耐用年数の2.0倍(80年)で更新
D:事業独自に設定した年数で更新【※下記､事業独自の設定方法もお答えください】
E:被害が発生してから更新(被害が発生するまで更新しない)
F:その他【※下記､その他の考え方もお答えください】
事業独自の設定方法（Dの場合）
その他の考え方（Fの場合）
（自由回答）
1.1.5 ポンプ場の予備電源確保等及び電力会社との電圧降下対策の対応について
①災害により、全量ではなくとも給水を安定的に継続するための諸施策（電源系のリスク対策の充実化（予備電源の施設整備、予備電源の接続体制の確保、電源系のセパレート化の対応）、水運用面での諸対策、ユーザー調整による対応等）に係る取組事例について
●質問11 災害時において、全量ではなくとも給水を安定的に継続するために実施している取組みの有無
A:ある B:ない
「A:ある」の場合の具体的な取組み事例
[8 empty] | 予備電源に関する取組み |  |  | a.自家発電設備の設置
[9 empty] | （○か×でお答えください） |  | b.電源供給の二系統化
c.その他【※下記､その他の取組み(予備電源)もお答えください】
その他の取組み（予備電源）
[8 empty] | 水運用面に関する取組み |  |  | a.別系統からの給水継続
[9 empty] | （○か×でお答えください） |  | b.ユーザー側への供給量調整の協力依頼(協定等の定めに基づく)
c.その他【※下記､その他の取組み(水運用面)もお答えください】
その他の取組み（水運用面）
②改修後のポンプ電動機の起動時において、電力系統に電圧変動（電圧降下）を与えることにより、周辺需要家への影響が懸念される。電力会社から受電設備の改善を求められる場合など、その対応方法等について
●質問12 電力会社から受電設備の改善を求められた事例の有無
A:ある B:ない
「A:ある」の場合の対応方法
（自由回答）
1.1.6 工業用水道管路の仕切弁の点検について
○仕切弁の点検について、ユーザーへの影響を伴うため、開閉の試験はできていない状況であり、それに対する各事業体の実施状況について
●質問13 計画的な仕切弁の点検（開閉の動作等）の実施状況
A:実施している B:実施していない
「A:ある」の場合の点検項目と点検頻度
[8 empty] | 点検項目 |  |  | a.開閉状況
[8 empty] | （○か×でお答えください） |  |  | b.開度
c.設置状況
d.その他【※下記､その他の点検項目もお答えください】
その他の点検項目(dの場合)
[8 empty] | 点検頻度 |  |  | A:毎日 B:１回／週 C:１回／月 D:その他
[16 empty] | ○ | A
[16 empty] | × | B
C
D
E
F

## 指定課題1.2
1.2 旧管路の有効利用について | [9 empty] | 1.2 旧管路の有効利用について
○利用することがなくなった既存の管路に対する処置として、道路占用条件等により、撤去もしくは管路内中詰充填処理等が行われ、管路を撤去することなく、有効利用している事例等について
●質問14 利用しなくなった既存管路における処置の事例の有無
A:ある B:ない
「A:ある」の場合の具体的な事例
|  |  |  | （○か×でお答えください） |  | a.バックアップ機能の向上を目的として2条管とする(PIP等の採用)
b.既設管は撤去し、将来の更新時に備えて用地を確保
c.中詰充填処理を実施し残置
d.何もせずに残置
e.その他【※下記､その他の事例もお答えください】
その他の事例（eの場合）
[8 empty] | ○ | A
[8 empty] | × | B
C
D
E
F

## 指定課題1.3
1.3 豪雨による浄水場や取水施設などの浸水被害及び、災害時における工業用水の供給について | [10 empty] | 1.3 豪雨による浄水場や取水施設などの浸水被害及び、災害時における工業用水の供給について
①豪雨による浄水場や取水施設などの浸水被害における、事例や対応方法等及び豪雨による浸水被害に対する危機管理マニュアルの整備について
●質問15 浸水被害に対する危機管理マニュアルの整備状況
A:整備している B:整備していない
●質問16 浸水被害の事例及び対応方法についての事例の有無
[5 empty] | （マニュアル内の記載有無は問いません） |  |  |  | A:ある B:ない
「A:ある」の場合の事例、事前対策、事後対策
浸水被害の事例
（自由回答）
浸水被害の事前対策
（自由回答）
浸水被害の事後対策
（自由回答）
②工水施設（管路）の復旧優先度について。また、防災担当部署（県､市､町）の緊急輸送道路の位置づけについて
●質問17 災害時における工水施設（管路）の復旧優先度の設定状況
A:設定している B:設定していない
●質問18 復旧優先度を決定する際の条件として緊急輸送道路の埋設管であることを考慮したか否か
A:考慮している B:考慮していない
「A:考慮している」の場合の位置づけ
（自由回答）
③発災後のユーザーへの供給の継続、ユーザーとの調整・相互連携について
●質問19 発災後における工業用水の供給継続に関するユーザーとの調整の実施状況
A:調整している B:調整していない
「A:調整している」の場合の調整事項、連携内容
（自由回答）
④発災時における他事業体からの応援体制やマニュアル等の整備について
●質問20 発災時における他事業体からの応援体制マニュアルの整備
|  |  | 他事業体への応援マニュアル整備の状況 |  |  |  |  | A:整備している B:整備していない
|  |  | 他事業体からの応援受入マニュアル整備の状況 |  |  |  |  | A:整備している B:整備していない
「A:整備している」の場合の他事業体からの応援受入体制の考え方
（自由回答）
A
B
C
D
E
F

## 指定課題1.4
1.4 アセットマネジメント指針による設備更新について | [10 empty] | 1.4 アセットマネジメント指針による設備更新について
○アセットマネジメントの評価点により更新の優先順位の決定における、管路の更新後の評価点について
|  | ●質問21 |  | 管路更新後における「工業用水道施設 更新・耐震・アセットマネジメント指針（平成25年3月）（経済産業省）」に基づいた評価の実施状況
A:実施している B:実施していない
「A:実施している」の場合、以下＜例＞における管路更新（更生）後の評価（評価点）の考え方
＜例＞ 同時期に布設した管路A、管路Bの更新（更生）を想定 管路A→新設管に布設替え後、既設管は撤去（更新） 管路B→内側から補強、外側は既設管のまま（更生）
A:管路Aは新設管として評価し､管路Bは既設管のままとして評価
B:管路A、Bともに新設管として評価
C:その他【※下記､その他の評価もお答えください】
その他の評価（Cの場合）
[9 empty] | ○ | A
[9 empty] | × | B
C
D
E
F

## 自由課題2.1
【自由課題】
2.1 新規ユーザーが既存ユーザーへの分岐管を利用する場合の取扱いについて | [9 empty] | 2.1 新規ユーザーが既存ユーザーへの分岐管を利用する場合の取扱いについて
○新規ユーザーの敷地まで（公道下）の分岐管の布設費用及び維持管理並びに負担軽減措置について
●質問22 新規ユーザーが既存ユーザーへの分岐管を利用する事例の有無
A:ある B:ない
「A:ある」の場合の分岐管を利用する場合の布設費用、維持管理の考え方（ルール）、負担軽減措置
|  |  |  | 布設費用 |  | A:新規ユーザーが負担 B:工業用水道事業が負担
C:その他【※下記､その他の布設費用の考え方もお答えください】
その他の布設費用の考え方(Cの場合)
|  |  |  | 維持管理 |  | A:新規ユーザーが実施 B:工業用水道事業が実施
C:その他【※下記､その他の維持管理の考え方もお答えください】
その他の維持管理の考え方(Cの場合)
|  |  |  | 負担軽減措置 |  |  | A:ある B:ない
A:既存ユーザーに対する給水料金の減免により軽減
B:既存ユーザーに対する布設費用の一部還付により軽減
C:その他【※下記､その他の軽減措置の考え方もお答えください】
その他の軽減措置の考え方(Cの場合)
[8 empty] | ○ | A
[8 empty] | × | B
C
D
E
F

## 自由課題2.2
2.2 赤字事業の経営健全化に向けた対応について | [10 empty] | 2.2 赤字事業の経営健全化に向けた対応について
○料金の引上げも含め赤字事業の経営健全化に向けての他県の取組状況について
●質問23 料金の引き上げを含めた赤字事業の経営健全化対策について、具体的な取組み事例の有無
A:ある B:ない
「A:ある」の場合の該当する対応と具体的な事例
|  |  |  | a.料金の値上げによる対応 |  |  | 事例
（実施済み）
（○か×でお答えください）
|  |  |  | b.建設コスト削減 |  |  | 事例
（○か×でお答えください）
|  |  |  | c.維持管理コスト削減 |  |  | 事例
（○か×でお答えください）
|  |  |  | d.その他の取組み |  |  | 事例
（○か×でお答えください）
[9 empty] | ○ | A
[9 empty] | × | B
C
D
E
F

## 自由課題2.3
2.3 工業用水道事業の広報、ＰＲ活動への取組状況について | [9 empty] | 2.3 工業用水道事業の広報、ＰＲ活動への取組状況について
○新規ユーザーの獲得につながるような有効な広報の方法について。（広報紙、ホームページの活用方法について）
●質問24 新規ユーザー獲得に有効な方策、取組みの事例の有無
A:ある B:ない
「A:ある」の場合の具体的な事例
|  |  |  | （○か×でお答えください） |  | a.広報紙への定期的な募集の掲載
b.ホームページへの定期的な募集の掲載
c.その他【※下記､その他の事例もお答えください】
その他の事例（Cの場合）
[8 empty] | ○ | A
[8 empty] | × | B
C
D
E
F

## 自由課題2.4
2.4 工業用水の温度上昇に係る対策について | [10 empty] | 2.4 工業用水の温度上昇に係る対策について
○近年水温が上昇しており、条例で定める温度を超過することも懸念されるところであり、工業用水の温度上昇に対し、何らかの対策状況及びトラブル等の発生事例について
●質問25 工業用水の供給水温について、条例やその他による設定状況
A:設定している B:設定していない
●質問26 水温上昇に関するトラブル等が発生した事例の有無
A:ある B:ない
「A:ある」の場合の具体的な事例
（記載可能な範囲で、自由回答）
●質問27 工業用水の供給水温について、何らかの対策事例の有無
A:ある B:ない
「A:ある」の場合の具体的な事例
A:浅層埋設による管路工事としない
B:その他【※下記､その他の事例もお答えください】
その他の事例（Bの場合）
[9 empty] | ○ | A
[9 empty] | × | B
C
D
E
F

## 自由課題2.5
2.5 工業用水道施設の保守管理におけるＩｏＴなどの新技術の活用について | [8 empty] | 2.5 工業用水道施設の保守管理におけるＩｏＴなどの新技術の活用について
○施設の巡視・点検業務において、デジタルデータの活用の保守管理における新技術の活用について
●質問28 ＩｏＴを活用した保守管理の導入状況
A:既に導入済みである B:導入に向けて検討中である
C:導入を検討したいと考えている D:導入する考えはない
E:その他【※下記､その他の考えもお答えください】
その他の考え（Eの場合）
「A:既に導入済みである」､「B:導入に向けて検討中である」の場合の具体的な事例
（自由回答）
[7 empty] | ○ | A
[7 empty] | × | B
C
D
E
F

## 集計
ｼｰﾄ名 ： | 回答者連絡先等 | [46 empty] | 指定課題1.1 | [70 empty] | 指定課題1.2 | [6 empty] | 指定課題1.3 | [12 empty] | 指定課題1.4 |  |  | 自由課題2.1 | [7 empty] | 自由課題2.2 | [8 empty] | 自由課題2.3 |  |  |  |  | 自由課題2.4 | [5 empty] | 自由課題2.5
行番号： | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 71 | 73 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33 | 33 | 34 | 43 | 46 | 46 | 50 | 50 | 54 | 54 | 55 | 62 | 65 | 65 | 69 | 69 | 73 | 73 | 74 | 84 | 87 | 87 | 91 | 91 | 95 | 95 | 99 | 99 | 106 | 106 | 110 | 110 | 114 | 114 | 115 | 124 | 127 | 128 | 130 | 134 | 136 | 145 | 147 | 149 | 159 | 162 | 163 | 164 | 166 | 168 | 169 | 170 | 172 | 178 | 181 | 190 | 193 | 194 | 195 | 196 | 198 | 200 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 6 | 9 | 13 | 15 | 17 | 23 | 26 | 29 | 35 | 38 | 44 | 46 | 49 | 7 | 18 | 20 | 6 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 24 | 26 | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 22 | 7 | 9 | 12
列番号： | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
↑ | 回答者連絡先等 | [46 empty] | 【指定課題】1.1 施設等更新に係る対応について | [70 empty] | 1.2 旧管路の有効利用について | [6 empty] | 1.3 豪雨による浄水場や取水施設などの浸水被害及び、災害時における工業用水の供給について | [12 empty] | 1.4 アセットマネジメント指針による設備更新について |  |  | 2.1 新規ユーザーが既存ユーザーへの分岐管を利用する場合の取扱いについて | [7 empty] | 2.2 赤字事業の経営健全化に向けた対応について | [8 empty] | 2.3 工業用水道事業の広報、ＰＲ活動への取組状況について |  |  |  |  | 2.4 工業用水の温度上昇に係る対策について | [5 empty] | 2.5 工業用水道施設の保守管理におけるＩｏＴなどの新技術の活用について
削除厳禁 | 【指定課題】1.1 |  |  |  |  | 【指定課題】1.2 |  |  |  |  | 【指定課題】1.3 |  |  |  |  | 【指定課題】1.4 |  |  |  |  | 【自由課題】2.1 |  |  |  |  | 【自由課題】2.2 |  |  |  |  | 【自由課題】2.3 |  |  |  |  | 【自由課題】2.4 |  |  |  |  | 【自由課題】2.5 |  |  |  |  | 【ユーザーの規模】 |  | 1.1.1 管路更新に係る種々の課題について | [11 empty] | 1.1.2 水管橋更新に係る種々の課題について | [15 empty] | 1.1.3 浄水場、取水場更新に係る種々の課題について | [15 empty] | 1.1.4 布設後長期間が経過している溶接鋼管の取り扱いについて | [8 empty] | 1.1.5 ポンプ場の予備電源確保等及び電力会社との電圧降下対策の対応について | [10 empty] | 1.1.6 工業用水道管路の仕切弁の点検について
行・列番号で参照しているため | [47 empty] | ○更新工事の実施にあたり、都市部等の供給エリアにおける、他企業埋設管との調整、立坑用地の確保及び、仮配管やバイパス管による供給等の対策について | [11 empty] | ①水管橋更新工事における仮配管の方法やバイパス管布設による供給が遮断しない方策について | [7 empty] | ②津波対策の観点から、河川横断の方法について。海沿いの水管橋は伏せ越しへの切り替えの検討について | [7 empty] | ①浄水場や取水場の更新工事において、新たな大規模な用地の確保が必要であるため、公共用地、私有地などその候補地の検討過程や、施設面積の必要面積の算定方法、用地交渉などの公表できる情報について | [8 empty] | ②設備更新時における耐用年数の比較的短い建屋の取扱について | [6 empty] | ○溶接鋼管の使用（採用）状況、耐震性能の考え方、塗装被膜の考え方、使用年数の基準、更新時期の目安について | [8 empty] | ①災害により、全量ではなくとも給水を安定的に継続するための諸施策（電源系のリスク対策の充実化（予備電源の施設整備、予備電源の接続体制の確保、電源系のセパレート化の対応）、水運用面での諸対策、ユーザー調整による対応等）に係る取組事例について | [8 empty] | ②改修後のポンプ電動機の起動時において、電力系統に電圧変動（電圧降下）を与えることにより、周辺需要家への影響が懸念される。電力会社から受電設備の改善を求められる場合など、その対応方法等について |  | ○仕切弁の点検について、ユーザーへの影響を伴うため、開閉の試験はできていない状況であり、それに対する各事業体の実施状況について | [6 empty] | ○利用することがなくなった既存の管路に対する処置として、道路占用条件等により、撤去もしくは管路内中詰充填処理等が行われ、管路を撤去することなく、有効利用している事例等について | [6 empty] | ①豪雨による浄水場や取水施設などの浸水被害における、事例や対応方法等及び豪雨による浸水被害に対する危機管理マニュアルの整備について |  |  |  |  | ②工水施設（管路）の復旧優先度について。また、防災担当部署（県､市､町）の緊急輸送道路の位置づけについて |  |  | ③発災後のユーザーへの供給の継続、ユーザーとの調整・相互連携について |  | ④発災時における他事業体からの応援体制やマニュアル等の整備について |  |  | ○アセットマネジメントの評価点により更新の優先順位の決定における、管路の更新後の評価点について |  |  | ○新規ユーザーの敷地まで（公道下）の分岐管の布設費用及び維持管理並びに負担軽減措置について | [7 empty] | ○料金の引上げも含め赤字事業の経営健全化に向けての他県の取組状況について | [8 empty] | ○新規ユーザーの獲得につながるような有効な広報の方法について。（広報紙、ホームページの活用方法について） |  |  |  |  | ○近年水温が上昇しており、条例で定める温度を超過することも懸念されるところであり、工業用水の温度上昇に対し、何らかの対策状況及びトラブル等の発生事例について | [5 empty] | ○施設の巡視・点検業務において、デジタルデータの活用の保守管理における新技術の活用について
| E-mail | 回答者(氏名) | 所属 | ＴＥＬ | E-mail | 回答者(氏名) | 所属 | ＴＥＬ | E-mail | 回答者(氏名) | 所属 | ＴＥＬ | E-mail | 回答者(氏名) | 所属 | ＴＥＬ | E-mail | 回答者(氏名) | 所属 | ＴＥＬ | E-mail | 回答者(氏名) | 所属 | ＴＥＬ | E-mail | 回答者(氏名) | 所属 | ＴＥＬ | E-mail | 回答者(氏名) | 所属 | ＴＥＬ | E-mail | 回答者(氏名) | 所属 | ＴＥＬ | E-mail | 回答者(氏名) | 所属 | ＴＥＬ | E-mail | 回答者(氏名) | 所属 | ＴＥＬ | E-mail | 契約件数 | 契約水量 | 質問1 都市部等の供給エリアにおける他企業埋設管との調整事例 |  | 質問2 都市部等の供給エリアにおける立坑用地確保の対応事例 |  | 質問3 工業用水の供給を止めずに工事を実施した事例 | [7 empty] | 質問4 工業用水の供給を止めずに水管橋更新工事を実施した事例 | [7 empty] | 質問5 海沿いの河川横断箇所における水管橋について、津波対策を実施した事例 | [7 empty] | 質問6 取水場や浄水場の更新工事にあたり、新たな用地の検討の実施 | [8 empty] | 質問7 機械・電気設備更新時における建屋の取扱い方 | [6 empty] | 質問8 溶接鋼管の使用（採用）状況について、布設後40年を経過している管路 |  |  |  | 質問9 溶接鋼管の内面、外面の塗装被膜の考え方 |  | 質問10 溶接鋼管の更新年数（使用年数）の考え方 |  |  | 質問11 災害時において、全量ではなくとも給水を安定的に継続するために実施している取組み | [8 empty] | 質問12 電力会社から受電設備の改善を求められた事例 |  | 質問13 計画的な仕切弁の点検（開閉の動作等）の実施 | [6 empty] | 質問14 利用しなくなった既存管路における処置の事例 | [6 empty] | 質問15 浸水被害に対する危機管理マニュアルの整備 | 質問16 浸水被害の事例及び対応方法についての事例 |  |  |  | 質問17 災害時における工水施設（管路）の復旧優先度の設定 | 質問18 復旧優先度を決定する際の条件として緊急輸送道路の埋設管であることを考慮したか否か |  | 質問19 発災後における工業用水の供給継続に関するユーザーとの調整の実施 |  | 質問20 発災時における他事業体からの応援体制マニュアルの整備 |  |  | 質問21 管路更新後における「工業用水道施設 更新・耐震・アセットマネジメント指針（平成25年3月）（経済産業省）」に基づいた評価の実施 |  |  | 質問22 新規ユーザーが既存ユーザーへの分岐管を利用する事例 | [7 empty] | 質問23 料金の引き上げを含めた赤字事業の経営健全化対策について、具体的な取組み事例 | [8 empty] | 質問24 新規ユーザー獲得に有効な方策、取組みの事例 |  |  |  |  | 質問25 工業用水の供給水温について、条例やその他による設定 | 質問26 水温上昇に関するトラブル等が発生した事例 |  | 質問27 工業用水の供給水温について、何らかの対策事例 |  |  | 質問28 ＩｏＴを活用した保守管理の導入
[48 empty] | 有無 | 「A:ある」の場合の具体的な調整に関する概要 | 有無 | 「A:ある」の場合の具体的な対応事例 | 有無 | 「A:ある」の場合の具体的な対策と採用理由 | [6 empty] | 有無 | 「A:ある」の場合の具体的な対策と採用理由 | [6 empty] | 有無 | 「A:ある」の場合の具体的な対策と採用理由 | [6 empty] | 有無 | 「A:ある」の場合の該当する取組みと具体的な事例 | [7 empty] | a.既設建屋内で設備更新 |  | b.設備更新に合わせて建屋新設(既設は撤去または別用途で活用) |  | c.その他 |  |  | 有無 | 「A:ある」の場合の管路情報、残存割合、耐震性能 |  |  | 内面の塗装被膜の考え方 | 外面の塗装被膜の考え方 | 種類 | 「D:事業独自に設定した年数」の設定方法 | 「F:その他」の考え方 | 有無 | 「ある」の場合の具体的な取組事例 | [7 empty] | 有無 | 「A:ある」の場合の対応方法 | 状況 | 「A:実施している」の場合の点検項目と点検頻度 | [5 empty] | 有無 | 「A:ある」の場合の具体的な事例 | [5 empty] | 状況 | 有無 | 「A:ある」の場合の事例、事前対策、事後対策 |  |  | 状況 | 状況 | 「A:考慮している」の場合の位置づけ | 状況 | 「B:調整している」の場合の調整事項、連携内容 | 他事業体への応援マニュアル整備 | 他事業体からの応援受入マニュアル整備 |  | 状況 | 「A:実施している」の場合の管路更新（更正）後の評価の考え方 |  | 有無 | 「A:ある」の場合の分岐管を利用する場合の布設費用、維持管理の考え方（ルール）、負担軽減措置 | [6 empty] | 有無 | 「A:ある」の場合の該当する対応と具体的な事例 | [7 empty] | 有無 | 「A:ある」の場合の具体的な事例 |  |  |  | 状況 | 有無 | 「A:ある」の場合の具体的な事例 | 有無 | 「A:ある」の場合の具体的な事例 |  | 状況 | 「E:その他」の考え | 「A:既に導入済み」､「B:導入に向けて検討中」の場合の具体的な事例
[48 empty] | A:ある B:ない |  | A:ある B:ない |  | A:ある B:ない | a.仮配管 |  | b.ﾊﾞｲﾊﾟｽ管 |  | c.その他 |  |  | A:ある B:ない | a.仮配管 |  | b.ﾊﾞｲﾊﾟｽ管 |  | c.その他 |  |  | A:ある B:ない | a.伏せ越しへの切替（実施済み） |  | b.伏せ越しへの切替（実施予定、検討中） |  | c.その他 |  |  | A:ある B:ない | a.候補地検討の取組み |  | b.必要面積算定の取組み |  | c.用地交渉の取組み |  | d.その他の取組み |  | 有無 | 理由 | 有無 | 理由 | 有無 | 方法 | 理由 | A:ある B:ない | 延長 | 総延長に占める割合 | 耐震性能に関する考え方 |  |  | A:法定耐用年数(40年)で更新 B:法定耐用年数の1.5倍(60年)で更新 C:法定耐用年数の2.0倍(80年)で更新 D:事業独自に設定した年数で更新 E:被害が発生してから更新(被害が発生するまで更新しない) F:その他 |  |  | A:ある B:ない | 予備電源に関する事項 |  |  |  | 水運用面に関する事項 |  |  |  | A:ある B:ない |  | A:実施している B:実施していない | a.開閉状況 | b.開度 | c.設置状況 | d.その他 |  | 点検頻度 | A:ある B:ない | a.ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能向上を目的の2条管化(PIP等の採用) | b.既設管撤去し､将来の更新時に備えて用地を確保 | c.中詰充填処理を実施し残置 | d.何もせずに残置 | e.その他 |  | A:整備している B:整備していない | A:ある B:ない | 事例 | 事前対策 | 事後対策 | A:設定している B:設定していない | A:考慮している B:考慮していない |  | A:調整している B:調整していない |  | A:整備している B:整備していない | A:整備している B:整備していない | 「A:整備している」の場合の他事業体からの応援受入体制の考え方 | A:実施している B:実施していない | A:管路Aは新設管として評価し､管路Bは既設管のままとして評価 B:管路A､Bともに新設管として評価 C:その他 | 「C:その他」の評価 | A:ある B:ない | 布設費用 |  | 維持管理 |  | 負担軽減措置 |  |  | A:ある B:ない | a.料金の値上げによる対応 |  | b.建築コスト削減 |  | c.維持管理コスト削減 |  | d.その他の取組み |  | A:ある B:ない | a.広報紙への定期的な募集の掲載 | b.ホームページへの定期的な募集の掲載 | c.その他 |  | A:設定している B:設定していない | A:ある B:ない |  | A:ある B:ない | A:浅層埋設による管路工事としない B:その他 | 「B:その他」の事例 | A:既に導入済み B:導入に向けて検討中 C:導入を検討したい D:導入する考えはない E:その他
[53 empty] | 有無 | 理由 | 有無 | 理由 | 有無 | 方法 | 理由 |  | 有無 | 理由 | 有無 | 理由 | 有無 | 方法 | 理由 |  | 有無 | 理由 | 有無 | 理由 | 有無 | 方法 | 理由 |  | 有無 | 事例 | 有無 | 事例 | 有無 | 事例 | 有無 | 事例 | [17 empty] | a.自家発電設備の設置 | b.電源供給の二系統化 | c.その他 |  | a.別系統からの給水継続 | b.ユーザー側への供給量調整の協力依頼(協定等の定めに基づく) | c.その他 | [7 empty] | 有無 | 点検項目 | A:毎日 B:１回／週 C:１回／月 D:その他 | [5 empty] | 有無 | 事例 | [17 empty] | A:新規ユーザーが負担 B:工業用水道事業が負担 C:その他 | 「C:その他」の考え方 | A:新規ユーザーが実施 B:工業用水道事業が実施 C:その他 | 「C:その他」の考え方 | 有無 | A:給水料金の減免 B:布設費用の一部還付 C:その他 | 「C:その他」の考え方 |  | 有無 | 事例 | 有無 | 事例 | 有無 | 事例 | 有無 | 事例 |  |  |  | 有無 | 事例
[46 empty] | 件 | m3/日 | [5 empty] | ○or× |  | ○or× |  | ○or× |  |  |  | ○or× |  | ○or× |  | ○or× |  |  |  | ○or× |  | ○or× |  | ○or× |  |  |  | ○or× |  | ○or× |  | ○or× |  | ○or× |  | ○or× |  | ○or× |  | ○or× |  |  |  | km | ％ | [7 empty] | 有無 ○or× | 有無 ○or× | 有無 ○or× | 事例 | 有無 ○or× | 有無 ○or× | 有無 ○or× | 事例 |  |  |  | 有無 ○or× | 有無 ○or× | 有無 ○or× | ○or× |  |  |  | 有無 ○or× | 有無 ○or× | 有無 ○or× | 有無 ○or× | ○or× | [22 empty] | A:ある B:ない |  |  |  | ○or× |  | ○or× |  | ○or× |  | ○or× |  |  | 有無 ○or× | 有無 ○or× | ○or×