## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最少 | 2639
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最大 | 3088
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 平均 | 2853 | 14.6 | 1.3 | 7.4 | 24 | 31 | 72 | 9.7 | 0.05 | 0.005未満
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最少 | 2623
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最大 | 3005
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 平均 | 2864 | 20.8 | 3.3 | 8.1 | 28 | 32 | 74 | 11.1 | 0.09 | 0.01
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最少 | 2997
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最大 | 4067
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 平均 | 3157 | 22 | 2.2 | 7.5 | 32 | 38 | 81 | 10.5 | 0.13 | 0.02
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最少 | 3225
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最大 | 3933
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 平均 | 3591 | 25 | 4 | 7 | 28 | 30 | 62 | 8.7 | 0.18 | 0.024
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最少 | 3280
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最大 | 3932
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 平均 | 3485 | 29.2 | 4 | 7.2 | 30 | 35 | 68 | 8.5 | 0.16 | 0.023 |  |  |  |  | 8.6
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最少 | 2888
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最大 | 3361
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 平均 | 3039 | 25.5 | 3.7 | 7.4 | 29 | 29 | 62 | 7.5 | 0.13 | 0.021
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最少 | 2670
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最大 | 3147
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 平均 | 2932 | 23.5 | 6.5 | 7.7 | 32 | 32 | 74 | 8 | 0.14 | 0.023
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最少 | 2657
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最大 | 3086
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 平均 | 2897 | 15.2 | 6.5 | 6.9 | 30 | 32 | 68 | 8.3 | 0.12 | 0.011
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最少 | 1751
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最大 | 2519
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 平均 | 2251 | 11 | 4.7 | 6.9 | 28 | 32 | 68 | 9 | 0.08 | 0.005
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最少 | 2083 |  |  | 7.1
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最大 | 2363 |  |  | 7.5
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 平均 | 2226 | 6 | 3.6 | 7.6 | 28 | 33 | 72 | 10 | 0.07 | 0.005未満
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最少 | 2214 |  |  | 6.9
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最大 | 2506 |  |  | 7.5
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 平均 | 2315 | 6.4 | 1.9 | 7.5 | 28 | 40 | 72 | 11.2 | 0.07 | 0.005未満
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最少 | 2103 |  |  | 6.8
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最大 | 2451 |  |  | 7.2
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 平均 | 2285 | 7.2 | 2.1 | 7.1 | 28 | 37 | 78 | 11.3 | 0.04 | 0.005未満
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第１工業用水道事業 | 有田川(長浜ダム) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 年間平均値 |  | 2825 | 17.2 | 3.7 | 7.4 | 28.8 | 33.4 | 70.9 | 9.5 | 0.11 | 0.017