## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 4 | 最少 | 10369 |  | 0.3 | 6.91 | [20 empty] | 注．配水箇所の標高：EL値
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 4 | 最大 | 14719 |  | 0.9 | 7.05
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 4 | 平均 | 13464 |  | 0.5 | 6.97
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 5 | 最少 | 6065 |  | 0.4 | 6.1
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 5 | 最大 | 16570 |  | 1.3 | 7.03
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 5 | 平均 | 13017 |  | 0.6 | 6.96
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 6 | 最少 | 12242 |  | 0.4 | 6.96
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 6 | 最大 | 15167 |  | 1 | 7.07
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 6 | 平均 | 13798 |  | 0.6 | 7
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 7 | 最少 | 9719 |  | 0.4 | 6.9
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 7 | 最大 | 15310 |  | 1.2 | 7.05
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 7 | 平均 | 13720 |  | 0.7 | 6.98
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 8 | 最少 | 10469 |  | 0.4 | 6.92
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 8 | 最大 | 16184 |  | 3.6 | 7.07
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 8 | 平均 | 13803 |  | 0.8 | 6.98
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 9 | 最少 | 12812 |  | 0.4 | 6.91
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 9 | 最大 | 16081 |  | 1.2 | 7.04
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 9 | 平均 | 14589 |  | 0.6 | 6.98
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 10 | 最少 | 12802 |  | 0.3 | 6.9
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 10 | 最大 | 15324 |  | 1.8 | 7.11
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 10 | 平均 | 14287 |  | 0.7 | 7.01
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 11 | 最少 | 7890 |  | 0.4 | 6.9
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 11 | 最大 | 21641 |  | 1.2 | 7.05
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 11 | 平均 | 14814 |  | 0.7 | 6.97
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 12 | 最少 | 10913 |  | 0.4 | 6.96
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 12 | 最大 | 14848 |  | 1 | 7.1
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 12 | 平均 | 13652 |  | 0.7 | 7.01
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 1 | 最少 | 10808 |  | 0.5 | 6.86
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 1 | 最大 | 15050 |  | 1.2 | 7.11
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 1 | 平均 | 13758 |  | 0.8 | 7.02
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 2 | 最少 | 11949 |  | 0.6 | 6.89
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 2 | 最大 | 15118 |  | 0.9 | 7.12
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 2 | 平均 | 14008 |  | 0.7 | 7.01
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 3 | 最少 | 12010 |  | 0.5 | 6.88
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 3 | 最大 | 15367 |  | 1.1 | 7.06
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 3 | 平均 | 14046 |  | 0.7 | 6.97
| 東北 | 岩手県 | 北上市 | 第一北上中部工業用水道事業 | 旧北上中部工業用水道、旧第三北上中部工業用水道 | 北上市北工業団地 | 85.325 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 年間平均値 |  | 13917 |  | 0.7 | 6.99