## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 4 | 最少 | [24 empty] | 注．水質の数値は、平均値ではなく月１回の測定値
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 4 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 4 | 平均 | 62.2 |  | １未満 | 6.9 | 77 | 62 | 190 | 11 | 0.03未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 5 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 5 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 5 | 平均 | 95.8 |  | 1未満 | 6.9 | 78 | 67 | 190 | 12 | 0.03未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 6 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 6 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 6 | 平均 | 71.4 |  | 1未満 | 6.9 | 74 | 62 | 180 | 9.5 | 0.03未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 7 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 7 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 7 | 平均 | 72.1 |  | 1未満 | 6.6 | 64 | 55 | 170 | 10 | 0.03未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 8 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 8 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 8 | 平均 | 76 |  | 1未満 | 7 | 84 | 67 | 190 | 11 | 0.03未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 9 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 9 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 9 | 平均 | 86.5 |  | 1未満 | 6.8 | 76 | 69 | 190 | 11 | 0.03未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 10 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 10 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 10 | 平均 | 81.9 |  | 1未満 | 6.9 | 72 | 54 | 180 | 9.3 | 0.03未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 11 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 11 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 11 | 平均 | 55.8 |  | 1未満 | 6.7 | 63 | 54 | 180 | 12 | 0.03未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 12 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 12 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 12 | 平均 | 39.2 |  | 1未満 | 6.9 | 76 | 70 | 200 | 12 | 0.03未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 1 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 1 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 1 | 平均 | 70.7 |  | 18 | 7.3 | 75 | 61 | 220 | 11 | 0.03未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 2 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 2 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 2 | 平均 | 81.9 |  | 1未満 | 6.9 | 72 | 58 | 190 | 9.5 | 0.03未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 3 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 3 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 3 | 平均 | 57.7 |  | 1未満 | 6..7 | 64 | 59 | 180 | 10 | 0.03未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第１工業用水道事業 | 国東町小原 No.1～No.4号井 | 大分県国東市国東町 |  | ○ | [7 empty] | 年間平均値 |  | 70.9333 |  | 1未満 | 6.8909 | 72.9167 | 61.5 | 188.3333 | 10.6917 | 0.03未満