## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 4 | 最少 | 1405.9 | 5 | 0 | 6.39 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 4 | 最大 | 1993.3 | 11 | 0.05 | 6.53 | [10 empty] | 0.16
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 4 | 平均 | 1713 | 9.4 | 0.01 | 6.45 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 5 | 最少 | 816.9 | 9 | 0 | 6.24 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 5 | 最大 | 2056.6 | 11 | 0.01 | 6.52 | [10 empty] | 0.42
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 5 | 平均 | 1617.9 | 10.1 | 0.01 | 6.22 | [10 empty] | 0.11
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 6 | 最少 | 1405.5 | 11 | 0 | 6.22 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 6 | 最大 | 2055.4 | 13 | 0.03 | 6.37 | [10 empty] | 0.28
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 6 | 平均 | 1784.2 | 11.8 | 0 | 6.29 | [10 empty] | 0.03
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 7 | 最少 | 1368.8 | 12 | 0 | 6.24 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 7 | 最大 | 2039.9 | 14 | 0.05 | 6.48 | [10 empty] | 0.3
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 7 | 平均 | 1673.2 | 13.3 | 0.01 | 6.33 | [10 empty] | 0.07
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 8 | 最少 | 681.8 | 13 | 0 | 6.16 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 8 | 最大 | 1994.1 | 15 | 0.07 | 6.41 | [10 empty] | 0.17
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 8 | 平均 | 1590.7 | 14.3 | 0.01 | 6.26 | [10 empty] | 0.06
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 9 | 最少 | 1312 | 14 | 0 | 6.17 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 9 | 最大 | 1857 | 15 | 0.05 | 6.41 | [10 empty] | 0.22
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 9 | 平均 | 1570 | 14.6 | 0.01 | 6.25 | [10 empty] | 0.03
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 10 | 最少 | 1270.5 | 8 | 0 | 6.21 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 10 | 最大 | 1846.4 | 15 | 0.03 | 6.41 | [10 empty] | 0.19
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 10 | 平均 | 1509 | 13.77 | 0 | 6.28 | [10 empty] | 0.05
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 11 | 最少 | 1301.6 | 11 | 0 | 6.26 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 11 | 最大 | 1841.2 | 14 | 0.04 | 6.49 | [10 empty] | 0.12
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 11 | 平均 | 1470.1 | 12.53 | 0.01 | 6.38 | [10 empty] | 0.01
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 12 | 最少 | 1024.6 | 10 | 0 | 6.26 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 12 | 最大 | 1713.2 | 12 | 0.03 | 6.46 | [10 empty] | 0.14
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 12 | 平均 | 1532.2 | 11.23 | 0 | 6.34 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 1 | 最少 | 730.4 | 8.5 | 0 | 6.29 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 1 | 最大 | 1930.9 | 11 | 0.04 | 6.56 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 1 | 平均 | 1520.3 | 10 | 0 | 6.38 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 2 | 最少 | 1425.5 | 5 | 0 | 6.31 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 2 | 最大 | 2201 | 10 | 0 | 6.49 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 2 | 平均 | 1705.5 | 9.5 | 0 | 6.41 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 3 | 最少 | 1325.1 | 9 | 0 | 6.32 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 3 | 最大 | 1934.3 | 14 | 0 | 6.58 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 3 | 平均 | 1594.4 | 9.7 | 0 | 6.45 | [10 empty] | 0
| 東北 | 秋田県 | 大館市 | 大館市第１工業用水道事業 | 第１工業用水配水池 | 秋田県大館市二井田字田子森１番地１ | 77.5 | ○ | [7 empty] | 年間平均値 |  | 1606.7083 | 11.6858 | 0.005 | 6.3367 | [10 empty] | 0.03