## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最少 | 115 | 13.5 | 0.1 | 7.3 | 29.1 | 38.8 | 69 | 5 | <0.03 | <0.02 | [14 empty] | 注．配水箇所の標高：WL値
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最大 | 2525 | 16.6 | 0.7 | 7.4 | 32 | 41 | 84 | 7 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 平均 | 1487 | 15.1 | 0.3 | 7.3 | 30.6 | 39.9 | 77 | 6 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最少 | 123 | 16.2 | 0.1 | 7.3 | 29.6 | 38.5 | 58 | 4.5 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最大 | 2505 | 21.5 | 0.5 | 7.4 | 32.4 | 38.8 | 59 | 5.3 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 平均 | 1407 | 19.1 | 0.2 | 7.4 | 31 | 38.7 | 59 | 4.9 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最少 | 123 | 21.4 | 0.1 | 7.4 | 33.9 | 38.7 | 59 | 4.6 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最大 | 2536 | 24.1 | 0.5 | 7.5 | 34.8 | 41.7 | 73 | 4.8 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 平均 | 1312 | 22.8 | 0.2 | 7.4 | 34.4 | 40.2 | 66 | 4.7 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最少 | 123 | 23.6 | 0 | 7.4 | 35 | 43.2 | 71 | 5 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最大 | 2576 | 28.2 | 0.6 | 7.5 | 35.9 | 44.8 | 77 | 5.5 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 平均 | 1506 | 26.1 | 0.2 | 7.4 | 35.5 | 44 | 74 | 5.3 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最少 | 123 | 27.4 | 0 | 7.4 | 38 | 33.3 | 81 | 4.5 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最大 | 2481 | 29.1 | 0.4 | 7.9 | 38.5 | 48.8 | 84 | 5.6 | 0.07 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 平均 | 1292 | 28.2 | 0.2 | 7.5 | 38.3 | 41 | 83 | 5.1 | 0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最少 | 4 | 25.5 | 0.1 | 7.3 | 37.8 | 51.1 | 83 | 5.9 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最大 | 2599 | 28.8 | 0.7 | 7.7 | 39.4 | 51.8 | 86 | 6 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 平均 | 1156 | 27.2 | 0.2 | 7.5 | 38.6 | 51.4 | 85 | 5.9 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最少 | 123 | 20.4 | 0.1 | 7.4 | 33.2 | 46.4 | 75 | 10.6 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最大 | 2895 | 25.6 | 0.9 | 7.6 | 38.3 | 51.9 | 80 | 10.7 | 0.04 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 平均 | 1627 | 23.4 | 0.2 | 7.5 | 35.8 | 49.1 | 78 | 10.6 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最少 | 79 | 14.4 | 0.1 | 7.4 | 35.3 | 43.1 | 56 | 8.6 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最大 | 2831 | 20.6 | 1 | 7.5 | 35.8 | 44.3 | 74 | 9.3 | 0.04 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 平均 | 1507 | 17.5 | 0.3 | 7.5 | 35.6 | 43.7 | 65 | 8.9 | 0.06 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最少 | 123 | 10.1 | 0 | 7.2 | 34 | 44.7 | 68 | 4.8 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最大 | 3096 | 14.1 | 0.8 | 7.6 | 37.3 | 46.8 | 74 | 8.3 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 平均 | 1518 | 12.1 | 0.2 | 7.4 | 35.7 | 45.7 | 71 | 6.5 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最少 | 50 | 8.4 | 0.1 | 7.2 | 35.5 | 47.8 | 80 | 5.3 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最大 | 3283 | 10.3 | 0.9 | 7.5 | 36.1 | 50 | 84 | 6.1 | 0.04 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 平均 | 1593 | 9.3 | 0.4 | 7.4 | 35.8 | 48.9 | 82 | 5.7 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最少 | 121 | 8.3 | 0.2 | 7.3 | 39 | 47.4 | 82 | 10.4 | 0.04 | 0.03
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最大 | 3473 | 10 | 0.9 | 7.6 | 39.8 | 55.6 | 86 | 11 | 0.04 | 0.03
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 平均 | 1648 | 8.9 | 0.5 | 7.5 | 39.4 | 51.5 | 84 | 10.7 | 0.04 | 0.03
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最少 | 123 | 9.1 | 0.1 | 7.2 | 32.4 | 43.2 | 76 | 10.4 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最大 | 2765 | 13.6 | 0.4 | 7.5 | 36.5 | 53.9 | 95 | 11.4 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 平均 | 1409 | 10.8 | 0.2 | 7.4 | 34.5 | 48.6 | 86 | 10.9 | <0.03 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 神原浄水場 | 静岡県浜松市西区神原町 | 30.77 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 年間平均値 |  | 1455 | 18.4 | 0.3 | 7.4 | 35.4 | 45.2 | 76 | 7.1 | <0.03 | <0.02