## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最少 | 28210 | 10.8 | 5.8 | 7.7 | 32.6 | 35.4 | 68 | 4.1 | 0.3 | 0.02 | [14 empty] | 注．取水量は「初生」＋「神原」の合計
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最大 | 36360 | 13.3 | 14.5 | 7.9 | 34.3 | 35.8 | 84 | 4.7 | 0.35 | 0.02 | [14 empty] | 取水箇所の標高：WL
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 平均 | 33542 | 12.2 | 8.4 | 7.8 | 33.5 | 35.6 | 76 | 4.4 | 0.33 | 0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最少 | 28250 | 13.2 | 3.2 | 7.8 | 36.4 | 37.5 | 55 | 4.5 | 0.12 | 0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最大 | 36320 | 17.9 | 7.7 | 7.9 | 38.7 | 38.8 | 62 | 4.7 | 0.19 | 0.03
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 平均 | 33285 | 15.6 | 4.5 | 7.9 | 37.6 | 38.1 | 59 | 4.6 | 0.16 | 0.03
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最少 | 27790 | 18 | 2.1 | 7.8 | 40.2 | 40 | 65 | 4.8 | 0.08 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最大 | 36190 | 21.2 | 5 | 8.1 | 44 | 43.3 | 81 | 5.2 | 0.11 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 平均 | 33337 | 20 | 3.3 | 7.9 | 42.1 | 41.7 | 73 | 5 | 0.09 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最少 | 28780 | 21 | 2 | 7.8 | 41 | 41.1 | 71 | 5.3 | 0.09 | 0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最大 | 37100 | 24.6 | 6.4 | 7.9 | 41.7 | 43.3 | 74 | 5.7 | 0.12 | 0.03
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 平均 | 34586 | 22.8 | 3.3 | 7.9 | 41.4 | 42.2 | 73 | 5.5 | 0.11 | 0.03
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最少 | 27470 | 24.6 | 2 | 7.9 | 43 | 47.5 | 83 | 5.7 | 0.1 | 0.03
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最大 | 37890 | 26.8 | 4.1 | 8 | 43.2 | 50.3 | 84 | 5.8 | 0.12 | 0.03
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 平均 | 33132 | 25.5 | 2.9 | 7.9 | 43.1 | 48.9 | 84 | 5.7 | 0.11 | 0.03
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最少 | 27750 | 21.5 | 2.6 | 7.6 | 33.4 | 39.6 | 86 | 4.2 | 0.22 | 0.03
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最大 | 38480 | 26.7 | 499.1 | 8.2 | 43.6 | 50 | 232 | 6.2 | 4.47 | 0.27
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 平均 | 34312 | 23.6 | 116.2 | 7.9 | 38.5 | 44.8 | 159 | 5.2 | 2.34 | 0.15
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最少 | 27910 | 17.4 | 15.1 | 7.8 | 41.8 | 45 | 101 | 3.7 | 0.63 | 0.05
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最大 | 46660 | 23.5 | 105.7 | 8.1 | 43.8 | 49.8 | 143 | 4.7 | 1.07 | 0.06
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 平均 | 34517 | 20.5 | 45.1 | 8 | 42.8 | 47.4 | 122 | 4.2 | 0.85 | 0.06
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最少 | 28010 | 11.9 | 15.3 | 7.8 | 39 | 39.3 | 96 | 2.9 | 0.7 | 0.05
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最大 | 41880 | 18.5 | 88.9 | 8 | 40.5 | 42.7 | 121 | 3.5 | 1.02 | 0.1
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 平均 | 34645 | 14.7 | 36.3 | 7.9 | 39.8 | 41 | 109 | 3.2 | 0.86 | 0.08
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最少 | 19210 | 8.4 | 6.1 | 7.7 | 40.3 | 42.8 | 77 | 4.1 | 0.29 | 0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最大 | 38200 | 11.9 | 14.5 | 7.9 | 42.2 | 45.8 | 78 | 4.6 | 0.36 | 0.03
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 平均 | 33611 | 10 | 8.4 | 7.8 | 41.3 | 44.3 | 78 | 4.3 | 0.33 | 0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最少 | 23790 | 6.4 | 2.9 | 7.7 | 40.6 | 46.9 | 83 | 6 | 0.14 | <0.02
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最大 | 42670 | 8.4 | 14.5 | 7.9 | 41.3 | 48.1 | 89 | 6.6 | 0.47 | 0.07
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 平均 | 33369 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 41 | 47.5 | 86 | 6.3 | 0.3 | 0.04
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最少 | 29050 | 6.4 | 4.3 | 7.5 | 38.3 | 41 | 78 | 5.7 | 0.31 | 0.08
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最大 | 42570 | 8.3 | 17.2 | 7.8 | 45.7 | 57.1 | 100 | 7.7 | 0.67 | 0.21
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 平均 | 35511 | 6.8 | 10.3 | 7.7 | 42 | 49 | 89 | 6.7 | 0.49 | 0.14
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最少 | 28950 | 7 | 7.8 | 7.6 | 34.5 | 38.9 | 84 | 6.1 | 0.31 | 0.03
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最大 | 38180 | 10 | 52.1 | 7.7 | 41.4 | 52 | 103 | 8 | 0.38 | 0.06
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 平均 | 35162 | 8.3 | 20.3 | 7.7 | 38 | 45.5 | 94 | 7 | 0.35 | 0.04
| 関東 | 静岡県 | 浜松市 | 西遠工業用水道事業(神原) | 天竜川・秋葉ダム | 静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺 | 99.6 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 年間平均値 |  | 34074 | 15.6 | 22.2 | 7.8 | 40.1 | 43.8 | 92 | 5.2 | 0.53 | 0.05