## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 4 | 最少 |  | 11.8 | 4.7 | 7.62 | 66.1 | 86.5 | 187 | 38.5 | 0.12 | 0.04 |  | 5.9 | [6 empty] | 6
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 4 | 最大 |  | 16.9 | 7.1 | 7.9 | 72.9 | 88.9 | 216 | 42.8 | 0.16 | 0.04 |  | 6.8 | [6 empty] | 8
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 4 | 平均 |  | 14.3 | 6.3 | 7.73 | 68.8 | 87.6 | 198 | 40.2 | 0.13 | 0.04 |  | 6.4 | [6 empty] | 8
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 5 | 最少 |  | 15.7 | 6.1 | 7.64 | 62.9 | 86.8 | 192 | 38.5 | 0.12 | 0.07 |  | 6.5 | [6 empty] | 8
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 5 | 最大 |  | 21.9 | 10 | 7.82 | 71.2 | 89.2 | 227 | 42.4 | 0.18 | 0.07 |  | 8 | [6 empty] | 13
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 5 | 平均 |  | 19.1 | 7.7 | 7.72 | 67.9 | 87.9 | 206 | 40.5 | 0.17 | 0.07 |  | 7.2 | [6 empty] | 10
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 6 | 最少 |  | 20.5 | 6 | 7.45 | 62.9 | 86.1 | 202 | 40.3 | 0.05 | 0.03 |  | 6.5 | [6 empty] | 6
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 6 | 最大 |  | 24.4 | 9 | 7.78 | 73.8 | 87.7 | 215 | 47.6 | 0.15 | 0.03 |  | 8 | [6 empty] | 10
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 6 | 平均 |  | 22.7 | 7.6 | 7.59 | 68.1 | 86.9 | 209 | 43.9 | 0.1 | 0.03 |  | 7.3 | [6 empty] | 8
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 7 | 最少 |  | 24 | 5.5 | 7.38 | 68.1 | 86.2 | 216 | 43.7 | 0.05 | 0.03 |  | 7.7 | [6 empty] | 7
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 7 | 最大 |  | 28.6 | 8.7 | 7.67 | 76.2 | 88.2 | 239 | 50.9 | 0.12 | 0.03 |  | 8.4 | [6 empty] | 9
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 7 | 平均 |  | 26.2 | 7.5 | 7.48 | 71.5 | 87.3 | 225 | 46.7 | 0.08 | 0.03 |  | 8.1 | [6 empty] | 8
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 8 | 最少 |  | 26.6 | 6.2 | 7.4 | 69.8 | 88 | 220 | 47.4 | 0.05 | 0.03 |  | 7.1 | [6 empty] | 7
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 8 | 最大 |  | 30.5 | 9.3 | 7.62 | 80.7 | 89.3 | 228 | 54.6 | 0.12 | 0.03 |  | 8.7 | [6 empty] | 9
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 8 | 平均 |  | 28.6 | 7.6 | 7.49 | 76.5 | 88.7 | 224 | 49.7 | 0.08 | 0.03 |  | 8 | [6 empty] | 8
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 9 | 最少 |  | 22.1 | 5.8 | 7.35 | 74.2 | 90.5 | 236 | 50 | 0.08 | 0.03 |  | 7.9 | [6 empty] | 7
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 9 | 最大 |  | 29.2 | 9.6 | 7.58 | 80.6 | 92 | 248 | 60.1 | 0.11 | 0.03 |  | 8.7 | [6 empty] | 9
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 9 | 平均 |  | 26.4 | 7.4 | 7.48 | 77.5 | 91.4 | 241 | 54.8 | 0.1 | 0.03 |  | 8.4 | [6 empty] | 8
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 10 | 最少 |  | 18.1 | 5.3 | 7.3 | 62.5 | 75.1 | 186 | 36.8 | 0.12 | 0.04 |  | 7.1 | [6 empty] | 9
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 10 | 最大 |  | 23.1 | 9.3 | 7.64 | 79.6 | 93.1 | 259 | 55.8 | 0.17 | 0.04 |  | 8.9 | [6 empty] | 11
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 10 | 平均 |  | 20.8 | 8 | 7.52 | 71.3 | 86.3 | 218 | 46.2 | 0.14 | 0.04 |  | 8 | [6 empty] | 10
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 11 | 最少 |  | 12.4 | 6.8 | 7.56 | 55.4 | 72.4 | 169 | 32.2 | 0.15 | 0.04 |  | 6.6 | [6 empty] | 8
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 11 | 最大 |  | 18.1 | 9.6 | 7.68 | 61.9 | 73.4 | 173 | 36.8 | 0.2 | 0.04 |  | 7.6 | [6 empty] | 9
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 11 | 平均 |  | 14.9 | 8.3 | 7.63 | 59.7 | 72.9 | 171 | 34.8 | 0.17 | 0.04 |  | 7 | [6 empty] | 9
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 12 | 最少 |  | 6.8 | 7.2 | 7.57 | 54 | 71.6 | 165 | 32 | 0.08 | 0.04 |  | 6.4 | [6 empty] | 7
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 12 | 最大 |  | 12.1 | 8.9 | 7.8 | 57 | 72.8 | 170 | 37 | 0.14 | 0.04 |  | 7.2 | [6 empty] | 8
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 12 | 平均 |  | 9.6 | 8.1 | 7.68 | 55.4 | 72.2 | 167 | 34.1 | 0.1 | 0.04 |  | 6.9 | [6 empty] | 7
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 1 | 最少 |  | 5.3 | 6.6 | 7.6 | 54.3 | 74.9 | 174 | 31.8 | 0.05 | 0.04 |  | 6.6 | [6 empty] | 6
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 1 | 最大 |  | 7 | 8.8 | 7.76 | 59.4 | 76 | 183 | 39.1 | 0.11 | 0.04 |  | 7 | [6 empty] | 8
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 1 | 平均 |  | 6.1 | 7.6 | 7.68 | 56.8 | 75.4 | 178 | 34.7 | 0.08 | 0.04 |  | 6.8 | [6 empty] | 7
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 2 | 最少 |  | 5 | 5.3 | 7.58 | 57.5 | 75 | 172 | 32.3 | 0.06 | 0.03 |  | 5.7 | [6 empty] | 6
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 2 | 最大 |  | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 62.1 | 78.3 | 183 | 39.8 | 0.15 | 0.03 |  | 7 | [6 empty] | 8
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 2 | 平均 |  | 6.3 | 6.9 | 7.72 | 59.5 | 77.1 | 178 | 35.4 | 0.1 | 0.03 |  | 6.3 | [6 empty] | 7
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 3 | 最少 |  | 7.4 | 6.5 | 7.51 | 55.8 | 76.7 | 178 | 31.7 | 0.09 | 0.03 |  | 5.9 | [6 empty] | 7
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 3 | 最大 |  | 13.1 | 8.5 | 7.88 | 60.1 | 77.6 | 183 | 36.1 | 0.16 | 0.03 |  | 7 | [6 empty] | 7
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 3 | 平均 |  | 9.7 | 7.5 | 7.7 | 58.6 | 77 | 180 | 33.2 | 0.12 | 0.03 |  | 6.4 | [6 empty] | 7
| 関東 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿島工業用水道事業(２期) | 鹿島浄水場 | 鹿嶋市宮中３７６１‐１ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 年間平均値 |  |  | 17.1 | 7.6 | 7.62 | 66 | 82.6 | 200 | 41.2 | 0.12 | 0.04 |  | 7.2 | [6 empty] | 8