## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 4 | 最少 | [24 empty] | 注．水質の数値は、平均値ではなく月１回の測定値
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 4 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 4 | 平均 | 147.7 |  | 1未満 | 7 | 54 | 40 | 120 | 8.2 | 0.08 | [12 empty] | 0.00005未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 5 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 5 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 5 | 平均 | 154.6 |  | 1未満 | 6.9 | 67 | 61 | 120 | 8.3 | 0.06 | [12 empty] | 0.00005未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 6 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 6 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 6 | 平均 | 184 |  | 1未満 | 7.1 | 57 | 57 | 110 | 8.1 | 0.06 | [12 empty] | 0.00005未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 7 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 7 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 7 | 平均 | 243.6 |  | 1未満 | 7 | 68 | 70 | 150 | 11 | 0.06 | [12 empty] | 0.00005未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 8 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 8 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 8 | 平均 | 241.1 |  | 1未満 | 7 | 71 | 64 | 140 | 9.3 | 0.07 | [12 empty] | 0.00005未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 9 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 9 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 9 | 平均 | 223.1 |  | 2 | 7 | 74 | 67 | 150 | 8.2 | 0.11 | [12 empty] | 0.00005未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 10 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 10 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 10 | 平均 | 207.8 |  | 1未満 | 6.9 | 70 | 66 | 140 | 8.2 | 0.03未満 | [12 empty] | 0.00005未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 11 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 11 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 11 | 平均 | 179.2 |  | 1未満 | 7.2 | 59 | 57 | 130 | 10 | 0.11 | [12 empty] | 0.00005未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 12 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 12 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 12 | 平均 | 144.7 |  | 1未満 | 7.1 | 55 | 51 | 120 | 8.9 | 0.09 | [12 empty] | 0.00005未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 1 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 1 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 1 | 平均 | 135.6 |  | 1未満 | 7.2 | 47 | 45 | 110 | 7.8 | 0.08 | [12 empty] | 0.00005未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 2 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 2 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 2 | 平均 | 128.3 |  | 1未満 | 7 | 47 | 43 | 120 | 8.2 | 0.06 | [12 empty] | 0.00005未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 3 | 最少
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 3 | 最大
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 3 | 平均 | 153.7 |  | 1未満 | 6.9 | 63 | 59 | 130 | 9 | 0.05 | [12 empty] | 0.00005未満
| 九州 | 大分県 | 国東市 | 国東市第２工業用水道事業 | 安岐町 配水槽 | 大分県国東市安岐町 |  | ○ | [7 empty] | 年間平均値 |  | 178.6167 |  | 1未満 | 7.025 | 61 | 56.6667 | 128.3333 | 8.7667 | 0.075455 | [12 empty] | 0.00005未満