## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最少 | 6970 | 13.7 | 1 | 8.7
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最大 | 7960 | 18.3 | 3 | 9.3
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 平均 | 7520 | 14 | 3.8 | 8.9 | 86 | 83 | 217 | 58.1 | 0.04 | 0.008
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最少 | 6980 | 16.7 | 1 | 8.4
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最大 | 9020 | 24.5 | 5 | 9.3
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 平均 | 7699 | 21.8 | 2.8 | 8.7 | 85 | 83 | 222 | 58.5 | 0.05 | 0.011
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最少 | 7480 | 22 | 1 | 8.2
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最大 | 9130 | 25.9 | 7 | 9.2
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 平均 | 8398 | 24.2 | 2.7 | 8.6 | 87 | 93 | 222 | 62.1 | 0.06 | 0.016
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最少 | 8510 | 23.8 | 0 | 7.7
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最大 | 9750 | 30.5 | 3 | 8.7
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 平均 | 9022 | 26.8 | 3.8 | 8.3 | 82 | 82 | 204 | 51.6 | 0.04 | 0.011
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最少 | 7610 | 27.2 | 0 | 7.6
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最大 | 9360 | 30.6 | 2 | 8.7
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 平均 | 8557 | 28.4 | 5.8 | 8.7 | 80 | 71 | 197 | 49.8 | 0.03 | 0.007 |  |  |  |  | 5.2
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最少 | 7740 | 24.7 | 0 | 7.2
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最大 | 9030 | 29.6 | 2 | 7.9
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 平均 | 8185 | 26.4 | 2.1 | 8.3 | 70 | 64 | 164 | 43.9 | 0.02 | 0.012
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最少 | 8020 | 19 | 1 | 7.5
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最大 | 8890 | 24.3 | 5 | 8.3
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 平均 | 8332 | 23.8 | 5.3 | 8.6 | 78 | 66 | 191 | 48.8 | 0.06 | 0.049
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最少 | 7480 | 15.6 | 2 | 9
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最大 | 8540 | 19.2 | 3 | 8.47
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 平均 | 8165 | 15.1 | 3.6 | 8.6 | 79 | 77 | 188 | 51.7 | 0.08 | 0.032
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最少 | 7590 | 7 | 0 | 8
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最大 | 8250 | 11.5 | 3 | 8.8
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 平均 | 7996 | 10.5 | 0.9 | 8.3 | 81 | 76 | 182 | 51.1 | 0.07 | 0.03
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最少 | 7190 | 7.7 | 0 | 7.6
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最大 | 8320 | 9.7 | 1 | 8.55
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 平均 | 7868 | 5.4 | 3.2 | 8.1 | 83 | 76 | 194 | 54.7 | 0.05 | 0.011
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最少 | 8170 | 6.9 | 0 | 7.6
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最大 | 9050 | 12.1 | 3 | 8.14
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 平均 | 8651 | 6.5 | 1.6 | 7.9 | 82 | 83 | 199 | 55.1 | 0.04 | 0.007
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最少 | 8050 | 9.8 | 0 | 7.2
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最大 | 8850 | 15 | 1 | 8.2
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 平均 | 8635 | 7.2 | 1.2 | 8 | 83 | 83 | 213 | 56 | 0.03 | 0.006
| 九州 | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市第４工業用水道事業 | 有田川(久原貯水池) | 佐賀県伊万里市二里町大里乙104番1地先 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 年間平均値 |  | 8251 | 17.5 | 3.1 | 8.4 | 81.3 | 78.1 | 199.4 | 53.5 | 0.05 | 0.017