## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 | 33590 | 12.8 | 5.1 | 7.21 | 30.2 |  |  | 9.9 | <0.03
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大 | 70927 | 16.6 | 17 | 7.38 | 36.2 |  |  | 16.2 | 0.04
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 47020 | 14.5 | 7.6 | 7.31 | 33.6 | 36 | 99 | 13.7 | <0.03 | [8 empty] | 28 | 8
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少 | 34863 | 15.8 | 4.5 | 7.15 | 32 |  |  | 13.2 | <0.03
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大 | 76454 | 23.7 | 9.4 | 7.35 | 38.1 |  |  | 17.1 | 0.05
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 48135 | 20.4 | 6.5 | 7.24 | 35.6 | 41 | 116 | 15.3 | 0.04 | [8 empty] | 32 | 9
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少 | 39478 | 22.3 | 4.3 | 7.02 | 25.8 |  |  | 8.2 | <0.03
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大 | 62382 | 26.8 | 23 | 7.28 | 36.9 |  |  | 19.2 | 0.04
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 49748 | 24.1 | 8.8 | 7.2 | 33.5 | 47 | 109 | 14.7 | <0.03 | [8 empty] | 35 | 12
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少 | 43433 | 24.8 | 2.7 | 6.95 | 30.8 |  |  | 11.6 | 0.04
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大 | 72120 | 30.8 | 15 | 7.36 | 36 |  |  | 17.3 | 0.07
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 53988 | 27.7 | 5.5 | 7.24 | 33.8 | 40 | 104 | 14.2 | 0.05 | [8 empty] | 30 | 10
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少 | 33193 | 26.8 | 2.6 | 7.12 | 25.8 |  |  | 9.6 | <0.03
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大 | 71143 | 31.1 | 24 | 7.45 | 34.6 |  |  | 16.5 | 0.06
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 50447 | 29.4 | 6.2 | 7.3 | 32.1 | 34 | 86 | 13.4 | <0.03 | [8 empty] | 26 | 8
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少 | 36157 | 22 | 4.6 | 6.92 | 14.4 |  |  | 4.8 | 0.05
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大 | 76668 | 27.3 | 480 | 7.46 | 34.7 |  |  | 13.6 | 0.12
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 51027 | 25.2 | 58 | 7.29 | 29.8 | 36 | 107 | 10 | 0.08 | [8 empty] | 27 | 9
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少 | 38120 | 17.6 | 5 | 7.08 | 27.5 |  |  | 7 | 0.05
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大 | 83655 | 24.8 | 27 | 7.38 | 35.5 |  |  | 11 | 0.11
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 49332 | 21.5 | 12 | 7.29 | 31.5 | 38 | 100 | 15.2 | 0.07 | [8 empty] | 29 | 9
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少 | 31831 | 12 | 2.6 | 7.18 | 30.7 |  |  | 10.5 | 0.05
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大 | 63595 | 18.2 | 9.7 | 7.48 | 35.2 |  |  | 15.1 | 0.09
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 46363 | 15 | 4.6 | 7.38 | 33.5 | 44 | 95 | 12.5 | 0.07 | [8 empty] | 34 | 10
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少 | 31108 | 8.6 | 2.8 | 7.32 | 32.3 |  |  | 11.8 | 0.04
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大 | 65467 | 11.9 | 8.8 | 7.5 | 36.2 |  |  | 16.1 | 0.08
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 44776 | 10 | 4.3 | 7.43 | 35.1 | 40 | 102 | 13.7 | 0.06 | [8 empty] | 31 | 9
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少 | 31816 | 6.4 | 3.6 | 7.4 | 31.8 |  |  | 11.5 | <0.03
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大 | 66683 | 8.2 | 9 | 7.55 | 34.9 |  |  | 15.6 | 0.03
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 41846 | 7.3 | 6.5 | 7.46 | 33.5 | 38 | 94 | 13.7 | <0.03 | [8 empty] | 29 | 9
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少 | 31065 | 6.6 | 2.4 | 7.36 | 28.4 |  |  | 13.3 | <0.03
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大 | 63090 | 9.3 | 18 | 7.57 | 34.8 |  |  | 16.6 | 0.05
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 42817 | 7.3 | 9 | 7.45 | 32.7 | 38 | 105 | 14.8 | <0.03 | [8 empty] | 29 | 9
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少 | 27353 | 8.6 | 6.7 | 7.21 | 28.7 |  |  | 9.3 | <0.03
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大 | 67668 | 13.3 | 24 | 7.46 | 33.4 |  |  | 17.8 | 0.05
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 40006 | 10.4 | 10 | 7.38 | 31.4 | 37 | 100 | 13.6 | <0.03 | [8 empty] | 29 | 8
| 近畿 | 大阪府 | 摂津市 | 尼崎市工業用水道事業 | 一津屋取水場（淀川）（着水井水） | 大阪府摂津市一津屋５３０番地先 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 47145 | 17.8 | 12 | 7.33 | 33 | 39 | 101 | 13.4 | 0.03 | [8 empty] | 30 | 9