## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最少 | 150640 | 12.4 | 4.5 | 7.43 | 54.9 | 84.6 | 118 | 11.3 | 0.01 |  | 31.1
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最大 | 153520 | 16.2 | 8.9 | 8.14 | 86.8 | 104.1 | 276 | 41.3 | 0.29 |  | 37.8
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 平均 | 152506 | 14.8433 | 6.7233 | 7.678 | 66.3333 | 91.8524 | 202.1905 | 35.0381 | 0.17429 | 0.013 | 33.6767 | 3.9 | 0.9 | 10.1 | 5 | 3.8
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最少 | 148950 | 16.2 | 3.2 | 7.14 | 53.8 | 82 | 146 | 33.4 | 0.1 |  | 31.1
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最大 | 151170 | 21.2 | 7.2 | 7.85 | 58.8 | 85.4 | 257 | 39.1 | 0.23 |  | 32.6
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 平均 | 149951 | 18.6161 | 4.5484 | 7.5432 | 56.7 | 83.4 | 195.2857 | 36.3333 | 0.15 | 0.03 | 31.9871 | 3.7 | 0.7 | 9.8 | 7 | 2.74
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最少 | 107470 | 20.7 | 2.2 | 7.34 | 55.4 | 81 | 106 | 32.6 | 0.04 |  | 30.4
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最大 | 149180 | 23.6 | 4.2 | 7.8 | 65.2 | 84 | 232 | 39.8 | 0.2 |  | 32.2
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 平均 | 146027 | 22.1033 | 3.1667 | 7.512 | 59.005 | 82.41 | 174.6 | 36.56 | 0.109 | 不検出 | 31.6633 | 3.3 | 0.7 | 7.6 | 7 | 2.11
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最少 | 77540 | 23 | 2 | 7.52 | 60.4 | 83 | 148 | 31.3 | 0.05 |  | 30.8
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最大 | 92580 | 26.1 | 7.2 | 8.22 | 65.9 | 86.8 | 257 | 38.4 | 0.24 |  | 33
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 平均 | 86510 | 24.9548 | 4.4 | 7.83 | 64.1682 | 84.3091 | 195.7273 | 35.0136 | 0.12455 | <0.005 | 31.6742 | 3.5 | 0.5 | 8 | 5 | 2.97
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最少 | 76540 | 25.8 | 5.3 | 7.67 | 56.9 | 83.2 | 139 | 32.1 | 0.12 |  | 30.6
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最大 | 79520 | 27.9 | 8.9 | 8.23 | 67.5 | 93.4 | 262 | 38.33 | 0.28 |  | 32.7
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 平均 | 78375 | 26.9968 | 7.0964 | 7.9288 | 62.3182 | 86.2091 | 198.0455 | 34.4695 | 0.18318 | 0.024 | 31.5258 | 5.2 | 1 | 7.7 | 10 | 2.35
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最少 | 77530 | 24.3 | 5.7 | 7.7 | 65.3 | 87 | 110 | 29.7 | 0.09 |  | 31.3
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最大 | 89870 | 27.9 | 9 | 8.06 | 69.4 | 90.8 | 221 | 35 | 0.26 |  | 32.6
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 平均 | 83156 | 26.3933 | 7.4019 | 7.8617 | 67.2316 | 88.8 | 158.9474 | 32.6947 | 0.17211 | 0.026 | 31.89 | 5.2 | 1 | 7.7 | 10 | 2.35
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最少 | 82450 | 20 | 3.9 | 7.56 | 59.3 | 82.4 | 155 | 25.8 | 0.07 |  | 28.1
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最大 | 154060 | 24 | 10.6 | 7.82 | 70.5 | 94.2 | 313 | 34.1 | 0.39 |  | 34.1
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 平均 | 143847 | 22.571 | 6.5548 | 7.7019 | 64.5455 | 88.2818 | 223.5455 | 30.6591 | 0.205 | 0.051 | 30.929 | 4.9 | 1 | 8.1 | 9 | 2.61
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最少 | 91230 | 14.9 | 3.9 | 7.6 | 61.6 | 85 | 116 | 26.2 | 0.15 |  | 29.3
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最大 | 152710 | 19.8 | 8.745 | 8.23 | 66.3 | 103.3 | 267 | 28.6 | 0.23 |  | 32.6
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 平均 | 142535 | 17.33 | 5.7929 | 7.882 | 64.48 | 93.25 | 175.1 | 27.215 | 0.179 | 0.02 | 30.9 | 4 | 0.9 | 9.6 | 7 | 3.03
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最少 | 89700 | 10.1 | 2.4 | 7.43 | 51.5 | 98.4 | 117 | 28.7 | 0.08 |  | 32.6
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最大 | 91520 | 14.4 | 6 | 8.3 | 73.3 | 108.1 | 311 | 32.7 | 0.18 |  | 34
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 平均 | 91212 | 12.3645 | 3.6884 | 8.0368 | 67.4895 | 102.3211 | 222.0526 | 30.9895 | 0.13947 | 0.016 | 33.3032 | 3.2 | 0.7 | 13.3 | 5 | 5.72
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最少 | 90710 | 8.6 | 1.9 | 7.33 | 54.5 | 98.8 | 198 | 10.6 | 0.05 |  | 33.3
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最大 | 151570 | 10.2 | 4.384 | 8.09 | 87.1 | 110.3 | 307 | 34.2 | 0.2 |  | 35.2
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 平均 | 100711 | 9.2387 | 3.264 | 7.8974 | 72.0421 | 104.4316 | 251.1579 | 30.4105 | 0.11474 | 0.008 | 34.3645 | 2.8 | 1 | 11.3 | 4 | 5.06
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最少 | 149270 | 7.5 | 2.4 | 7.51 | 67 | 97.2 | 191 | 10.8 | 0.03 |  | 33.4
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最大 | 151980 | 9.3 | 4.3 | 7.87 | 88.2 | 111.1 | 256 | 36.7 | 0.19 |  | 36.7
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 平均 | 151430 | 8.2893 | 3.405 | 7.7107 | 71.9053 | 103.1263 | 226.3158 | 32.4842 | 0.14211 | 0.007 | 34.7536 | 2.7 | 1.2 | 11.8 | 4 | 3.46
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最少 | 147990 | 8.5 | 2 | 7.58 | 67.6 | 69.8 | 185 | 30 | 0.1 |  | 33.1
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最大 | 151770 | 12.4 | 5.7 | 7.9 | 70.2 | 104.7 | 280 | 36.3 | 0.26 |  | 34
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 平均 | 150499 | 10.0677 | 3.2643 | 7.7758 | 69.23 | 98.62 | 222.25 | 31.54 | 0.15 | 0.011 | 33.5677 | 2.8 | 1 | 11.7 | 4 | 4.94
| 関東 | 千葉県 | 袖ヶ浦市 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 袖ヶ浦浄水場 | 千葉県袖ケ浦市代宿５５３－２ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 年間平均値