## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最少 | 15780 | 12.6 | 4.3 | 7.39
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最大 | 154700 | 16 | 9 | 8.22
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 平均 | 153771 | 14.6433 | 6.99 | 7.6877
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最少 | 151310 | 16 | 4.1 | 7.33
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最大 | 152090 | 21.4 | 7.5 | 7.87
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 平均 | 151807 | 18.6 | 5.5697 | 7.5642
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最少 | 107610 | 21.4 | 2.9 | 7.37
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最大 | 152240 | 23.4 | 5.8 | 7.81
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 平均 | 148876 | 22.6533 | 4.23 | 7.5357
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最少 | 78320 | 23.4 | 2.6 | 7.53
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最大 | 93160 | 26.6 | 10 | 8.6
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 平均 | 87693 | 25.4548 | 5.529 | 7.9381
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最少 | 75460 | 26.5 | 6.9 | 7.71
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最大 | 79090 | 28.6 | 11.4 | 9.08
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 平均 | 78434 | 27.6581 | 8.4632 | 8.3581
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最少 | 78210 | 24.2 | 5.6 | 7.68
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最大 | 91140 | 28.2 | 9.6 | 8.08
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 平均 | 8207 | 26.6933 | 7.8473 | 7.8557
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最少 | 99190 | 19.6 | 4.9 | 7.54
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最大 | 151920 | 23.9 | 10.2 | 7.84
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 平均 | 147165 | 22.2161 | 7.2161 | 7.7029
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最少 | 87550 | 14.2 | 5.4 | 7.72
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最大 | 150340 | 19.4 | 9.3 | 8.77
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 平均 | 139759 | 16.8733 | 7.8892 | 8.088
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最少 | 86870 | 9.8 | 2.7 | 7.84
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最大 | 87590 | 13.8 | 6.4 | 8.34
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 平均 | 87235 | 11.7968 | 4.1345 | 8.1226
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最少 | 86480 | 8.2 | 3.1 | 7.76
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最大 | 147580 | 9.6 | 4.5 | 8.12
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 平均 | 96611 | 8.7806 | 3.7462 | 7.9213
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最少 | 146780 | 7.1 | 2.8 | 7.49
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最大 | 148240 | 8.6 | 5.9 | 7.88
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 平均 | 147508 | 7.7964 | 4.0419 | 7.7354
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最少 | 144730 | 7.8 | 3 | 7.61
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最大 | 149460 | 11.3 | 4.87 | 7.99
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 平均 | 146918 | 9.5533 | 3.8341 | 7.8061
| 関東 | 千葉県 | 長柄町 | 房総臨海地区工業用水道事業 | 長柄ダム | 千葉県長生郡長柄町山之郷６７ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 年間平均値 |  | 122439