## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 4 | 最少 | 2099 | 11.9 | 0.18 | 6.77
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 4 | 最大 | 3930 | 12.3 | 0.65 | 6.87
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 4 | 平均 | 3294 | 12.1 | 0.51 | 6.81 | 21 | 22 | 56 | 9.4 | <0.1
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 5 | 最少 | 2254 | 12 | 0.07 | 6.81
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 5 | 最大 | 4661 | 12.8 | 0.65 | 6.87
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 5 | 平均 | 3609 | 12.4 | 0.19 | 6.84 | 21 | 24 | 70 | 9.8 | <0.1
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 6 | 最少 | 2678 | 12.6 | 0.08 | 6.5
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 6 | 最大 | 5007 | 13.3 | 0.12 | 6.82
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 6 | 平均 | 4010 | 12.9 | 0.1 | 6.71 | 26 | 28 | 64 | 8.9 | <0.1
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 7 | 最少 | 3243 | 13.1 | 0.1 | 6.48
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 7 | 最大 | 5430 | 14.3 | 0.15 | 6.6
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 7 | 平均 | 4634 | 13.7 | 0.12 | 6.54 | 27 | 30 | 72 | 9 | <0.1
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 8 | 最少 | 2855 | 14 | 0.11 | 6.53
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 8 | 最大 | 5571 | 15.1 | 0.15 | 6.65
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 8 | 平均 | 4491 | 14.6 | 0.12 | 6.58 | 28 | 34 | 74 | 8.3 | <0.1
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 9 | 最少 | 2737 | 14.7 | 0.11 | 6.59
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 9 | 最大 | 5200 | 15.5 | 0.18 | 6.72
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 9 | 平均 | 4094 | 15.1 | 0.14 | 6.64 | 29 | 33 | 84 | 7.8 | <0.1
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 10 | 最少 | 2591 | 15.4 | 0.13 | 6.62
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 10 | 最大 | 5085 | 15.8 | 0.16 | 6.72
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 10 | 平均 | 3996 | 15.6 | 0.15 | 6.67 | 27 | 25 | 72 | 7.3 | <0.1
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 11 | 最少 | 2395 | 14.8 | 0.12 | 6.61
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 11 | 最大 | 4206 | 15.5 | 0.17 | 6.63
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 11 | 平均 | 3526 | 15.1 | 0.15 | 6.63 | 25 | 22 | 52 | 7.2 | <0.1
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 12 | 最少 | 2000 | 13.7 | 0.1 | 6.53
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 12 | 最大 | 4185 | 14.8 | 0.15 | 6.64
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 12 | 平均 | 3273 | 14.4 | 0.14 | 6.61 | 25 | 28 | 62 | 7.4 | <0.1
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 1 | 最少 | 2012 | 13.1 | 0.09 | 6.54
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 1 | 最大 | 4243 | 13.8 | 0.15 | 6.58
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 1 | 平均 | 3271 | 13.4 | 0.11 | 6.56 | 23 | 28 | 54 | 8.5 | <0.1
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 2 | 最少 | 2018 | 12.2 | 0.09 | 6.58
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 2 | 最大 | 4810 | 13.2 | 0.18 | 6.62
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 2 | 平均 | 3413 | 12.6 | 0.12 | 6.6 | 22 | 23 | 62 | 10 | <0.1
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 3 | 最少 | 2145 | 11.4 | 0.03 | 6.62
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 3 | 最大 | 3824 | 12.2 | 0.14 | 6.64
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 3 | 平均 | 3237 | 11.6 | 0.08 | 6.63 | 21 | 27 | 54 | 9.5 | <0.1
| 近畿 | 福井県 | 越前市 | 越前市工業用水道事業 | 下平吹町地係 |  | 49 | ○ | [7 empty] | 年間平均値 |  | 3740 | 13.6 | 0.16 | 6.65 | 24.6 | 27 | 64.7 | 8.6 | <0.1