## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 経年水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定年 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | (試料採 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | (SS) |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  | ン | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | 取 日) | [8 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.24 | 最少 | [24 empty] | 注．月１回測定値の年平均値として集計している。
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.24 | 最大 | [24 empty] | 取水箇所の標高：EL
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.24 | 平均 |  | 15.425 | 2.535 | 7.3667 | 23.775 | 23.8833 |  | 12.9583 |  |  | 97.5417 |  |  |  | 4.175
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.23 | 最少
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.23 | 最大
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.23 | 平均 |  | 15.175 | 2.4217 | 7.3208 | 19.8917 | 20.3083 |  | 10.25 | 0.11917 | 0.012167 | 83.7083 |  |  |  | 4.9083
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.22 | 最少
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.22 | 最大
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.22 | 平均 |  | 15.2333 | 2.74 | 7.3192 | 22 | 23.325 |  | 12.4 | 0.14417 | 0.01675 | 92.2083 |  |  |  | 4.4667
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.21 | 最少
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.21 | 最大
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.21 | 平均 |  | 14.9917 | 2.0692 | 7.3583 | 22.425 | 23.2583 |  | 11.8 | 0.1025 | 0.01525 | 98.2417 |  |  |  | 4.8558
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.20 | 最少
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.20 | 最大
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.20 | 平均 |  | 15.925 | 2.6108 | 7.35 | 20.9333 | 21.6917 |  | 10.5917 | 0.13083 | 0.01775 | 88.875 |  |  |  | 6.1917
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.10 | 最少
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.10 | 最大
| 中国 | 島根県 | 江津市 | 江の川工業用水道事業 | 長良取水場取水口 | 島根県江津市松川町長良 | 0.4 |  |  | ○ | [5 empty] | H.10 | 平均 |  | 15.5583 | 2.8182 | 7.1683 | 20.1857 | 22.0818 |  | 12.7091 | 0.141 | 0.015636 | 86.8636 |  |  |  | 5.0727