## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 経年水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 年 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | (SS) |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  | ン | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.24 | 最少 | 3877 | 1.4 | 0 | 6.83 | 8.5 | 15.1 | 10 | 4.4 | <0.05 | [15 empty] | 注．ｹｲ素の数値はｲｵﾝ状ｼﾘｶとしての値。 | 注．協会で指定した項目以外の項目に係る
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.24 | 最大 | 9885 | 22.9 | 4.8 | 7.61 | 16 | 28.6 | 112 | 9.1 | 0.11 | [15 empty] | 取水箇所の標高：EL値 | 測定データが提供されているが、各事業体
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.24 | 平均 | 8420.765 | 10.6737 | 1.5981 | 7.2292 | 12.3 | 20.7 | 68 | 6.6 | 0.05 | <0.05 | [7 empty] | 11.4 | [7 empty] | からの資料が集まった時点で利用を検討する。
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.23 | 最少 | 5185 | 2.2 | 0.5 | 6.72 | 11 | 9 | 10 | 5 | <0.05 | [16 empty] | (溶解性鉄、硫酸ｲｵﾝ、ｶﾙｼｳﾑ硬度、ﾍｷｻﾝ抽出物質)
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.23 | 最大 | 10222 | 23.2 | 5.3 | 7.63 | 16 | 74.5 | 102 | 11 | 0.3
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.23 | 平均 | 8873.6323 | 10.6317 | 1.9527 | 7.1315 | 13.7 | 29.5 | 68 | 7.1 | 0.11 | 0.07 | [7 empty] | 6
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.22 | 最少 | 4003 | 2.7 | 0.04607 | 6.678 | 6 | 12 | 34 | 4.4 | <0.05
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.22 | 最大 | 11545.5445 | 23.8725 | 4.2249 | 7.46 | 13 | 26.7 | 156 | 10.2 | 0.11
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.22 | 平均 | 9319.7974 | 11.023 | 1.3623 | 7.1379 | 10.5 | 17.8 | 90 | 6.5 | <0.05 | 0.53 |  |  | <0.05 |  |  |  |  | 5.6
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.21 | 最少 | 3959.6329 | 23.1584 | 0.46217 | 6.7307 | 7 | 15 | 24 | 4.9 | <0.05
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.21 | 最大 | 9802.0144 | 23.1584 | 3.3375 | 7.3598 | 15 | 22.9 | 148 | 8 | 0.07
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.21 | 平均 | 8584.3827 | 10.4515 | 1.3923 | 7.0405 | 10.8 | 18.3 | 68 | 6.6 | <0.05 | 0.14 |  |  | <1.0 |  |  |  |  | 6.8
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.20 | 最少 | 4205 | 3.0003 | 0.86354 | 6.898 | 10 | 13 | 28 | 4.2 | 0.01
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.20 | 最大 | 11568.1299 | 23.7591 | 3.8854 | 7.5042 | 14 | 26 | 296 | 6.2 | 0.09
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.20 | 平均 | 9318.5038 | 11.155 | 1.6828 | 7.065 | 12 | 18 | 66 | 4.9 | 0.04 | 0.024 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 12.5
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.10 | 最少 |  | 4 | 1 | 6.6 | 10 | 14 | 30 | 3.9 | N.D. | 0.02 |  |  | N.D. |  |  |  |  | 14
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.10 | 最大 |  | 28.5 | 5 | 7.8 | 15 | 19 | 60 | 8.1 | 0.2 | 0.44 |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 15
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | H.10 | 平均 |  | 15 | 2 | 7.2 | 12 | 17 | 49 | 5.9 | 0.2 | 0.23 |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 15
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | S.63 | 最少 |  | 3 | 1 | 7 | 8.9 | 9.5 | 35 | 5.6 | N.D. | 0.01 |  |  | N.D. |  |  |  |  | 13
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | S.63 | 最大 |  | 25 | 4 | 7.3 | 13.5 | 16.7 | 74 | 6.9 | 0.5 | 0.01 |  |  | N.D. |  |  |  |  | 13
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | S.63 | 平均 |  | 12 | 2 | 7.2 | 11.3 | 12.5 | 48 | 6.4 | 0.1 | 0.01 |  |  | N.D. |  |  |  |  | 13
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | S.56(観測開始) | 最少 |  | 3 | 1 | 6.9 | 8.8 | 15 | 27 | 6.8 | 0.1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | S.56(観測開始) | 最大 |  | 18 | 10 | 9.4 | 15.1 | 18.1 | 63 | 11 | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 25
| 東北 | 山形県 | 米沢市 | 八幡原工業用水道事業 | 八幡原浄水場 | 山形県米沢市八幡原３－４８３８－３ | 30.75 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | S.56(観測開始) | 平均 |  | 10.5 | 4 | 7.5 | 12 | 16.5 | 43 | 8.4 | 0.3 | 0.02 |  |  | 1 |  |  |  |  | 22