## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 |  | 13.6 | 0.6 | 6.94 | 24.9 | 61.3 | 130 | 14.7 | 0.07 | <0.03 |  | 1.8 | [6 empty] | 2 |  | 3.3
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大 |  | 18.5 | 1.9 | 7.55 | 55.4 | 77 | 184 | 29.5 | 0.16 | 0.03 |  | 2.7 | [6 empty] | 3 |  | 5.2
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 |  | 15.9 | 1.1 | 7.25 | 40.6 | 68 | 148 | 21.1 | 0.12 | <0.03 |  | 2.1 | [6 empty] | 3 |  | 4
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少 |  | 17.5 | 0.5 | 6.94 | 32 | 65.1 | 138 | 19 | 0.07 | <0.03 |  | 2.3 | [6 empty] | 1 |  | 3.3
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大 |  | 23.7 | 2.1 | 7.18 | 50.4 | 73.7 | 166 | 25.3 | 0.15 | 0.05 |  | 3.2 | [6 empty] | 3 |  | 5.3
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 |  | 21.1 | 1 | 7.07 | 40.5 | 69.1 | 150 | 22.6 | 0.1 | <0.03 |  | 2.7 | [6 empty] | 2 |  | 4.1
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少 |  | 21.7 | 0.6 | 6.89 | 30.1 | 53 | 126 | 11.8 | 0.07 | 0.04 |  | 1.9 | [6 empty] | 2 |  | 3.4
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大 |  | 25.3 | 1.6 | 7.29 | 49.4 | 73.7 | 160 | 24 | 0.13 | 0.06 |  | 3 | [6 empty] | 3 |  | 5.2
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 |  | 23.8 | 1.2 | 7.11 | 41 | 66.4 | 146 | 18.2 | 0.1 | 0.05 |  | 2.5 | [6 empty] | 2 |  | 4.4
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少 |  | 24.1 | 0.7 | 6.91 | 32.1 | 61.1 | 125 | 10.2 | 0.05 | <0.03 |  | 1.7 | [6 empty] | 1 |  | 3
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大 |  | 29.6 | 1.7 | 7.37 | 51.4 | 70 | 147 | 19.5 | 0.11 | 0.04 |  | 2 | [6 empty] | 2 |  | 3.7
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 |  | 26.5 | 1.1 | 7.17 | 44.2 | 65.2 | 133 | 15.4 | 0.08 | <0.03 |  | 1.8 | [6 empty] | 2 |  | 3.4
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少 |  | 25.5 | 0.4 | 6.89 | 37.5 | 60.5 | 114 | 12 | 0.05 | <0.03 |  | 1.5 | [6 empty] | 2 |  | 3.1
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大 |  | 30 | 1.9 | 7.48 | 55.1 | 73 | 136 | 18.2 | 0.09 | 0.04 |  | 2.3 | [6 empty] | 2 |  | 4.3
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 |  | 27.8 | 0.9 | 7.22 | 46.7 | 64.8 | 127 | 14.5 | 0.07 | <0.03 |  | 1.8 | [6 empty] | 2 |  | 3.7
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少 |  | 21.1 | 0.5 | 6.7 | 27.2 | 61.9 | 131 | 12.6 | <0.05 | <0.03 |  | 0.9 | [6 empty] | 1 |  | 2.3
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大 |  | 28.8 | 2.4 | 7.46 | 75.2 | 69.9 | 164 | 17.8 | 0.09 | 0.03 |  | 1.3 | [6 empty] | 2 |  | 6.4
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 |  | 24.7 | 0.9 | 7.21 | 44.3 | 66.1 | 144 | 15.4 | 0.06 | <0.03 |  | 1.1 | [6 empty] | 2 |  | 3.5
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少 |  | 17.3 | 0.5 | 6.82 | 21.5 | 38.5 | 72 | 10.4 | 0.08 | <0.03 |  | 1.1 | [6 empty] | 2 |  | 2.3
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大 |  | 24.4 | 1.6 | 7.41 | 54.4 | 77.2 | 172 | 20.6 | 0.14 | 0.04 |  | 2.4 | [6 empty] | 3 |  | 4.9
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 |  | 20.6 | 1 | 7.25 | 45.3 | 66.1 | 135 | 16.3 | 0.1 | <0.03 |  | 1.4 | [6 empty] | 2 |  | 3.1
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少 |  | 11.5 | 0.5 | 7.31 | 44.3 | 72.1 | 135 | 13 | 0.08 | <0.03 |  | 1.5 | [6 empty] | 2 |  | 2.4
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大 |  | 18.3 | 1.6 | 7.55 | 53.3 | 75.5 | 156 | 21.5 | 0.21 | <0.03 |  | 2.3 | [6 empty] | 4 |  | 3.7
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 |  | 14.6 | 1 | 7.44 | 49.3 | 73.9 | 148 | 18.1 | 0.13 | <0.03 |  | 1.8 | [6 empty] | 2 |  | 2.8
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少 |  | 6.9 | 0.3 | 7.37 | 36.7 | 73.8 | 154 | 16.2 | 0.06 | <0.03 |  | 1.9 | [6 empty] | 2 |  | 2.9
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大 |  | 11.9 | 1.3 | 7.84 | 54.5 | 79.5 | 165 | 24.5 | 0.15 | 0.04 |  | 2.2 | [6 empty] | 3 |  | 3.4
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 |  | 9.3 | 0.9 | 7.59 | 51.4 | 76 | 159 | 21 | 0.12 | <0.03 |  | 2.1 | [6 empty] | 2 |  | 3.2
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少 |  | 5.3 | 0.8 | 7.29 | 47.9 | 74.6 | 147 | 19.9 | 0.12 | 0.03 |  | 1.9 | [6 empty] | 3 |  | 2.9
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大 |  | 8.4 | 3.8 | 7.69 | 55.1 | 79.7 | 181 | 28.3 | 0.19 | 0.07 |  | 2.5 | [6 empty] | 4 |  | 3.7
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 |  | 7.2 | 1.8 | 7.53 | 52.5 | 77.6 | 165 | 22.5 | 0.15 | 0.05 |  | 2.1 | [6 empty] | 4 |  | 3.4
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少 |  | 4.5 | 0.5 | 6.91 | 21.4 | 67.6 | 149 | 12.3 | 0.08 | <0.03 |  | 1.6 | [6 empty] | 2 |  | 2.2
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大 |  | 10.4 | 1.6 | 7.45 | 54.8 | 75.2 | 179 | 27.5 | 0.13 | 0.07 |  | 2.2 | [6 empty] | 4 |  | 3.8
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 |  | 7.7 | 1 | 7.25 | 46.1 | 72.8 | 171 | 21.7 | 0.1 | <0.03 |  | 2 | [6 empty] | 3 |  | 3.2
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少 |  | 8.3 | 0.7 | 7.09 | 32.2 | 68.6 | 137 | 15.2 | <0.05 | <0.03 |  | 1.6 | [6 empty] | 2 |  | 1.1
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大 |  | 15.1 | 1.7 | 7.4 | 50.1 | 73.2 | 157 | 23 | 0.11 | 0.03 |  | 1.9 | [6 empty] | 2 |  | 3.4
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 |  | 11.6 | 1.2 | 7.27 | 45.4 | 71.2 | 148 | 19.7 | 0.08 | <0.03 |  | 1.7 | [6 empty] | 2 |  | 2.6
| 関東 | 茨城県 | 常総市 | 県西広域工業用水道事業 | 水海道浄水場 | 常総市大塚戸町１９５６ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  |  | 17.6 | 1.1 | 7.28 | 45.6 | 69.7 | 148 | 18.9 | 0.1 | <0.03 |  | 1.9 | [6 empty] | 2 |  | 3.4