## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 4 | 最少 |  | 11.2 | 14 | 7.6 | 61 |  |  | 30.6 |  |  | 271 | 7.8 |  |  | 7 |  |  |  | 23 | 4.1 | 11.3 |  | 4.2e-05 | 0.0001
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 4 | 最大 |  | 17.8 | 46 | 9.05 | 63.8 |  |  | 35.1 |  |  | 296 | 11.9 |  |  | 10 |  |  |  | 32 | 6.3 | 19 |  | 0.000188 | 0.000147
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 4 | 平均 |  | 15.3 | 29 | 8.33 | 62.5 |  |  | 32.7 |  |  | 282 | 9.8 |  |  | 9 |  |  |  | 27 | 4.9 | 14.7 |  | 9.4e-05 | 0.000125
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 5 | 最少 |  | 17 | 15 | 7.52 | 62.1 |  |  | 31.4 |  |  | 279 | 7.6 |  |  | 9 |  |  |  | 15 | 4.3 | 11.6 |  | 2.2e-05 | 7e-06
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 5 | 最大 |  | 22.4 | 34 | 8.52 | 64.6 |  |  | 36.6 |  |  | 304 | 11.2 |  |  | 11 |  |  |  | 40 | 5.5 | 15.5 |  | 4.9e-05 | 0.000222
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 5 | 平均 |  | 20.1 | 25 | 7.93 | 62.9 |  |  | 32.8 |  |  | 284 | 9.2 |  |  | 10 |  |  |  | 29 | 4.8 | 14 |  | 3.3e-05 | 0.000107
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 6 | 最少 |  | 21.1 | 12 | 7.44 | 62.5 |  |  | 33.7 |  |  | 288 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 12 | 4.1 | 10.4 |  | 1.7e-05 | 7e-06
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 6 | 最大 |  | 25.2 | 30 | 7.78 | 65.5 |  |  | 39.5 |  |  | 317 | 7.7 |  |  | 11 |  |  |  | 24 | 5.2 | 15.2 |  | 2.4e-05 | 2.3e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 6 | 平均 |  | 22.7 | 18 | 7.56 | 64.4 |  |  | 35.9 |  |  | 299 | 7.3 |  |  | 10 |  |  |  | 19 | 4.6 | 12.4 |  | 2e-05 | 1.5e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 7 | 最少 |  | 23.8 | 12 | 7.23 | 62.9 |  |  | 33.1 |  |  | 288 | 6.9 |  |  | 8 |  |  |  | 18 | 3.9 | 11.7 |  | 7e-06 | 8e-06
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 7 | 最大 |  | 27.9 | 29 | 7.56 | 65.8 |  |  | 38 |  |  | 307 | 7.1 |  |  | 12 |  |  |  | 30 | 4.7 | 16 |  | 5.2e-05 | 6.7e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 7 | 平均 |  | 26.1 | 20 | 7.37 | 64.4 |  |  | 35.3 |  |  | 298 | 7 |  |  | 10 |  |  |  | 24 | 4.3 | 13.3 |  | 3.2e-05 | 3.7e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 8 | 最少 |  | 25.7 | 14 | 7.58 | 63.5 |  |  | 35.6 |  |  | 298 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 14 | 4.1 | 12.7 |  | 3.9e-05 | 1e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 8 | 最大 |  | 28.3 | 27 | 8.7 | 66.2 |  |  | 40.6 |  |  | 314 | 8.8 |  |  | 12 |  |  |  | 31 | 5.9 | 16.4 |  | 0.000101 | 2.3e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 8 | 平均 |  | 27.4 | 20 | 8.15 | 64.9 |  |  | 38.2 |  |  | 305 | 8.4 |  |  | 10 |  |  |  | 23 | 5 | 14.4 |  | 7.5e-05 | 1.5e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 9 | 最少 |  | 22.4 | 14 | 7.37 | 62.5 |  |  | 35.5 |  |  | 292 | 7.8 |  |  | 11 |  |  |  | 20 | 4.4 | 12.9 |  | 4.7e-05 | 6e-06
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 9 | 最大 |  | 25.4 | 43 | 8.09 | 67.4 |  |  | 40.7 |  |  | 309 | 8.5 |  |  | 12 |  |  |  | 29 | 5.4 | 18.5 |  | 0.000117 | 1.7e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 9 | 平均 |  | 24 | 21 | 7.69 | 64.1 |  |  | 37.7 |  |  | 300 | 8.1 |  |  | 11 |  |  |  | 25 | 4.8 | 14.6 |  | 7.1e-05 | 1.1e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 10 | 最少 |  | 17.7 | 13 | 7.47 | 57.1 |  |  | 29.5 |  |  | 272 | 6.5 |  |  | 10 |  |  |  | 15 | 3.8 | 11.6 |  | 1.1e-05 | 1e-06
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 10 | 最大 |  | 22.7 | 62 | 8.11 | 65.8 |  |  | 40.8 |  |  | 317 | 7.7 |  |  | 11 |  |  |  | 30 | 6.3 | 19.8 |  | 2.1e-05 | 1e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 10 | 平均 |  | 20.2 | 21 | 7.65 | 62.6 |  |  | 36.5 |  |  | 297 | 7 |  |  | 11 |  |  |  | 22 | 4.8 | 13.5 |  | 1.6e-05 | 4e-06
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 11 | 最少 |  | 12.9 | 8.8 | 7.6 | 56.5 |  |  | 28.5 |  |  | 264 | 6.3 |  |  | 10 |  |  |  | 14 | 4.5 | 10.4 |  | 3.1e-05 | <0.000001
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 11 | 最大 |  | 18.6 | 20 | 8.3 | 61.3 |  |  | 35.3 |  |  | 291 | 7.1 |  |  | 12 |  |  |  | 21 | 5.8 | 13.3 |  | 4.8e-05 | 2e-06
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 11 | 平均 |  | 15.3 | 14 | 7.89 | 59.4 |  |  | 32.8 |  |  | 279 | 6.7 |  |  | 11 |  |  |  | 16 | 5.2 | 12.1 |  | 4e-05 | 1e-06
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 12 | 最少 |  | 7.2 | 12 | 7.85 | 56.2 |  |  | 25.6 |  |  | 263 | 7 |  |  | 10 |  |  |  | 11 | 3.5 | 10.2 |  | 4.6e-05 | 3e-06
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 12 | 最大 |  | 12.8 | 20 | 8.68 | 61 |  |  | 33.5 |  |  | 280 | 7.4 |  |  | 11 |  |  |  | 16 | 5.7 | 15.6 |  | 9.5e-05 | 6e-06
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 12 | 平均 |  | 10.2 | 14 | 8.16 | 59 |  |  | 30.6 |  |  | 272 | 7.2 |  |  | 10 |  |  |  | 14 | 4.1 | 11.7 |  | 6.6e-05 | 4e-06
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 1 | 最少 |  | 5 | 15 | 8.03 | 58.7 |  |  | 26.8 |  |  | 266 | 6.4 |  |  | 8 |  |  |  | 13 | 3.9 | 11.1 |  | 7.8e-05 | 7e-06
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 1 | 最大 |  | 7.5 | 57 | 8.8 | 63.3 |  |  | 33.7 |  |  | 285 | 7.8 |  |  | 10 |  |  |  | 18 | 5.6 | 19.2 |  | 0.000175 | 2.2e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 1 | 平均 |  | 6.2 | 21 | 8.48 | 60.9 |  |  | 30.3 |  |  | 278 | 7.2 |  |  | 9 |  |  |  | 16 | 4.8 | 13.1 |  | 0.000128 | 1.6e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 2 | 最少 |  | 5.4 | 20 | 8.13 | 61.3 |  |  | 31.2 |  |  | 280 | 8.2 |  |  | 8 |  |  |  | 18 | 5 | 13.4 |  | 0.000191 | 2.1e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 2 | 最大 |  | 9.2 | 48 | 8.88 | 63.8 |  |  | 33.8 |  |  | 288 | 9.1 |  |  | 9 |  |  |  | 33 | 6.4 | 15.8 |  | 0.000258 | 5.1e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 2 | 平均 |  | 6.5 | 24 | 8.46 | 62.9 |  |  | 32.4 |  |  | 285 | 8.6 |  |  | 8 |  |  |  | 22 | 5.6 | 14.8 |  | 0.000225 | 3.3e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 3 | 最少 |  | 8 | 25 | 7.98 | 61 |  |  | 29.5 |  |  | 275 | 9.4 |  |  | 8 |  |  |  | 22 | 4.9 | 14.9 |  | 0.000239 | 3.1e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 3 | 最大 |  | 11.9 | 53 | 8.84 | 63.6 |  |  | 36.5 |  |  | 298 | 9.9 |  |  | 9 |  |  |  | 45 | 6.8 | 23.4 |  | 0.000464 | 8.4e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 3 | 平均 |  | 9.7 | 32 | 8.38 | 62.5 |  |  | 32.2 |  |  | 281 | 9.6 |  |  | 8 |  |  |  | 31 | 5.8 | 16.8 |  | 0.000332 | 5.3e-05
| 関東 | 茨城県 | 三浦村 | 県南広域工業用水道事業 | 木原取水所(霞ヶ浦 右岸） | 稲敷郡美浦村大字木原字二本松１０６１番の４番地先 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 年間平均値 |  |  | 17 | 22 | 8 | 62.5 |  |  | 34 |  |  | 288 | 8 |  |  | 10 |  |  |  | 22 | 4.9 | 13.8 |  | 9.7e-05 | 3.4e-05