## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 経年水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 年 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | (SS) |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  | ン | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.24 | 最少 | 15642 | 5.8 | 0.1未満 | 6.5 | 13 | 15.2 | 59 | 12.8 | 0.03未満 | 0.005未満 | 66.6 |  | 0 | 6.3 | 0.5未満 | 0.21 | 0.003 | 9.8 | 0.1未満 |  | 0.5 |  |  |  | 注．配水量、水温、濁度、ｐH、色度は1回/日測定。
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.24 | 最大 | 17694 | 29.1 | 1.56 | 7.2 | 28.5 | 25 | 74 | 17.7 | 0.03未満 | 0.005未満 | 125.4 |  | 9.31 | 11.8 | 6.8 | 0.97 | 0.012 | 13.5 | 0.3 |  | 4.4 |  |  |  | ｱﾙｶﾘ度,全硬度,塩素ｲｵﾝ,BOD,溶存酸素,全窒素,全りん、過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量、浮遊物質、ケイ素、の数値は、1回/月の測定値を基にしている。
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.24 | 平均 | 17089 | 16.1 | 0.1未満 | 6.9 | 19.8 | 19.8 | 68 | 14.7 | 0.03未満 | 0.005未満 | 90.4 |  | 1.15 | 9.1 | 1.1 | 0.49 | 0.006 | 12.3 | 0.1未満 |  | 2.1 |  |  |  | 全蒸発残留物、鉄ｲｵﾝ、全ﾏﾝｶﾞﾝ、は1回/3月の測定結果を基にしている。
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.23 | 最少 | 16734 | 5.1 | 0.1未満 | 6.3 | 10 | 14 | 47 | 11.9 | 0.03未満 | 0.005未満 | 71.5 |  | 0 | 5 | 0.6 | 0.18 | 0.001 | 11.3 | 0.1未満 |  | 11.9 |  |  |  | ケイ素の数値：溶存
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.23 | 最大 | 18740 | 27.8 | 22.82 | 7.2 | 17 | 18 | 60 | 15.2 | 0.04 | 0.01 | 94.8 |  | 4.63 | 13.1 | 1.9 | 0.74 | 0.008 | 14.7 | 0.8 |  | 15.2 |  |  |  | 電気伝導率：単位に注意。 | 注．協会で指定した項目以外の項目に係る
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.23 | 平均 | 17295 | 15 | 0.175 | 6.8 | 13.9 | 16 | 55 | 13.3 | 0.03未満 | 0.005未満 | 80.8 |  | 0.82 | 9.1 | 1.2 | 0.49 | 0.005 | 13.1 | 0.1 |  | 13.3 |  |  |  |  | 測定データが提供されているが、各事業体
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.22 | 最少 | 16342 | 4 | 0.1未満 | 6.2 | 10 | 13.7 | 45 | 12.4 | 0.03未満 | 0.005未満 | 64.7 |  | 0 | 4.8 | 0.6 | 0.18 | 0.004 | 10.7 | 0.1未満 |  | 0.2 |  |  |  |  | からの資料が集まった時点で利用を検討する（臭気、ｱﾝﾓﾆｱ、一般細菌、大腸菌等）。
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.22 | 最大 | 18681 | 29 | 1.03 | 7.2 | 21 | 23 | 61 | 15.6 | 0.03未満 | 0.012 | 130.3 |  | 1.22 | 13.1 | 4 | 0.72 | 0.01 | 14.1 | 0.3 |  | 3.1
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.22 | 平均 | 18230 | 15.3 | 0.1未満 | 6.8 | 15.6 | 18.7 | 51 | 13.5 | 0.03未満 | 0.005未満 | 90.4 |  | 0.28 | 8.6 | 1.2 | 0.47 | 0.007 | 12.4 | 0.1未満 |  | 2.2 |  |  |  |  | 電気伝導率の数値→単位チェック要
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.21 | 最少 | 17893 | 6.1 | 0.1未満 | 6.5 | 11.1 | 14.8 | 34 | 11.6 | 0.03未満 | 0.005未満 | 65.6 |  | 0 | 6.1 | 0.5未満 | 0.22 | 0.004 | 9.9 | 0.1未満 |  | 0.5
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.21 | 最大 | 18471 | 24 | 0.19 | 7.2 | 21 | 26 | 99 | 15 | 0.03未満 | 0.005 | 134.9 |  | 1.22 | 12.3 | 7.2 | 0.47 | 0.01 | 14.4 | 0.1未満 |  | 3
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.21 | 平均 | 18044 | 15.2 | 0.1未満 | 6.8 | 16.3 | 18.6 | 75 | 13.6 | 0.03未満 | 0.005未満 | 89.3 |  | 0.33 | 9.2 | 1.4 | 0.34 | 0.007 | 12.6 | 0.1未満 |  | 1.8
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.20 | 最少 | 17772 | 5 | 0.1未満 | 6.6 | 10.9 | 14.1 | 61 | 11.5 | 0.03未満 | 0.005未満 | 68.3 |  | 0 | 4.6 | 0.7 | 0.13 | 0 | 8.9 | 0.1未満 |  | 1.1
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.20 | 最大 | 18745 | 29 | 2.8 | 7.1 | 21.1 | 23.7 | 137 | 19.1 | 0.03未満 | 0.011 | 125.1 |  | 0.26 | 12.1 | 1.5 | 0.55 | 0.01 | 12.8 | 0.1未満 |  | 3.2
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.20 | 平均 | 18326 | 16 | 0.1 | 6.8 | 15.4 | 18.5 | 87 | 14.4 | 0.03未満 | 0.005未満 | 89.8 |  | 0.08 | 8.3 | 1.2 | 0.36 | 0.005 | 11.4 | 0.1未満 |  | 2
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.10 | 最少 | 19431 | 5.5 | [5 empty] | 12.8 |  |  |  |  | 0 | 6.53 |  | 0.27 | 0.002 | 11.5 | 0.5 |  | 1.71
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.10 | 最大 | 22072 | 24 | [5 empty] | 14.8 |  |  |  |  | 2.5 | 13.3 |  | 0.66 | 0.029 | 31.9 | 0.5 |  | 5.9
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | H.10 | 平均 | 20885 | 15 | [5 empty] | 13.9 |  |  |  |  | 0.86 | 9.38 |  | 0.46 | 0.01 | 14.4 | 0.5 |  | 2.84
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | S.55(観測開始) |  | 15725
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | S.55(観測開始) |  | 19267
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 今津浄水場 沈砂池 | 島根県安来市上坂田町545-1 | 6.2 |  |  | ○ | [5 empty] | S.55(観測開始) |  | 17107