## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 | 15400 | [16 empty] | 1.7 | 11.9 | [5 empty] | 注1．取水量以外は月1回の測定値、平均値ではない。 | 注．協会で指定した項目以外の項目に係る
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大 | 19500 | [23 empty] | ケイ素の数値：溶存 | 測定データが提供されているが、各事業体からの資料が集ま
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 17757 | 14.1 | 1.52 | 7.5 |  |  |  | 14.9 |  |  | 71 |  | 0.42 | 12.21 | 4 | 0.22 | 0.012 |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 注2．電気伝導率：単位に注意。 | った時点で利用を検討する。（臭気、ｱﾝﾓﾆｱ、一般細菌、大腸菌）
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少 | 12500 | [16 empty] | 1.3 | 9.4
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大 | 19200 | [24 empty] | 電気伝導率の数値→単位チェック要
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 17258 | 20.2 | 1.36 | 7.5 |  |  |  | 16.8 |  |  | 103.4 |  | 0.67 | 9.39 | 5.2 | 0.29 | 0.011 |  |  |  | 3.6
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少 | 14900 | [16 empty] | 4 | 12.8
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大 | 19300
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 17500 | 22.7 | 2.54 | 6.7 |  |  |  | 13.8 |  |  | 84 |  | 0.2 | 8.63 | 7.3 | 0.97 | 0.022 |  |  |  | 6.9
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少 | 16000 | [16 empty] | 1.2 | 13
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大 | 19100
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 17768 | 30 | 1 | 7.5 |  |  |  | 17.5 |  |  | 107.6 |  | 0.45 | 8.98 | 4.8 | 0.03 | 0.011 |  |  |  | 0.9
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少 | 14300 | [16 empty] | 1 | 11.6
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大 | 19300
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 17306 | 31.5 | 0.75 | 7.5 |  |  |  | 16 |  |  | 119.1 |  | 0.53 | 8.69 | 5.2 | 0.07 | 0.011 |  |  |  | 3.8
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少 | 16200 | [16 empty] | 1 | 14.7
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大 | 19600
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 18227 | 21 | 0.68 | 7.4 |  |  |  | 14.3 |  |  | 87.5 |  | 0.94 | 10.12 | 3.8 | 0.39 | 0.009 |  |  |  | 2.3
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少 | 15800 | [16 empty] | 8.1 | 13.4
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大 | 19700
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 18294 | 16.9 | 6.42 | 7.1 |  |  |  | 12.3 |  |  | 72.1 |  | 0.49 | 9.84 | 9.9 | 0.26 | 0.096 |  |  |  | 5.3
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少 | 16300 | [16 empty] | 3.6 | 14
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大 | 19600
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 18457 | 10.6 | 2.61 | 7.2 |  |  |  | 13.9 |  |  | 80 |  | 1.02 | 11.43 | 4.8 | 0.45 | 0.007 |  |  |  | 4
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少 | 16100 | [16 empty] | 2.1 | 14.3
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大 | 20500
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 18219 | 8.2 | 1.55 | 7.3 |  |  |  | 13.3 |  |  | 78 |  | 0.33 | 11.43 | 3.8 | 0.44 | 0.013 |  |  |  | 3.6
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少 | 13300 | [16 empty] | 1.7 | 12.9
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大 | 19100
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 17426 | 6 | 1.31 | 7.1 |  |  |  | 10.3 |  |  | 82 |  | 0.47 | 13.37 | 2.6 | 1.24 | 0.004 |  |  |  | 2.8
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少 | 15700 | [16 empty] | 1.7 | 12.9
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大 | 18800
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 17825 | 5.9 | 1.06 | 7.1 |  |  |  | 13.7 |  |  | 76 |  | 0.65 | 13.98 | 2.4 | 0.44 | 0.011 |  |  |  | 2.7
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少 | 15500 | [16 empty] | 2 | 12.9
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大 | 18800 | [16 empty] | 2.45 | 12.8167
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 17835 | 6.9 | 1.45 | 7.1 |  |  |  | 13.9 |  |  | 75 |  | 0.77 | 13.33 | 2.9 | 0.41 | 0.012 |  |  |  | 1.8
| 中国 | 島根県 | 安来市 | 飯梨川工業用水道事業 | 飯梨川 取水地点表流 | 島根県安来市上坂田町 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 17822.6667 | 16.1667 | 1.8542 | 7.25 |  |  |  | 14.225 |  |  | 86 |  | 0.57833 | 10.95 | 4.725 | 0.43417 | 0.01825 |  |  |  | 3.3667