## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 | 54700 | 9.7 | 1.1 | 7.55 | 34 | 24 | 56 | 4.2 | 0.035 |  | 10.6 | [13 empty] | 注．平成１０年度までは月３回の測定値、平成２０年度からは月２回の測定値で集計している。
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大 | 54700 | 12 | 1.1 | 7.72 | 35 | 30 | 63 | 4.5 | 0.056 |  | 10.8 | [13 empty] | 取水量及び配水量は契約給水量。測定開始の欄には給水開始年度の測定値を記入。
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 54700 | 10.85 | 1.1 | 7.635 | 34.5 | 27 | 59.5 | 4.35 | 0.0455 |  | 10.7 | [13 empty] | 取水箇所の標高：EL(堤頂)
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少 | 54700 | 13.3 | 0.9 | 7.48 | 38 | 28 | 73 | 4 | 0.061 |  | 10.9
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大 | 54700 | 15.8 | 2.1 | 7.52 | 38 | 31 | 75 | 4.7 | 0.079 |  | 11.5
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 54700 | 14.55 | 1.5 | 7.5 | 38 | 29.5 | 74 | 4.35 | 0.07 |  | 11.2
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少 | 54700 | 20 | 2.1 | 7.44 | 27 | 23 | 64 | 3.9 | 0.19 |  | 9.3
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大 | 54700 | 20.5 | 8.2 | 7.46 | 37 | 25 | 67 | 4.7 | 0.24 |  | 11.4
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 54700 | 20.25 | 5.15 | 7.45 | 32 | 24 | 65.5 | 4.3 | 0.215 |  | 10.35
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少 | 54700 | 21.9 | 1.1 | 7.46 | 32 | 26 | 63 | 3.8 | 0.215 |  | 9.6
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大 | 54700 | 23.2 | 6.7 | 7.51 | 36 | 27 | 72 | 4.5 | 0.228 |  | 10.5
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 54700 | 22.55 | 3.9 | 7.485 | 34 | 26.5 | 67.5 | 4.15 | 0.2215 |  | 10.05
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少 | 54700 | 23.6 | 1.5 | 7.41 | 39 | 26 | 72 | 2.9 | 0.154 |  | 10.8
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大 | 54700 | 24.2 | 2.9 | 7.57 | 39 | 29 | 84 | 4.6 | 0.154 |  | 10.8
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 54700 | 23.9 | 2.2 | 7.49 | 39 | 27.5 | 78 | 3.75 | 0.154 |  | 10.8
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少 | 54700 | 19.6 | 3.2 | 7.59 | 32 | 21 | 62 | 3.7 | 0.12 |  | 9.7
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大 | 54700 | 20.5 | 9 | 7.68 | 34 | 24 | 64 | 4.5 | 0.382 |  | 10.1
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 54700 | 20.05 | 6.1 | 7.635 | 33 | 22.5 | 63 | 4.1 | 0.251 |  | 9.9
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少 | 54700 | 18.8 | 2.3 | 7.68 | 33 | 23 | 68 | 4.1 | 0.1 |  | 10.1
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大 | 54700 | 21.4 | 3.2 | 7.69 | 33 | 24 | 72 | 4.2 | 0.2 |  | 10.2
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 54700 | 20.1 | 2.75 | 7.685 | 33 | 23.5 | 70 | 4.15 | 0.15 |  | 10.15
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少 | 54700 | 11.8 | 1.5 | 7.5 | 31 | 21 | 54 | 3.8 | 0.075 |  | 9.9
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大 | 54700 | 13.4 | 2.2 | 7.71 | 35 | 29 | 59 | 4.2 | 0.102 |  | 9.9
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 54700 | 12.6 | 1.85 | 7.605 | 33 | 25 | 56.5 | 4 | 0.0885 |  | 9.9
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少 | 54700 | 9.5 | 1.6 | 7.45 | 28 | 24 | 90 | 4.4 | 0.086 |  | 9
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大 | 54700 | 11.3 | 12.3 | 7.51 | 30 | 41 | 94 | 4.6 | 0.779 |  | 9.7
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 54700 | 10.4 | 6.95 | 7.48 | 29 | 32.5 | 92 | 4.5 | 0.4325 |  | 9.35
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少 | 54700 | 6.5 | 0.8 | 7.57 | 33 | 27 | 111 | 4.6 | 0.062 |  | 10.3
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大 | 54700 | 8.2 | 0.8 | 7.64 | 33 | 28 | 111 | 7.7 | 0.076 |  | 10.5
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 54700 | 7.35 | 0.8 | 7.605 | 33 | 27.5 | 111 | 6.15 | 0.069 |  | 10.4
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少 | 54700 | 7 | 1 | 7.55 | 33 | 24 | 86 | 3.6 | 0.055 |  | 10.3
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大 | 54700 | 7.4 | 1.4 | 7.56 | 34 | 24 | 96 | 3.9 | 0.061 |  | 10.7
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 54700 | 7.2 | 1.2 | 7.555 | 33.5 | 24 | 91 | 3.75 | 0.058 |  | 10.5
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少 | 54700 | 6.9 | 0.6 | 7.52 | 30 | 24 | 66 | 3.8 | 0.062 |  | 9.9
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大 | 54700 | 12.1 | 1.4 | 7.64 | 34 | 34 | 71 | 4.3 | 0.074 |  | 10.1
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 54700 | 9.5 | 1 | 7.58 | 32 | 29 | 68.5 | 4.05 | 0.068 |  | 10
| 四国 | 愛媛県 | 今治市 | 今治地区工業用水道事業 | 三反地取水堰 | 愛媛県今治市玉川 | 58 |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 54700 | 14.9 | 2.9 | 7.56 | 33.7 | 26.5 | 74.7 | 4.3 | 0.152 |  | 10.3