## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 経年水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 年 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | (SS) |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  | ン | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 関東 | 新潟県 | 上越市 | 上越工業用水道事業 | [5 empty] | ○ | [5 empty] | H.24 | 最少 |  | 0.9 | 0.4 | 6.95 | 17 | 22 | 58 | 16 | 0 |  | 9.6 | [13 empty] | 注．電気伝導率は単位をmS/mに換算した値(提供資料はμS/cmの数値)。
| 関東 | 新潟県 | 上越市 | 上越工業用水道事業 | [5 empty] | ○ | [5 empty] | H.24 | 最大 |  | 24.8 | 0.8 | 7.31 | 46 | 108 | 201 | 48 | 0.03 |  | 28.9 | [14 empty] | ※ｱﾙｶﾘ度(酸消費量)～鉄の間の項目の数値は月平均値なのか、あるいは月１回の測定値としての値なのか不明！
| 関東 | 新潟県 | 上越市 | 上越工業用水道事業 | [5 empty] | ○ | [5 empty] | H.24 | 平均 |  | 10.6 | 0.5 | 7.15 | 32 | 48 | 139 | 29 | 0 |  | 19.4