## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 | 131237
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大 | 165461
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 142015
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少 | 137527
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大 | 162466
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 152408
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少 | 142501
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大 | 162300
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 154197
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少 | 144829
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大 | 171789
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 159404
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少 | 150630
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大 | 170808
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 160668
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少 | 133835
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大 | 163683
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 156268
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少 | 139146
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大 | 167779
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 152330
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少 | 147960
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大 | 160863
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 154829
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少 | 144523
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大 | 159609
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 151813
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少 | 136589
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大 | 159252
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 151406
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少 | 140257
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大 | 157134
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 148689
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少 | 134075
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大 | 154387
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 147465
| 近畿 | 兵庫県 | 加古川市 | 加古川工業用水道事業 | 養老ポンプ場 | 加古川市平荘町養老656 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 152665