## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 4 | 最少 | 39240 |  | 1.2 | [21 empty] | 注．取水量、濁度以外の項目は平均値ではなく月に１度の測定値。
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 4 | 最大 | 48470 |  | 3.5 | [21 empty] | 注．取水量、濁度の最小、最大はそれぞれ日平均値の最小、最大。
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 4 | 平均 | 43846 | 16 | 1.9 | 7.3 | 37 | 46 | 79 | 7 | 0.05 | [13 empty] | 1e-06 | 1e-06
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 5 | 最少 | 35920 |  | 1.5
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 5 | 最大 | 50230 |  | 2.9
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 5 | 平均 | 43278 | 21.5 | 2 | 7.4 | 43 | 53 | 110 | 8 | 0.06 | [13 empty] | 1e-06 | 1e-06
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 6 | 最少 | 27910 |  | 1.6
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 6 | 最大 | 62470 |  | 15.5
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 6 | 平均 | 44180 | 22.5 | 3.6 | 7.1 | 48 | 55 | 110 | 9 | 0.07 | [13 empty] | 1e-06 | 1e-06
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 7 | 最少 | 43360 |  | 0.9
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 7 | 最大 | 51940 |  | 2.6
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 7 | 平均 | 47309 | 26 | 1.4 | 7.5 | 45 | 53 | 100 | 7 | 0.05 | [13 empty] | 1e-06 | 1e-06
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 8 | 最少 | 37410 |  | 0.7
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 8 | 最大 | 49450 |  | 1.3
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 8 | 平均 | 44456 | 28 | 1 | 7.1 | 47 | 51 | 100 | 9 | 0.06 | [13 empty] | 1e-06 | 1e-06
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 9 | 最少 | 40080 |  | 1
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 9 | 最大 | 51580 |  | 200
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 9 | 平均 | 46524 | 24.5 | 18.9 | 6.7 | 44 | 51 | 110 | 6 | 0.08 | [13 empty] | 1e-06 | 1e-06
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 10 | 最少 | 39830 |  | 1.4
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 10 | 最大 | 52850 |  | 29.4
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 10 | 平均 | 46330 | 21 | 6.7 | 7.3 | 40 | 50 | 110 | 6 | 0.17 | [13 empty] | 1e-06 | 1e-06
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 11 | 最少 | 39130 |  | 0.8
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 11 | 最大 | 48560 |  | 4.9
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 11 | 平均 | 44794 | 14.5 | 2.3 | 6.7 | 40 | 43 | 95 | 5 | 0.05 | [13 empty] | 1e-06 | 1e-06
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 12 | 最少 | 28620 |  | 0.6
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 12 | 最大 | 44710 |  | 2.5
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 12 | 平均 | 38790 | 11 | 1.1 | 6.8 | 40 | 46 | 94 | 7 | 0.05 | [13 empty] | 1e-06 | 1e-06
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 1 | 最少 | 26970 |  | 1
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 1 | 最大 | 42670 |  | 7.2
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 1 | 平均 | 36888 | 5 | 2 | 6.9 | 38 | 41 | 74 | 6 | 0.05 | [13 empty] | 1e-06 | 1e-06
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 2 | 最少 | 37790 |  | 0.6
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 2 | 最大 | 45740 |  | 2.5
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 2 | 平均 | 42795 | 2.5 | 1.7 | 7.2 | 37 | 45 | 73 | 7 | 0.05 | [13 empty] | 1e-06 | 1e-06
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 3 | 最少 | 37280 |  | 1.1
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 3 | 最大 | 45210 |  | 9.4
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 3 | 平均 | 41767 | 10 | 3.5 | 7.7 | 36 | 42 | 94 | 6 | 0.1 | [13 empty] | 1e-06 | 1e-06
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の川第２工業用水道事業 | 紀の川水系紀の川 | 和歌山市松島５８３番地(和歌山市松島地先) |  |  | ○ | [6 empty] | 年間平均値 |  | 43413 | 16.88 | 3.84 | 7.14 | 41.25 | 48 | 95.75 | 6.92 | 0.07 | [13 empty] | 1e-06 | 1e-06