## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 | 15820 | 8 | 1.1 | 7 | 20
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大 | 16000 | 13 | 70 | 7.2 | 28
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 15897 | 10.5 | 11 | 7 | 24.6
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少 | 15890 | 11 | 1.8 | 6.9 | 24
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大 | 16010 | 18 | 46.5 | 7.1 | 32
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 15948 | 14.4 | 3.9 | 7 | 28.7
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少 | 15880 | 15 | 1.8 | 6.9 | 22
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大 | 16040 | 19.5 | 49 | 7.1 | 31
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 15964 | 17.6 | 4.9 | 6.9 | 29
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少 | 15630 | 18 | 1.6 | 6.9 | 25
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大 | 15980 | 22 | 26 | 7 | 32
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 15898 | 19.6 | 4.6 | 6.9 | 28
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少 | 920 | 18.5 | 1.9 | 6.5 | 27
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大 | 16020 | 24 | 78 | 7.1 | 57
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 14129 | 21 | 7.5 | 6.9 | 32.9
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少 | 15800 | 16 | 1.8 | 6.9 | 24
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大 | 16010 | 22 | 31.2 | 7.1 | 33
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 15899 | 19.1 | 5.7 | 7 | 29.1
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少 | 15890 | 13 | 1.7 | 7 | 19
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大 | 16180 | 19 | 84.1 | 7.1 | 33
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 16004 | 16 | 7.5 | 7 | 29.2
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少 | 15690 | 8 | 1.3 | 7 | 31
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大 | 16000 | 14 | 20 | 7.1 | 35
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 15921 | 10.9 | 2.3 | 7 | 33.4
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少 | 1280 | 5 | 1 | 7 | 31
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大 | 15970 | 9.5 | 6.8 | 7.2 | 36
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 15053 | 7.1 | 1.5 | 7.1 | 32.9
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少 | 1330 | 3 | 0.7 | 6.9 | 27
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大 | 15980 | 8 | 5.5 | 7.1 | 39
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 15149 | 4.7 | 1.6 | 7 | 31.2
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少 | 15800 | 2.5 | 1 | 7.1 | 24
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大 | 17460 | 7.5 | 14.7 | 7.2 | 31
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 15977 | 4.3 | 2.4 | 7.1 | 28.3
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少 | 11060 | 4 | 1.1 | 7.1 | 23
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大 | 16820 | 11 | 17 | 7.2 | 34
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 15743 | 7 | 2.7 | 7.1 | 26.8
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 北茨城市工業用水道事業 (第一工水) | 二級河川 大北川 | 北茨城市磯原町大塚167-4 | 1.98 |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 15066 | 12.7 | 4.6 | 7 | 29.5