## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 | [24 empty] | 注．数値は、平均値ではなく月１回の測定値。
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 |  | 15.2 | 1.5 | 7.7 | 77 | 90 | 182 | 12 | 0 |  | 278 |  |  |  | 4.5
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 |  | 22.9 | 0.9 | 7.4 | 102 | 109 | 248 | 20 | 0 |  | 389 |  |  |  | 6.1
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 |  | 22.6 | 1.4 | 7.4 | 58 | 73 | 138 | 8 | 0 |  | 209 |  |  |  | 7
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 |  | 30.2 | 1.4 | 7.4 | 86 | 118 | 226 | 14 | 0 |  | 352 |  |  |  | 4.2
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 |  | 26.3 | 0.7 | 7.3 | 55 | 71 | 136 | 7 | 0 |  | 205 |  |  |  | 4
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 |  | 26.2 | 2.1 | 7.3 | 72 | 96 | 206 | 12 | 0 |  | 311 |  |  |  | 2
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 |  | 21.4 | 1.7 | 7.9 | 82 | 90 | 198 | 14 | 0 |  | 283 |  |  |  | 4
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 |  | 8 | 2 | 7.5 | 89 | 100 | 216 | 17 | 0 |  | 322 |  |  |  | 5.1
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 |  | 8.5 | 1.9 | 7.6 | 97 | 108 | 232 | 19 | 0.03 |  | 358 |  |  |  | 5.4
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 |  | 10.3 | 2.3 | 7.7 | 92 | 104 | 212 | 15 | 0.02 |  | 328 |  |  |  | 5
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 |  | 14.5 | 1.3 | 7.6 | 86 | 97 | 197 | 14 | 0 |  | 307 |  |  |  | 4.2
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 |  | 10.8 | 1.3 | 7.7 | 91 | 103 | 206 | 13 | 0.02 |  | 310 |  |  |  | 3.6
| 九州 | 福岡県 | 水巻町 | 北九州市工業用水道事業 | 伊佐座取水場(2次系) | 遠賀郡水巻町二西四丁目 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  |  | 18.075 | 1.5417 | 7.5417 | 82.25 | 96.5833 | 199.75 | 13.75 | 0 |  | 304.3333 |  |  |  | 4.5917