## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 4 | 最少 |  | 11.7 | 0 | 7.1
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 4 | 最大 |  | 15.3 | 2 | 7.3
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 4 | 平均 |  | 12.8 | 1 | 7.2
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 5 | 最少 |  | 13.8 | 1 | 6.9
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 5 | 最大 |  | 18.2 | 3 | 7.2
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 5 | 平均 |  | 15.4 | 1 | 7
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 6 | 最少 |  | 16.2 | 1 | 6.9
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 6 | 最大 |  | 19.3 | 10 | 7.2
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 6 | 平均 |  | 17.2 | 2 | 7
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 7 | 最少 |  | 16.9 | 1 | 6.8
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 7 | 最大 |  | 22.7 | 3 | 7
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 7 | 平均 |  | 19.7 | 1 | 6.9
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 8 | 最少 |  | 22.1 | 1 | 6.7
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 8 | 最大 |  | 25.4 | 2 | 7
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 8 | 平均 |  | 23.4 | 1 | 6.8
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 9 | 最少 |  | 20.1 | 0 | 6.8
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 9 | 最大 |  | 23.8 | 3 | 7.1
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 9 | 平均 |  | 21.6 | 1 | 7
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 10 | 最少 |  | 17.2 | 0 | 6.6
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 10 | 最大 |  | 23.8 | 2 | 7.2
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 10 | 平均 |  | 20 | 1 | 7
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 11 | 最少 |  | 11.4 | 0 | 6.9
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 11 | 最大 |  | 16.9 | 1 | 7.2
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 11 | 平均 |  | 14.4 | 0 | 7.1
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 12 | 最少 |  | 9 | 0 | 7
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 12 | 最大 |  | 11.1 | 1 | 7.2
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 12 | 平均 |  | 10.1 | 0 | 7.1
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 1 | 最少 |  | 8.1 | 0 | 7.1
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 1 | 最大 |  | 9.2 | 0 | 7.3
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 1 | 平均 |  | 8.7 | 0 | 7.2
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 2 | 最少 |  | 8.1 | 0 | 7.1
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 2 | 最大 |  | 9.5 | 0 | 7.4
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 2 | 平均 |  | 8.8 | 0 | 7.3
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 3 | 最少 |  | 9 | 0 | 7
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 3 | 最大 |  | 12.7 | 3 | 7.2
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 3 | 平均 |  | 10.5 | 1 | 7.1
| 中国 | 山口県 |  | 向道・川上工業用水道事業 | 川崎分水地 | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | 年間平均値 |  |  | 15.2167 | 0.8 | 7.0583