## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 4 | 最少 | 924 | 8.5 | 2.8 | 7.42 | 24
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 4 | 最大 | 1507 | 14 | 10.4 | 7.92 | 36
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 4 | 平均 | 1277 | 11.4 | 4.6 | 7.64 | 29
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 5 | 最少 | 831 | 11.9 | 3.6 | 7.23 | 11
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 5 | 最大 | 1509 | 19 | 6.9 | 7.8 | 25
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 5 | 平均 | 1240 | 15.7 | 4.7 | 7.52 | 18
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 6 | 最少 | 1054 | 18.3 | 2.5 | 6.9 | 9
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 6 | 最大 | 1662 | 23.5 | 10.3 | 7.75 | 22
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 6 | 平均 | 1345 | 21.4 | 5.2 | 7.27 | 13
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 7 | 最少 | 1285 | 22.5 | 3.1 | 6.66 | 11
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 7 | 最大 | 1882 | 26.5 | 19.1 | 7.23 | 23
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 7 | 平均 | 1650 | 23.7 | 9.3 | 6.97 | 16
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 8 | 最少 | 863 | 22.1 | 4.1 | 6.56 | 16
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 8 | 最大 | 1769 | 28 | 13.7 | 7.54 | 32
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 8 | 平均 | 1414 | 25.2 | 7.2 | 7 | 23
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 9 | 最少 | 1078 | 20.9 | 4.7 | 6.77 | 15
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 9 | 最大 | 1645 | 26 | 8.5 | 7.2 | 31
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 9 | 平均 | 1419 | 23.7 | 6.6 | 6.94 | 22
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 10 | 最少 | 1054 | 14.5 | 1.2 | 7.27 | 24
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 10 | 最大 | 1563 | 21.2 | 9.3 | 6.96 | 30
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 10 | 平均 | 1346 | 18.3 | 6.8 | 7.14 | 27
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 11 | 最少 | 959 | 8.5 | 3.7 | 7.28 | 24
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 11 | 最大 | 1519 | 15 | 6.7 | 7.59 | 36
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 11 | 平均 | 1284 | 11.2 | 4.9 | 7.43 | 28.3
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 12 | 最少 | 818 | 4 | 2.5 | 7.44 | 25
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 12 | 最大 | 1505 | 8.8 | 6.3 | 7.69 | 30
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 12 | 平均 | 1197 | 5.9 | 3.6 | 7.56 | 27
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 1 | 最少 | 982 | 2.5 | 2.2 | 7.43 | 25
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 1 | 最大 | 1695 | 4.5 | 4.3 | 7.81 | 30
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 1 | 平均 | 1340 | 3.5 | 3.1 | 7.58 | 28
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 2 | 最少 | 910 | 2.1 | 1.2 | 7.55 | 26
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 2 | 最大 | 1515 | 4.9 | 4.4 | 7.96 | 32
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 2 | 平均 | 1268 | 3.4 | 3.1 | 7.68 | 28
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 3 | 最少 | 772 | 4 | 3 | 7.5 | 27
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 3 | 最大 | 1718 | 10 | 6.9 | 8 | 33
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 3 | 平均 | 1261 | 6.3 | 4.1 | 7.7 | 29
| 東北 | 福島県 | 郡山市 | 郡山市工業用水道事業 | 井戸 | 福島県郡山市待池台一丁目9番地 | 270 | ○ | [7 empty] | 年間平均値 |  | 1337.2 | 14.1417 | 5.3 | 7.3692 | 24.025