## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 4 | 最少 | 3440 | 11.5 | 0.9 | 7.1 | 58 | 77 | 130 | 20 | 0.05 未満 |  | 20.1 | 2 |  | 7.8 | 6
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 4 | 最大 | 4433 | 16.4 | 3.4 | 7.4 | 60 | 77 | 140 | 21 | 0.05 未満 |  | 21.8 | 2.1 |  | 9.9 | 8
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 4 | 平均 | 3946 | 13.9 | 1.6 | 7.3 | 58 | 77 | 138 | 21 | 0.05 未満 |  | 20.8 | 2 |  | 9.5 | 7
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 5 | 最少 | 3126 | 15.5 | 0.6 | 7 | 57 | 77 | 126 | 21 | 0.05 未満 |  | 20.1 | 4.5 |  | 7 | 7
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 5 | 最大 | 4960 | 23.4 | 3.4 | 7.3 | 60 | 77 | 138 | 21 | 0.05 未満 |  | 21.9 | 5.4 |  | 8.1 | 9
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 5 | 平均 | 4260 | 19.4 | 2.1 | 7.2 | 58 | 77 | 130 | 21 | 0.05 未満 |  | 21 | 5 |  | 7.5 | 8
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 6 | 最少 | 3806 | 22.3 | 1 | 7.1 | 59 | 76 | 134 | 22 | 0.05 |  | 20.9 | 4.8 |  | 5.2 | 8
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 6 | 最大 | 5111 | 24.4 | 3.3 | 7.3 | 59 | 77 | 150 | 22 | 0.06 |  | 22.1 | 5.9 |  | 6.3 | 11
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 6 | 平均 | 4537 | 23.5 | 2 | 7.2 | 59 | 77 | 140 | 22 | 0.06 |  | 21.6 | 5.2 |  | 5.8 | 9
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 7 | 最少 | 4013 | 24.3 | 0.6 | 6.9 | 59 | 77 | 150 | 22 | 0.05 未満 |  | 21 | 3.8 |  | 5.5 | 11
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 7 | 最大 | 5070 | 28.3 | 2.9 | 7.7 | 59 | 79 | 159 | 24 | 0.05 |  | 22.2 | 4.1 |  | 6.6 | 15
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 7 | 平均 | 4624 | 26.6 | 1.7 | 7.2 | 59 | 79 | 154 | 24 | 0.05 |  | 21.6 | 4 |  | 6.2 | 13
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 8 | 最少 | 4501 | 27.2 | 0.8 | 6.8 | 56 | 74 | 128 | 21 | 0.05 未満 |  | 20.7 | 3.1 |  | 4.2 | 9
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 8 | 最大 | 5206 | 29.9 | 3.2 | 7.3 | 59 | 75 | 146 | 22 | 0.05 |  | 22.1 | 4 |  | 5.9 | 12
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 8 | 平均 | 4501 | 28.5 | 1.7 | 7.1 | 57 | 74 | 132 | 22 | 0.05 |  | 21.4 | 3.5 |  | 5.3 | 10
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 9 | 最少 | 3462 | 23.5 | 0.8 | 6.8 | 59 | 74 | 125 | 20 | 0.05 未満 |  | 20 | 3 |  | 4.9 | 9
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 9 | 最大 | 5251 | 28.9 | 3.6 | 7.2 | 60 | 75 | 130 | 23 | 0.08 |  | 20.6 | 3.4 |  | 6.1 | 13
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 9 | 平均 | 4478 | 26.5 | 1.8 | 7.1 | 60 | 75 | 128 | 22 | 0.08 |  | 20.4 | 3.2 |  | 5.4 | 11
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 10 | 最少 | 4173 | 17.2 | 0.6 | 6.8 | 59 | 72 | 120 | 19 | 0.05 未満 |  | 18 | 2.9 |  | 5.3 | 7
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 10 | 最大 | 5011 | 23.5 | 2.7 | 7.2 | 59 | 74 | 132 | 21 | 0.05 未満 |  | 19 | 3.3 |  | 6.5 | 9
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 10 | 平均 | 4173 | 21.3 | 1.7 | 7 | 59 | 73 | 125 | 20 | 0.05 未満 |  | 18.8 | 3.1 |  | 6.1 | 8
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 11 | 最少 | 2855 | 11.8 | 0.8 | 6.9 | 53 | 66 | 120 | 17 | 0.05 未満 |  | 17 | 1.8 |  | 6.4 | 7
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 11 | 最大 | 4216 | 17.3 | 3.3 | 7.1 | 55 | 67 | 130 | 19 | 0.05 |  | 18.3 | 2.5 |  | 7.8 | 8
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 11 | 平均 | 3704 | 14.5 | 1.6 | 7 | 54 | 67 | 124 | 18 | 0.05 |  | 17.7 | 2 |  | 7.4 | 7
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 12 | 最少 | 1072 | 6.5 | 1 | 7.1 | 54 | 69 | 98 | 18 | 0.05 未満 |  | 17.1 | 2.1 |  | 8.2 | 7
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 12 | 最大 | 4039 | 11.8 | 1.8 | 7.3 | 54 | 69 | 110 | 19 | 0.05 |  | 18.2 | 2.6 |  | 10.2 | 8
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 12 | 平均 | 3310 | 8.9 | 1.5 | 7.2 | 54 | 69 | 102 | 19 | 0.05 | 0.02 | 17.7 | 2.3 | 0.5 未満 | 9.3 | 7 | 0.5
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 1 | 最少 | 847 | 4.6 | 0.9 | 7.3 | 53 | 65 | 132 | 17 | 0.05 |  | 16.9 | 2.6 |  | 11.8 | 7
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 1 | 最大 | 3830 | 6.3 | 2.5 | 7.6 | 53 | 67 | 145 | 17 | 0.14 |  | 18.4 | 3 |  | 12.3 | 10
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 1 | 平均 | 3156 | 5.3 | 1.7 | 7.4 | 53 | 65 | 138 | 17 | 0.1 |  | 17.9 | 2.7 |  | 12.4 | 9
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 2 | 最少 | 2929 | 4.2 | 1.3 | 7.2 | 49 | 65 | 120 | 17 | 0.05 |  | 17.9 | 1.4 |  | 11.5 | 4
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 2 | 最大 | 3919 | 5.9 | 2.3 | 7.5 | 50 | 67 | 140 | 17 | 0.07 |  | 19 | 1.7 |  | 12.1 | 7
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 2 | 平均 | 3357 | 4.6 | 1.9 | 7.3 | 49 | 67 | 130 | 17 | 0.06 |  | 18.5 | 1.6 |  | 11.8 | 5
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 3 | 最少 | 2731 | 6.5 | 1.3 | 7.2 | 51 | 64 | 112 | 17 | 0.05 未満 |  | 17.8 | 2.1 |  | 9.2 | 5
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 3 | 最大 | 3764 | 11.5 | 2 | 7.5 | 52 | 66 | 130 | 18 | 0.05 未満 |  | 19.3 | 2.4 |  | 9.9 | 5
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 3 | 平均 | 3272 | 8.3 | 1.6 | 7.3 | 52 | 65 | 120 | 17 | 0.05 未満 |  | 18.8 | 2.3 |  | 9.6 | 5
| 関東 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜菖蒲工業用水道事業 | 河原井浄水場 | 埼玉県久喜市河原井町８２ | 7.7 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 年間平均値 |  | 3943 | 16.8 | 1.7 | 7.2 | 56 | 72 | 130 | 20 | 0.06 |  | 19.7 | 3.1 |  | 8 | 8.3