## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 4 | 最少 | 812 | 13 | 0.91 | 6.96
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 4 | 最大 | 2940 | 18.1 | 1.95 | 7.47
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 4 | 平均 | 1999 | 15.15 | 1.26 | 7.26
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 5 | 最少 | 667 | 16.5 | 0.96 | 6.82
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 5 | 最大 | 2884 | 25.4 | 1.65 | 7.49
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 5 | 平均 | 1887 | 20.83 | 1.21 | 7.31 | 56 | 100 | 210 | 18 | 0.03 |  | 28
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 6 | 最少 | 776 | 21.8 | 0.8 | 6.77
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 6 | 最大 | 5740 | 27.8 | 1.63 | 7.45
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 6 | 平均 | 2139 | 24.55 | 1.26 | 7.26
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 7 | 最少 | 886 | 24.6 | 0.96 | 6.86
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 7 | 最大 | 8254 | 31.2 | 2.08 | 7.31
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 7 | 平均 | 2476 | 28.65 | 1.41 | 7.07 | 50 | 85 | 170 | 12 | 0.04 |  | 22
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 8 | 最少 | 839 | 27.4 | 0.84 | 7.01
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 8 | 最大 | 6934 | 32.5 | 2.18 | 7.4
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 8 | 平均 | 2621 | 30.33 | 1.57 | 7.2
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 9 | 最少 | 535 | 24.6 | 0.69 | 6.51
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 9 | 最大 | 6468 | 28.1 | 1.47 | 7.25
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 9 | 平均 | 2169 | 25.97 | 1.02 | 6.93 | 55 | 75 | 170 | 9 | 0.03 |  | 20
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 10 | 最少 | 540 | 17.4 | 0.83 | 7.01
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 10 | 最大 | 2989 | 25.6 | 1.7 | 7.44
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 10 | 平均 | 1954 | 21.84 | 1.06 | 7.19
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 11 | 最少 | 1137 | 10.4 | 0.9 | 6.86
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 11 | 最大 | 2793 | 18.6 | 1.87 | 7.42
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 11 | 平均 | 2003 | 14.99 | 1.21 | 7.29 | 51 | 94 | 180 | 14 | 0.04 |  | 26
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 12 | 最少 | 637 | 6.5 | 0.62 | 6.58
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 12 | 最大 | 3014 | 11.4 | 1.53 | 7.48
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 12 | 平均 | 1838 | 8.97 | 1.01 | 7.31
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 1 | 最少 | 401 | 5.7 | 0.58 | 6.84
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 1 | 最大 | 3002 | 9 | 1.82 | 7.48
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 1 | 平均 | 1740 | 7.31 | 0.88 | 7.23 | 51 | 110 | 220 | 17 | 0.08 |  | 30
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 2 | 最少 | 748 | 6.2 | 0.77 | 7.27
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 2 | 最大 | 2819 | 9.8 | 1.27 | 7.49
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 2 | 平均 | 1912 | 7.53 | 0.98 | 7.43
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 3 | 最少 | 747 | 7.2 | 0.65 | 7.39
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 3 | 最大 | 2931 | 15.3 | 1.76 | 7.49
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 3 | 平均 | 1881 | 11.04 | 0.96 | 7.46 | 61 | 120 | 240 | 19 | 0.03 |  | 32
| 九州 | 福岡県 | 鞍手町 | 鞍手・宮田工業用水道事業 | 鞍手浄水場 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月２３６２ | [5 empty] | ○ |  |  |  | 年間平均値 |  | 2051.5833 | 18.0967 | 1.1525 | 7.245 | 54 | 97.3333 | 198.3333 | 14.8333 | 0.041667 |  | 26.3333