## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 4 | 最少 | 732 | 5 | <1 | 6.6
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 4 | 最大 | 4065 | 9 | 42 | 6.9
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 4 | 平均 | 2742 | 7.1 | 6 | 6.7
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 5 | 最少 | 636 | 7 | <1 | 6.4
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 5 | 最大 | 4603 | 12.5 | 7 | 6.8
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 5 | 平均 | 2800 | 9.5 | 3 | 6.6
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 6 | 最少 | 725 | 12 | <1 | 6.6
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 6 | 最大 | 4173 | 18.5 | 4 | 6.8
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 6 | 平均 | 3097 | 15.2 | 2 | 6.8
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 7 | 最少 | 802 | 16 | <1 | 6.5
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 7 | 最大 | 3863 | 22 | 4 | 6.8
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 7 | 平均 | 2603 | 18.1 | 1 | 6.7
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 8 | 最少 | 645 | 17 | <1 | 6.5
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 8 | 最大 | 3663 | 22 | 3 | 6.7
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 8 | 平均 | 2491 | 19 | 2 | 6.7
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 9 | 最少 | 652 | 14.2 | <1 | 6.4
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 9 | 最大 | 5091 | 21.5 | 64 | 6.7
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 9 | 平均 | 3817 | 17.4 | 4 | 6.6
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 10 | 最少 | 1043 | 11 | <1 | 6.3
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 10 | 最大 | 5231 | 17 | 53 | 6.6
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 10 | 平均 | 3862 | 14.1 | 3 | 6.5
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 11 | 最少 | 850 | 8 | <1 | 6.4
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 11 | 最大 | 4152 | 11.5 | 17 | 6.6
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 11 | 平均 | 3021 | 9.3 | 2 | 6.6
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 12 | 最少 | 648 | 5 | <1 | 6.5
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 12 | 最大 | 4321 | 8 | 21 | 6.7
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 12 | 平均 | 2988 | 6.5 | 2 | 6.6
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 1 | 最少 | 632 | 2 | <1 | 6.5
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 1 | 最大 | 3575 | 6 | 3 | 6.8
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 1 | 平均 | 2615 | 3 | 1 | 6.7
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 2 | 最少 | 858 | 3 | <1 | 6.7
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 2 | 最大 | 4146 | 4.5 | 3 | 6.9
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 2 | 平均 | 2894 | 3.4 | 1 | 6.8
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 3 | 最少 | 907 | 3.5 | <1 | 6.8
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 3 | 最大 | 3958 | 5 | 3 | 7
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 3 | 平均 | 2888 | 4.1 | 1 | 6.9
| 北海道 | 北海道 | 白糠町 | 釧路白糠工業用水道事業 | ２級河川庶路川水系庶路川 | 北海道白糠町庶路東１線５６番１地先 | 8 |  | ○ | [6 empty] | 年間平均値 |  | 2984 | 10.7 | 2 | 6.7