## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 4 | 最少 | 21026
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 4 | 最大 | 27837
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 4 | 平均 | 25260.3 | 12.5 | 0.2 | 6.9 | 30.6 | 36 | 66 | 3.6 | 0.06 | 0.009 | 9.7 |  |  | 7.3 | 0.7 | 0.7 | <0.01
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 5 | 最少 | 20134
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 5 | 最大 | 28227
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 5 | 平均 | 24258.8387 | 24 | <0.1 | 6.9 | 36.9 | 44 | 80 | 5 | 0.04 | 0.01 | 11.8 |  |  | 3.6 | 0.5 | 0.5 | <0.01
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 6 | 最少 | 21110
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 6 | 最大 | 26509
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 6 | 平均 | 24499.1 | 23.7 | 0.4 | 7.2 | 33 | 40 | 59 | 4.2 | 0.06 | 0.011 | 10.7 |  |  | 3.4 | 1.1 | 0.7 | <0.01
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 7 | 最少 | 22476
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 7 | 最大 | 31899
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 7 | 平均 | 28033.871 | 25.1 | 0.1 | 6.8 | 38.3 | 45 | 73 | 4.6 | 0.05 | 0.012 | 11.8 |  |  | 4.3 | 0.5 | 0.5 | <0.01
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 8 | 最少 | 25510
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 8 | 最大 | 35905
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 8 | 平均 | 31454.9355 | 26.7 | 0.2 | 7 | 40.8 | 48 | 100 | 4.8 | 0.18 | 0.03 | 12.3 |  |  | 3.8 | <0.5 | 0.4 | 0.01
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 9 | 最少 | 27008
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 9 | 最大 | 32942
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 9 | 平均 | 30705.2 | 23.7 | 0.3 | 6.7 | 30.2 | 36 | 59 | 3.5 | 0.1 | 0.022 | 9.6 |  |  | 4.2 | 1.3 | 0.8 | <0.01
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 10 | 最少 | 27903
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 10 | 最大 | 32869
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 10 | 平均 | 30690.1613 | 19.2 | 0.2 | 6.8 | 28 | 35 | 46 | 3.6 | 0.06 | 0.012 | 8.8 |  |  | 7.4 | 1.4 | 0.7 | <0.01
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 11 | 最少 | 26171
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 11 | 最大 | 32689
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 11 | 平均 | 29921.9333 | 14.3 | 0.2 | 7.1 | 32.8 | 39 | 71 | 4.5 | 0.08 | 0.036 | 10.6 |  |  | 8.9 | 0.5 | 0.8 | 0.01
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 12 | 最少 | 22895
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 12 | 最大 | 33263
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 12 | 平均 | 29772 | 11.1 | <0.1 | 7.6 | 33.2 | 42 | 57 | 4.8 | 0.04 | 0.009 | 10.8 |  |  | 9.7 | 0.6 | 0.8 | <0.01
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 1 | 最少 | 22435
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 1 | 最大 | 33787
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 1 | 平均 | 30317.1935 | 7.2 | 0.2 | 7.1 | 32.3 | 41 | 75 | 5.1 | 0.04 | 0.007 | 10.6 |  |  | 11.1 | <0.5 | 0.7 | <0.01
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 2 | 最少 | 27393
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 2 | 最大 | 33923
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 2 | 平均 | 32054.0714 | 8.5 | <0.1 | 7.2 | 33.7 | 41 | 57 | 5.8 | 0.03 | 0.008 | 11 |  |  | 10.2 | 0.6 | 0.8 | 0.03
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 3 | 最少 | 20267
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 3 | 最大 | 33901
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 3 | 平均 | 29785.2258 | 10.5 | 0.4 | 7.2 | 30.6 | 36 | 67 | 4.4 | 0.11 | 0.009 | 9.9 |  |  | 9 | 0.5 | 0.7 | 0.02
| 中部 | 三重県 | 松坂市 | 松阪工業用水道事業 | 新屋敷ポンプ所 | 三重県松坂市新屋敷町 |  |  | ○ | [6 empty] | 年間平均値 |  | 28896.0692 | 17.2 | 0.2 | 7 | 33.4 | 40 | 68 | 4.5 | 0.07 | 0.014 | 10.6 |  |  | 6.9 | 0.7 | 0.7 | <0.01