## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 経年水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミ | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 年 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | (SS) |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  | ン | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 九州 | 宮崎県 | 日向市 | 宮崎県工業用水道事業 | 亀崎配水池 | 日向市亀崎東３丁目１１５番地 | 13 |  |  | ○ | [5 empty] | H.24 | 最少 | 33160 |  | 0.6 | 7.2 | 21 | 24 | 41 | 1.2 | 0.1 | [15 empty] | 注．H24の配水量・濁度は常時観測値、それ以外は全て月1回の水質検査結果による
| 九州 | 宮崎県 | 日向市 | 宮崎県工業用水道事業 | 亀崎配水池 | 日向市亀崎東３丁目１１５番地 | 13 |  |  | ○ | [5 empty] | H.24 | 最大 | 44140 |  | 9.6 | 8.2 | 31 | 35 | 110 | 2.7 | 0.1 | [15 empty] | 配水箇所の標高：EL値
| 九州 | 宮崎県 | 日向市 | 宮崎県工業用水道事業 | 亀崎配水池 | 日向市亀崎東３丁目１１５番地 | 13 |  |  | ○ | [5 empty] | H.24 | 平均 | 39567 |  | 2.2 | 7.7 | 27.2 | 29.3 | 57.8 | 1.9 | 0.1
| 九州 | 宮崎県 | 日向市 | 宮崎県工業用水道事業 | 亀崎配水池 | 日向市亀崎東３丁目１１５番地 | 13 |  |  | ○ | [5 empty] | H.23 | 最少 |  |  | 1 | 7.2 | 15 | 18 | 51 | 1.2 | 0.1
| 九州 | 宮崎県 | 日向市 | 宮崎県工業用水道事業 | 亀崎配水池 | 日向市亀崎東３丁目１１５番地 | 13 |  |  | ○ | [5 empty] | H.23 | 最大 |  |  | 1 | 8.1 | 51 | 37 | 190 | 2.9 | 0.3
| 九州 | 宮崎県 | 日向市 | 宮崎県工業用水道事業 | 亀崎配水池 | 日向市亀崎東３丁目１１５番地 | 13 |  |  | ○ | [5 empty] | H.23 | 平均 |  |  | 1 | 7.6 | 28.7 | 28.4 | 78.1 | 1.9 | 0.1
| 九州 | 宮崎県 | 日向市 | 宮崎県工業用水道事業 | 亀崎配水池 | 日向市亀崎東３丁目１１５番地 | 13 |  |  | ○ | [5 empty] | H.22 | 最少 |  |  | 0.7 | 7.4 | 21 | 23 | 26 | 1.3 | 0.01
| 九州 | 宮崎県 | 日向市 | 宮崎県工業用水道事業 | 亀崎配水池 | 日向市亀崎東３丁目１１５番地 | 13 |  |  | ○ | [5 empty] | H.22 | 最大 |  |  | 2.7 | 7.9 | 36 | 37 | 79 | 3 | 0.04
| 九州 | 宮崎県 | 日向市 | 宮崎県工業用水道事業 | 亀崎配水池 | 日向市亀崎東３丁目１１５番地 | 13 |  |  | ○ | [5 empty] | H.22 | 平均 |  |  | 1.6 | 7.7 | 29.3 | 30.3 | 55.5 | 1.9 | 0.01
| 九州 | 宮崎県 | 日向市 | 宮崎県工業用水道事業 | 亀崎配水池 | 日向市亀崎東３丁目１１５番地 | 13 |  |  | ○ | [5 empty] | H.21 | 最少 |  |  | 1 | 7.5 | 25 | 26 | 37 | 1.3 | 0.1
| 九州 | 宮崎県 | 日向市 | 宮崎県工業用水道事業 | 亀崎配水池 | 日向市亀崎東３丁目１１５番地 | 13 |  |  | ○ | [5 empty] | H.21 | 最大 |  |  | 1 | 8.2 | 33 | 44 | 100 | 2.2 | 0.1
| 九州 | 宮崎県 | 日向市 | 宮崎県工業用水道事業 | 亀崎配水池 | 日向市亀崎東３丁目１１５番地 | 13 |  |  | ○ | [5 empty] | H.21 | 平均 |  |  | 1 | 7.8 | 29.7 | 32.4 | 69 | 1.7 | 0.1