## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 4 | 最少 | 8498
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 4 | 最大 | 14186
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 4 | 平均 | 12453.2667 | 13 | <0.1 | 6.8 | 30.5 | 38 | 98 | 5.4 | <0.01 | 0.08 | 13.1 |  |  | 7.1 | 1.2 | 1 | 0.02
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 5 | 最少 | 8892
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 5 | 最大 | 14294
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 5 | 平均 | 12285.2581 | 20.5 | <0.1 | 6.9 | 40.1 | 52 | 118 | 10 | 0.01 | 0.017 | 17.2 |  |  | 4.7 | 1.4 | 0.7 | <0.01
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 6 | 最少 | 9093
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 6 | 最大 | 14815
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 6 | 平均 | 12757.1333 | 24.6 | <0.1 | 6.8 | 37.4 | 43 | 89 | 7.5 | 0.01 | 0.022 | 14.9 |  |  | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.01
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 7 | 最少 | 10264
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 7 | 最大 | 15195
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 7 | 平均 | 13735.2903 | 28.2 | 0.2 | 6.9 | 40.3 | 48 | 107 | 7.4 | 0.02 | 0.026 | 15.6 |  |  | 2 | 1.7 | 0.7 | 0.02
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 8 | 最少 | 8409
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 8 | 最大 | 15006
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 8 | 平均 | 12939.1613 | 30.8 | <0.1 | 6.9 | 50.1 | 57 | 154 | 10 | 0.02 | 0.05 | 18.9 |  |  | 3.3 | 1.6 | 0.6 | 0.02
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 9 | 最少 | 8734
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 9 | 最大 | 14020
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 9 | 平均 | 11990.2667 | 23 | <0.1 | 6.8 | 23.5 | 31 | 72 | 4.2 | 0.05 | 0.045 | 10.3 |  |  | 5.5 | 2 | 1.3 | 0.02
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 10 | 最少 | 8873
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 10 | 最大 | 13944
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 10 | 平均 | 12137.9355 | 18.1 | <0.1 | 6.9 | 24.1 | 32 | 63 | 4.1 | 0.02 | 0.01 | 9.6 |  |  | 7.2 | 1.6 | 0.9 | 0.02
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 11 | 最少 | 9060
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 11 | 最大 | 13603
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 11 | 平均 | 11999.0333 | 12 | <0.1 | 7 | 31.6 | 38 | 54 | 5.9 | <0.01 | 0.009 | 12.4 |  |  | 8.8 | 1.1 | 0.9 | 0.02
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 12 | 最少 | 7856
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 12 | 最大 | 13816
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 12 | 平均 | 11856.871 | 9.9 | <0.1 | 7.6 | 32.2 | 42 | 90 | 6.8 | 0.01 | 0.008 | 13.1 |  |  | 10.6 | 0.9 | 0.9 | 0.02
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 1 | 最少 | 7707
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 1 | 最大 | 14080
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 1 | 平均 | 12168.2581 | 5.8 | 0.2 | 7.2 | 32 | 43 | 88 | 7.3 | <0.01 | 0.005 | 14.6 |  |  | 11.9 | 0.8 | 1 | 0.01
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 2 | 最少 | 9405
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 2 | 最大 | 13894
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 2 | 平均 | 12338.4286 | 13.2 | <0.1 | 7.1 | 34 | 44 | 95 | 7.7 | <0.01 | 0.006 | 14.4 |  |  | 9.9 | 1 | 1.1 | 0.01
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 3 | 最少 | 8118
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 3 | 最大 | 13568
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 3 | 平均 | 11693.2581 | 10.2 | <0.1 | 7.1 | 33 | 41 | 85 | 7 | 0.01 | 0.006 | 13.7 |  |  | 7 | 0.9 | 0.9 | 0.01
| 中部 | 三重県 | 津市 | 中伊勢工業用水道事業 | 木造取水所 | 三重県津市新家町 |  |  | ○ | [6 empty] | 年間平均値 |  | 12362.8467 | 17.4 | <0.1 | 7 | 34.1 | 42 | 93 | 7 | 0.02 | 0.018 | 14 |  |  | 6.6 | 1.3 | 0.9 | 0.02