## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最少 | 94000 | [23 empty] | 注．水質の数値は、平均値ではなく月１回の測定値 | 注．協会で指定した項目以外の項目に係る
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 最大 | 153400 | [24 empty] | 測定データが提供されているが、各事業体
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 4 | 平均 | 135590 | 13.9 | 0.8 | 7.2 | 16.5 | 18.2 | 47 | 3.6 |  |  | 6.5 | [14 empty] | からの資料が集まった時点で利用を検討する。
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最少 | 93100 | [24 empty] | →回答表以外の送付資料が相当量ある！
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 最大 | 163500 | [24 empty] | →別添で「5の回答表以外のｴｸｾﾙﾌｧｲﾙ」に示すべきか？
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 5 | 平均 | 138132 | 15.3 | 0.7 | 7.2 | 16.5 | 17.2 | 45 | 3.4 |  |  | 6.3
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最少 | 112000
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 最大 | 172000
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 6 | 平均 | 148410 | 21.6 | 0.6 | 7 | 17 | 19.6 | 60 | 4 |  |  | 8
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最少 | 125900
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 最大 | 188900
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 7 | 平均 | 165855 | 25.3 | 0.8 | 6.9 | 15 | 18.3 | 55 | 3.1 |  |  | 6.6
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最少 | 110800
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 最大 | 190300
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 8 | 平均 | 156016 | 26.2 | 0.6 | 7 | 17.5 | 18.1 | 54 | 2.7 |  |  | 6.2
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最少 | 113800
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 最大 | 178400
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 9 | 平均 | 155853 | 24.8 | 2 | 6.9 | 15 | 20.9 | 70 | 3.5 |  |  | 9.1
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最少 | 110300
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 最大 | 165900
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 10 | 平均 | 145787 | 21.6 | 0.5 | 7 | 14 | 18.5 | 54 | 3.1 |  |  | 6.6
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最少 | 109900
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 最大 | 157300
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 11 | 平均 | 141097 | 16.1 | 0.7 | 7.1 | 13 | 18.8 | 43 | 2.9 |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最少 | 76900
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 最大 | 158200
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 12 | 平均 | 132261 | 9.5 | 0.8 | 7.2 | 17.5 | 21.7 | 56 | 4 |  |  | 7.6
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最少 | 74700
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 最大 | 160900
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 1 | 平均 | 139016 | 5.3 | 1.1 | 7.2 | 17.5 | 21.5 | 61 | 4.6 |  |  | 8.1
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最少 | 113800
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 最大 | 161800
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 2 | 平均 | 148796 | 6.5 | 0.5 | 7.2 | 18 | 20.5 | 56 | 4.4 |  |  | 9
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最少 | 106200
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 最大 | 168600
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 3 | 平均 | 148703 | 6.3 | 0.9 | 7.2 | 15 | 19.5 | 60 | 4.6 |  |  | 7.3
| 中部 | 愛知県 | 安城市 | 西三河工業用水道事業 | 安城浄水場 | 安城市福釜町道田４４ |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 年間平均値 |  | 145884 | 16 | 0.8 | 7.1 | 16 | 19.4 | 55 | 3.7 |  |  | 7.3 |  |  |  | 1