## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 447935 | 14.8 | 10.7 | 8.1 | 50 | 48 | 150 | 4.5 | 0.37
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 455412.0645 | 20 | 7.8 | 8.2
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 455420.9 | 21.2 | 26.1 | 7.1
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 498067.6452 | 25.1 | 49.7 | 7.3 | 45 | 47 | 130 | 4 | 0.56
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 515926.7419 | 26.7 | 29 | 7.2
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 512274.2 | 21.7 | 14.9 | 7.8
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 488225.7742 | 18.1 | 15.6 | 7.5 | 31 | 32 | 100 | 3.1 | 0.36
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 463251.1333 | 12.8 | 4 | 8.1
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 468133.4194 | 8.1 | 4.1 | 8.2
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 478324.0645 | 7.4 | 4.3 | 8 | 53 | 51 | 160 | 4.7 | 0.39
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 465429.4286 | 8 | 12.7 | 7.4
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 473366.2903 | 11.6 | 9.1 | 7.9
| 九州 | 大分県 | 大分市 | 大分県工業用水道事業 | 大野川 | 大分県大分市大字下判田（大野川左岸） |  |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 476813.8885 | 16.2917 | 15.6667 | 7.7333 | 44.75 | 44.5 | 135 | 4.075 | 0.42