## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 4 | 最少 | 193 | 16.2 | 0 | 7.09 | 41.5 | 39.3 | 141 | 8.8 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 4 | 最大 | 284 | 16.6 | 0 | 7.36 | 41.5 | 39.3 | 141 | 8.8 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 4 | 平均 | 230.9333 | 16.3467 | 0 | 7.2353 | 41.5 | 39.3 | 141 | 8.8 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 5 | 最少 | 165 | 16.2 | 0 | 7.05 | 42 | 36 | 123 | 6.6 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 5 | 最大 | 319 | 16.6 | 0 | 7.34 | 42 | 36 | 123 | 6.6 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 5 | 平均 | 243.4516 | 16.4387 | 0 | 7.2468 | 42 | 36 | 123 | 6.6 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 6 | 最少 | 245 | 16.5 | 0 | 7.05 | 40 | 41.6 | 141 | 9.1 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 6 | 最大 | 346 | 16.8 | 0 | 7.27 | 40 | 41.6 | 141 | 9.1 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 6 | 平均 | 276.1 | 16.5967 | 0 | 7.156 | 40 | 41.6 | 141 | 9.1 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 7 | 最少 | 250 | 16.5 | 0 | 6.86 | 39 | 38.4 | 146 | 8.6 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 7 | 最大 | 306 | 16.9 | 0.03 | 7.46 | 39 | 38.4 | 146 | 8.6 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 7 | 平均 | 279.2903 | 16.7161 | 0.00096774 | 7.1074 | 39 | 38.4 | 146 | 8.6 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 8 | 最少 | 221 | 16.7 | 0 | 6.89 | 39 | 38.3 | 125 | 8.6 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 8 | 最大 | 322 | 17.2 | 0 | 7.22 | 39 | 38.3 | 125 | 8.6 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 8 | 平均 | 271.5484 | 16.8613 | 0 | 7.0826 | 39 | 38.3 | 125 | 8.6 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 9 | 最少 | 232 | 16.7 | 0 | 6.97 | 39.5 | 41.6 | 137 | 9 | 0.08 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 9 | 最大 | 342 | 17.3 | 0 | 7.24 | 39.5 | 41.6 | 137 | 9 | 0.08 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 9 | 平均 | 294.4667 | 16.97 | 0 | 7.0893 | 39.5 | 41.6 | 137 | 9 | 0.08 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 10 | 最少 | 147 | 16.4 | 0 | 6.98 | 40.5 | 40.8 | 151 | 8.9 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 10 | 最大 | 374 | 16.8 | 0 | 7.27 | 40.5 | 40.8 | 151 | 8.9 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 10 | 平均 | 268.0323 | 16.6065 | 0 | 7.1529 | 40.5 | 40.8 | 151 | 8.9 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 11 | 最少 | 86 | 16 | 0 | 7.06 | 42 | 39.5 | 125 | 8.8 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 11 | 最大 | 295 | 17 | 0 | 7.32 | 42 | 39.5 | 125 | 8.8 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 11 | 平均 | 229.8333 | 16.4367 | 0 | 7.204 | 42 | 39.5 | 125 | 8.8 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 12 | 最少 | 183 | 16 | 0 | 7.14 | 41.5 | 39.2 | 101 | 8.6 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 12 | 最大 | 318 | 16.8 | 0 | 7.33 | 41.5 | 39.2 | 101 | 8.6 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 12 | 平均 | 252.7097 | 16.2419 | 0 | 7.2468 | 41.5 | 39.2 | 101 | 8.6 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 1 | 最少 | 57 | 16 | 0 | 7.2 | 42.5 | 41.8 | 138 | 9 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 1 | 最大 | 398 | 16.6 | 0 | 7.4 | 42.5 | 41.8 | 138 | 9 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 1 | 平均 | 236.9032 | 16.2767 | 0 | 7.2933 | 42.5 | 41.8 | 138 | 9 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 2 | 最少 | 197 | 16 | 0 | 7.21 | 42 | 42.2 | 102 | 9 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 2 | 最大 | 336 | 16.5 | 0.12 | 7.44 | 42 | 42.2 | 102 | 9 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 2 | 平均 | 272.75 | 16.2536 | 0.0071429 | 7.3418 | 42 | 42.2 | 102 | 9 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 3 | 最少 | 224 | 16 | 0 | 7.16 | 42.5 | 40.7 | 116 | 8.6 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 3 | 最大 | 378 | 16.5 | 0.16 | 7.52 | 42.5 | 40.7 | 116 | 8.6 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 3 | 平均 | 309.5484 | 16.3258 | 0.0070968 | 7.3416 | 42.5 | 40.7 | 116 | 8.6 | 0.05未満 | 0.01未満
| 九州 | 長崎県 | 大村市 | 大村市工業用水道事業 | 大多武１号水源 | 東大村１丁目２５２６－１８ | 285.4 | ○ | [7 empty] | 年間平均値 |  | 263.789 | 16.5077 | 0.0012363 | 7.2072 | 41 | 39.95 | 128.8333 | 8.6333 | 0.05未満 | 0.01未満