## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） |  | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 | [5 empty] | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[9 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[16 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[19 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 | 8260 | 10.6 | 4 | 7.2 | [21 empty] | 注．取水箇所の標高：取水口（HWL TP 26.50、LWL TP 20.232 ） | 注．１１月のデータとして協会で指定した項目以外の項目に係る
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大 | 13990 | 15.2 | 14 | 7.6 | [22 empty] | 測定データが提供されているが、各事業体からの資料が集ま
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 11736 | 12.4 | 7.2 | 7.41 | [22 empty] | った時点で利用を検討する。
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少 | 8360 | 12.9 | 7 | 7.2
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大 | 13230 | 21.1 | 182 | 7.6
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 11299 | 16.8 | 16.5 | 7.4 | 18.6 | 23 | 63 | 7.5 | 0.06
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少 | 9770 | 19.9 | 9 | 7.3
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大 | 14780 | 26.1 | 37 | 7.5
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 12766 | 22.6 | 12.5 | 7.38
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少 | 11680 | 20.6 | 8 | 7.1
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大 | 16650 | 26.5 | 39 | 7.3
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 13955 | 24.3 | 11.7 | 7.15
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少 | 8340 | 24 | 5 | 7
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大 | 16520 | 28.2 | 27 | 7.3
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 12499 | 26.4 | 9.5 | 7.15 | 28.1 | 32 | 52 | 9.7 | 0.15
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少 | 8250 | 17.7 | 5 | 6.4
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大 | 15600 | 25 | 300 | 7.2
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 13160 | 19.7 | 51.1 | 6.69
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少 | 11570 | 15.2 | 3 | 6.6
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大 | 15850 | 22.1 | 98 | 7.3
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 14077 | 18.5 | 19.9 | 6.98
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少 | 10810 | 8.6 | 4 | 6.7
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大 | 14940 | 15.2 | 214 | 7.9
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 13122 | 12.2 | 23.1 | 7.29 | 24.1 | 30 | 84 | 8.1 | 0.11 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 0.5 |  | <0.00005 | <0.000001 | <0.000001
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少 | 4150 | 5.8 | 3 | 7.2
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大 | 14120 | 9.2 | 53 | 7.5
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 11506 | 7.6 | 7.8 | 7.35
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少 | 3970 | 5 | 2 | 6.7
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大 | 15790 | 6.2 | 27 | 7.2
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 12604 | 5.7 | 5.9 | 6.97
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少 | 11180 | 4.5 | 3 | 6.8
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大 | 15140 | 6.7 | 29 | 7
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 13245 | 5.4 | 7.8 | 6.88 | 16.1 | 21 | 57 | 6.9 | 0.11
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少 | 10240 | 6.1 | 5 | 6.4
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大 | 14640 | 10.5 | 66 | 6.9
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 12785 | 7.9 | 20 | 6.64
| 近畿 | 京都府 | 福知山市 | 長田野工業用水道事業 | 由良川 | 京都府福知山市字戸田 | 20.232 | 26.5 |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 12726 | 15 | 16.1 | 7.11 | 21.7 | 27 | 64 | 8.1 | 0.11 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 0.5 |  | <0.00005 | <0.000001 | <0.000001