## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 | 219190 | 12.6 | 0.1 | 6.7 | 22.2 | 38.1 | 90 | 12.2 | <0.01 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 注．ﾏﾝｶﾞﾝ、電気伝導率、過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量の数値は、平均値ではなく月１回の測定値
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大 | 263620 | 17.2 | 0.3 | 7 | 32.7 | 42.4 | 101 | 15.2 | <0.01 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 配水箇所の標高：OP+値 | 注．協会で指定した項目以外の項目に係る
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 247273 | 14.8 | 0.2 | 6.9 | 30.2 | 40.9 | 97 | 14.4 | <0.01 | 0.031 | 149 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  |  | 測定データが提供されているが、各事業体からの資料が集ま
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少 | 216100 | 15.6 | 0.2 | 6.8 | 31 | 40.2 | 80 | 13.8 | <0.01 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | からの資料が集まった時点で利用を検討する。
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大 | 277960 | 23.6 | 0.3 | 7.1 | 34.3 | 43.7 | 110 | 16.8 | <0.01 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | (硫酸ｲｵﾝ、硝酸、亜硝酸等)
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 256565 | 20.1 | 0.2 | 6.9 | 32.8 | 42.9 | 92 | 15.7 | <0.01 | 0.038 | 177 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3.1
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少 | 242930 | 21.8 | 0.2 | 6.3 | 15.8 | 41.1 | 71 | 12.7 | <0.01 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 電気伝導率の数値→単位チェック要
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大 | 306490 | 26.8 | 0.4 | 6.9 | 34.4 | 43.9 | 80 | 17.5 | <0.01 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 提供ﾃﾞｰﾀではmS/cmで示されているが？
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 273207 | 24 | 0.2 | 6.8 | 29.7 | 43 | 75 | 16.2 | <0.01 | 0.037 | 184 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3.4
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少 | 244580 | 24.9 | 0.1 | 6.5 | 25.3 | 40.1 | 90 | 12.4 | <0.01 | [5 empty] | 2
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大 | 295370 | 29.3 | 0.4 | 6.9 | 36.2 | 41.6 | 108 | 16 | <0.01 | [5 empty] | 4
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 277437 | 27.7 | 0.2 | 6.8 | 30.7 | 40.9 | 100 | 14.2 | <0.01 | 0.027 | 163 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少 | 244690 | 26.3 | 0.2 | 6.4 | 18.2 | 38 | 96 | 11.3 | <0.01 | [5 empty] | 2
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大 | 297900 | 31.3 | 1.1 | 6.9 | 31.5 | 40.6 | 100 | 15.6 | <0.01 | [5 empty] | 4
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 274591 | 29.6 | 0.3 | 6.7 | 28.6 | 39.7 | 97 | 13.4 | <0.01 | 0.023 | 145 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少 | 215920 | 21.7 | 0.2 | 6.3 | 9.4 | 25.1 | 74 | 5.4 | <0.01 | [5 empty] | 2
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大 | 280050 | 28.2 | 1.2 | 6.9 | 32.5 | 40.1 | 100 | 12.2 | <0.01 | [5 empty] | 4
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 252184 | 25.3 | 0.3 | 6.7 | 25.2 | 34.9 | 86 | 9.5 | <0.01 | 0.037 | 140 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.9
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少 | 226960 | 17.3 | 0.2 | 6.4 | 14.1 | 35.3 | 81 | 9.2 | <0.01 | [5 empty] | 1
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大 | 281800 | 25.1 | 0.8 | 6.9 | 31.5 | 41.8 | 101 | 14.1 | <0.01 | [5 empty] | 4
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 256733 | 21.2 | 0.3 | 6.7 | 25 | 39.2 | 91 | 11.5 | <0.01 | 0.03 | 143 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2.2
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少 | 220900 | 10.6 | 0.2 | 6.8 | 25.3 | 39.1 | 89 | 10.9 | <0.01 | [5 empty] | 2
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大 | 256330 | 17.8 | 0.3 | 7 | 32.1 | 41.9 | 99 | 12.6 | <0.01 | [5 empty] | 3
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 242755 | 14.9 | 0.2 | 6.9 | 29.6 | 40.7 | 94 | 12 | <0.01 | 0.021 | 150 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2.8
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少 | 183090 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 30.3 | 41.4 | 90 | 14.3 | <0.01 | [5 empty] | 2
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大 | 259970 | 11.1 | 0.3 | 7.1 | 33.6 | 43 | 106 | 15.1 | <0.01 | [5 empty] | 3
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 235707 | 9.3 | 0.2 | 7 | 31.7 | 42.5 | 96 | 14.6 | <0.01 | 0.029 | 170 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2.4
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少 | 183460 | 6.2 | 0.1 | 6.9 | 25.7 | 41.5 | 90 | 13.2 | <0.01 | [5 empty] | 2
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大 | 258120 | 7.8 | 0.4 | 7.1 | 33.3 | 42.2 | 100 | 15 | <0.01 | [5 empty] | 3
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 235095 | 7.1 | 0.2 | 7.1 | 29.8 | 41.8 | 95 | 14 | <0.01 | 0.023 | 163 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少 | 223210 | 5.9 | 0.1 | 6.9 | 23 | 40.9 | 88 | 14 | <0.01 | [5 empty] | 2
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大 | 268710 | 9.2 | 0.3 | 7.1 | 30 | 42.8 | 102 | 15.5 | <0.01 | [5 empty] | 3
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 245684 | 7.1 | 0.2 | 7 | 27.7 | 41.8 | 96 | 14.9 | <0.01 | 0.026 | 165 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2.3
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少 | 212780 | 7.9 | 0.1 | 6.6 | 14.9 | 39.9 | 91 | 13 | <0.01 | [5 empty] | 2
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大 | 256080 | 13.4 | 0.8 | 7 | 28.7 | 41.9 | 103 | 15.7 | <0.01 | [5 empty] | 3
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 237832 | 10.1 | 0.2 | 6.9 | 25.1 | 40.5 | 96 | 14.2 | <0.01 | 0.027 | 163 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2.3
| 近畿 | 大阪府 | 守口市 | 大阪広域水道企業団 工業用水道事業 | 大庭浄水場 | 大阪府守口市佐太中町２丁目33番91号 | 0.91 |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 252971 | 17.7 | 0.2 | 6.9 | 28.8 | 40.7 | 93 | 13.7 | <0.01 | 0.029 | 159 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2.7