## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 | 79290 | 13.9 | <0.5 | 6.9 | 28.8 | 44 | 95 | 16 | <0.03 | 0.036 | 13.8 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2.4
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大 | 58200 | 19.2 | <0.5 | 7.1 | 28.8 | 44 | 95 | 16 | <0.03 | 0.036 | 17.8 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3.2
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 70045.6667 | 16.3 | <0.5 | 7 | 28.8 | 44 | 95 | 16 | <0.03 | 0.036 | 16.5 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.8
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少 | 82660 | 17 | <0.5 | 6.9 | 28.4 | 42 | 78 | 15 | <0.03 | 0.022 | 16.6 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.4
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大 | 47030 | 26.1 | <0.5 | 7.2 | 28.4 | 42 | 78 | 15 | <0.03 | 0.022 | 18.6 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3.4
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 68321.2903 | 21.7 | <0.5 | 7 | 28.4 | 42 | 78 | 15 | <0.03 | 0.022 | 17.6 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.8
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少 | 86580 | 22.9 | <0.5 | 6.7 | 29.2 | 42 | 83 | 17 | <0.03 | 0.023 | 12.4 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.5
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大 | 60610 | 27.8 | 0.5 | 7 | 29.2 | 42 | 83 | 17 | <0.03 | 0.023 | 18.7 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4.9
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 75624.3333 | 25.2 | <0.5 | 6.9 | 29.2 | 42 | 83 | 17 | <0.03 | 0.023 | 16.6 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3.3
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少 | 89430 | 25.4 | <0.5 | 6.5 | 27 | 39 | 96 | 12 | <0.03 | 0.014 | 14.4 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.2
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大 | 64810 | 31.6 | <0.5 | 7.1 | 27 | 39 | 96 | 12 | <0.03 | 0.014 | 17.9 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3.8
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 80774.8387 | 28.8 | <0.5 | 7 | 27 | 39 | 96 | 12 | <0.03 | 0.014 | 16.2 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.9
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少 | 94000 | 27.3 | <0.5 | 6.7 | 24.9 | 37 | 48 | 11 | <0.03 | 0.013 | 12 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.3
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大 | 66780 | 33.3 | 1 | 7.3 | 24.9 | 37 | 48 | 11 | <0.03 | 0.013 | 17.1 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4.8
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 79118.0645 | 30.7 | <0.5 | 7 | 24.9 | 37 | 48 | 11 | <0.03 | 0.013 | 15.4 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3.1
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少 | 88750 | 22.9 | <0.5 | 6.7 | 23.9 | 36 | 78 | 10 | <0.03 | 0.019 | 12.8 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1.8
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大 | 62900 | 28.9 | 1 | 7.1 | 23.9 | 36 | 78 | 10 | <0.03 | 0.019 | 17 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 3.5
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 77035 | 26.2 | <0.5 | 6.9 | 23.9 | 36 | 78 | 10 | <0.03 | 0.019 | 14.1 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.4
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少 | 88550 | 18.3 | <0.5 | 6.7 | 28.7 | 40 | 52 | 11 | <0.03 | 0.018 | 11.7 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大 | 57440 | 26.5 | 1 | 7.1 | 28.7 | 40 | 52 | 11 | <0.03 | 0.018 | 17.3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3.5
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 73902.2581 | 22.3 | <0.5 | 6.9 | 28.7 | 40 | 52 | 11 | <0.03 | 0.018 | 14.5 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.6
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少 | 77040 | 12.4 | <0.5 | 6.8 | 26.2 | 39 | 100 | 10 | <0.03 | 0.018 | 14.7 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.2
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大 | 57650 | 19.1 | <0.5 | 7.1 | 26.2 | 39 | 100 | 10 | <0.03 | 0.018 | 16.6 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.7
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 69041.3333 | 15.9 | <0.5 | 7 | 26.2 | 39 | 100 | 10 | <0.03 | 0.018 | 15.9 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.4
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少 | 77920 | 9 | <0.5 | 6.8 | 30.5 | 43 | 69 | 14 | <0.03 | 0.015 | 16.1 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大 | 35980 | 12.4 | <0.5 | 7.1 | 30.5 | 43 | 69 | 14 | <0.03 | 0.015 | 18.1 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.9
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 67213.5484 | 10.4 | <0.5 | 7 | 30.5 | 43 | 69 | 14 | <0.03 | 0.015 | 16.8 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.3
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少 | 79080 | 7.1 | <0.5 | 6.8 | 26 | 42 | 96 | 13 | <0.03 | 0.012 | 15.3 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大 | 32760 | 9.8 | 0.5 | 7.1 | 26 | 42 | 96 | 13 | <0.03 | 0.012 | 17.2 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.6
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 65924.1935 | 8.2 | <0.5 | 6.9 | 26 | 42 | 96 | 13 | <0.03 | 0.012 | 16.2 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.2
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少 | 76560 | 6.8 | <0.5 | 6.9 | 26.7 | 42 | 87 | 13 | <0.03 | 0.019 | 15.2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大 | 58030 | 10.3 | 0.5 | 7 | 26.7 | 42 | 87 | 13 | <0.03 | 0.019 | 18.3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.6
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 69577.8571 | 8.3 | <0.5 | 7 | 26.7 | 42 | 87 | 13 | <0.03 | 0.019 | 16.6 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.2
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少 | 76790 | 9.3 | <0.5 | 6.6 | 25.1 | 40 | 80 | 14 | <0.03 | 0.02 | 13.6 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1.6
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大 | 55410 | 14.6 | 1 | 7.1 | 25.1 | 40 | 80 | 14 | <0.03 | 0.02 | 17.4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 3
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 68778.7097 | 11.2 | <0.5 | 6.9 | 25.1 | 40 | 80 | 14 | <0.03 | 0.02 | 15.5 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.2
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市工業用水道事業 | 東淀川浄水場 | 大阪市東淀川区柴島１－３－１４ | 5 |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 72124.9041 | 18.8 | <0.5 | 6.9 | 27.1 | 41 | 80 | 13 | <0.03 | 0.019 | 16 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.6