## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 | 33705 | 12.5 | 7 | 7.01
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大 | 41664 | 19.7 | 12 | 7.54
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 40816 | 16.1 | 9 | 7.21
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少 | 40486 | 17.2 | 8 | 6.69
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大 | 42699 | 24.3 | 12 | 8
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 41005 | 21.2 | 10 | 7.39
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少 | 44178 | 20.3 | 10 | 6.37
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大 | 45631 | 27.3 | 62 | 7.28
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 44869 | 23.7 | 22 | 6.79 | 38 | 45 | 130 | 9 | 0.71 | 0.065 | 14 | 4.5 | 0.6 |  | 9
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少 | 44705 | 23.4 | 10 | 6.4
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大 | 46295 | 30.4 | 44 | 6.99
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 45418 | 28 | 17 | 6.65
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少 | 44170 | 24.9 | 13 | 6.13
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大 | 46485 | 31.5 | 53 | 7
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 45551 | 29.2 | 20 | 6.56
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少 | 44064 | 21.7 | 8 | 6.61
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大 | 45618 | 27.5 | 28 | 7.49
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 45072 | 24.5 | 12 | 6.97
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少 | 42945 | 17.6 | 8 | 6.68
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大 | 46119 | 24.9 | 31 | 7.2
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 44345 | 20.9 | 12 | 6.98
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少 | 40001 | 10.9 | 7 | 6.86
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大 | 44871 | 18.4 | 29 | 7.32
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 43453 | 14.6 | 11 | 7.16 | 49 | 56 | 150 | 11 | 0.8 | 0.099 | 17 | 3.8 | 0.8 |  | 9
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少 | 42554 | 7.1 | 7 | 7.07
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大 | 46513 | 11.2 | 19 | 7.39
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 43176 | 9.4 | 9 | 7.26
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少 | 41560 | 7.5 | 8 | 7.14
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大 | 43738 | 11 | 26 | 7.37
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 42671 | 8.6 | 11 | 7.28
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少 | 40480 | 5.7 | 10 | 7.02
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大 | 43935 | 13.9 | 21 | 7.38
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 41171 | 9.1 | 14 | 7.21 | 44 | 51 | 140 | 14 | 1.2 | 0.091 | 17 | 4.6 | 1.4 |  | 13
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少 | 14604 | 10.1 | 11 | 6.71
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大 | 41380 | 17 | 38 | 7.35
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 38820 | 13.1 | 17 | 7.17
| 九州 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 佐賀県東部工業用水道事業 | 筑後川水系宝満川 | 佐賀県鳥栖市安楽寺町955 | 7 |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 43030.5833 | 18.2 | 13.6667 | 7.0525 | 43.6667 | 50.6667 | 140 | 11.3333 | 0.90333 | 0.085 | 16 | 4.3 | 0.93333 | 0 | 10.3333 | 0 | 0