## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 | 63280 | 12.4 | 1.1 | 6.6 | 25.5 | [5 empty] | 200 | [13 empty] | 注．全硬度～電気伝導率及びCOD～色度まで9項目の数値は、平均値ではなく月１回の測定値。
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大 | 88040 | 18.5 | 2.2 | 7 | 75.4 | [5 empty] | 464
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 79609 | 15.3 | 1.7 | 6.9 | 52 | 50.4 | 121 | 16.6 | 0.12 | 0.22 | 324 | 2.5 | 0.4 | 7.7 | 2
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少 | 59530 | 16.3 | 1 | 6.7 | 29.1 | [5 empty] | 225
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大 | 85420 | 23.5 | 2 | 6.9 | 40 | [5 empty] | 279
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 76558 | 20.1 | 1.4 | 6.8 | 34.1 | 70.3 | 147 | 23.5 | 0.14 | 0.08 | 244 | 2.7 | 1.5 | 8.1 | 2
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少 | 74010 | 21.4 | 1.2 | 6.8 | 34.4 | [5 empty] | 221
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大 | 90590 | 25.9 | 1.9 | 6.9 | 46.2 | [5 empty] | 266
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 84067 | 23.6 | 1.5 | 6.8 | 38.7 | 59.8 | 204 | 27 | 0.18 | 0.08 | 247 | 3.9 | 1.1 | 6.3 | 2
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少 | 80920 | 24.5 | 1 | 6.7 | 33.1 | [5 empty] | 203
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大 | 94100 | 30 | 1.9 | 7 | 49.7 | [5 empty] | 296
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 88544 | 27.2 | 1.5 | 6.9 | 45.9 | 77 | 188 | 27 | 0.12 | 0.03 | 270 | 2.5 | 0.4 | 7.5 | 6
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少 | 12090 | 26.4 | 0.9 | 6.7 | 34.3 | [5 empty] | 204
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大 | 96180 | 30 | 2.2 | 7.1 | 55.6 | [5 empty] | 307
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 80733 | 28.4 | 1.5 | 6.9 | 49.2 | 71.8 | 177 | 21.6 | 0.2 | 0.07 | 268 | 2.7 | 0.5 | 6.6 | 7
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少 | 75910 | 21.6 | 1.1 | 6.7 | 34.2 | [5 empty] | 195
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大 | 96740 | 28.7 | 2 | 7.1 | 72.7 | [5 empty] | 352
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 88596 | 25.1 | 1.6 | 7 | 55.7 | 78.5 | 175 | 24.1 | 0.18 | 0.05 | 279 | 4.1 | 0.4 | 6.6 | 10
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少 | 72150 | 16.6 | 1.2 | 6.4 | 15.6 | [5 empty] | 132
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大 | 89350 | 24.5 | 2.1 | 7.3 | 75.9 | [5 empty] | 415
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 83242 | 20.3 | 1.6 | 7 | 61.5 | 89 | 230 | 23.6 | 0.16 | 0.05 | 311 | 2.9 | 2.1 | 6 | 7
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少 | 70250 | 9.8 | 1.3 | 7.1 | 59.8 | [5 empty] | 344
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大 | 88130 | 18 | 2 | 7.3 | 76.2 | [5 empty] | 395
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 79603 | 13.8 | 1.7 | 7.1 | 66.2 | 111.4 | 249 | 35.7 | 0.08 | 0.03 | 372 | 3.6 | 1.5 | 7.9 | 2
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少 | 33610 | 6.2 | 1.3 | 6.9 | 38.9 | [5 empty] | 263
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大 | 84700 | 11.2 | 2.3 | 7.3 | 71.1 | [5 empty] | 456
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 75234 | 8.4 | 1.7 | 7.1 | 65.3 | 103.1 | 235 | 48.8 | 0.5 | 0.1 | 400 | 3.8 | 1.9 | 8.9 | 8
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少 | 37230 | 4.4 | 1.3 | 7 | 62.2 | [5 empty] | 369
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大 | 87050 | 7.7 | 2 | 7.3 | 79.9 | [5 empty] | 521
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 75756 | 6.2 | 1.6 | 7.1 | 68.5 | 101.2 | 196 | 44.7 | 0.31 | 0.1 | 448 | 4.2 | 1.4 | 9.9 | 4
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少 | 73630 | 2.8 | 1 | 6.8 | 28.1 | [5 empty] | 224
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大 | 87310 | 10.2 | 1.9 | 7.2 | 79.1 | [5 empty] | 510
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 82519 | 6.6 | 1.5 | 7 | 63.9 | 115.2 | 326 | 70.4 | 0.18 | 0.12 | 408 | 4.2 | 2.8 | 8.8 | 12
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少 | 70240 | 7.9 | 1.1 | 6.9 | 55.9 | [5 empty] | 337
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大 | 87540 | 16.5 | 1.8 | 7.1 | 75.3 | [5 empty] | 427
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 80011 | 11.4 | 1.4 | 7 | 63.7 | 98.4 | 204 | 31.2 | 0.21 | 0.17 | 375 | 4.1 | 2.3 | 8.7 | 10
| 関東 | 埼玉県 | 草加市 | 埼玉県南部工業用水道事業 | 柿木浄水場 | 草加市柿木町１６２ |  |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 81206 | 17.2 | 1.5 | 7 | 55.4 | 85.5 | 204 | 32.8 | 0.2 | 0.09 | 329 | 3.4 | 1.4 | 7.8 | 6