## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 4 | 最少 | 14050 | 5.3 | 2.4 | 7 | [20 empty] | 注．取水箇所の標高：EL値
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 4 | 最大 | 16460 | 8.1 | 55 | 7.3
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 4 | 平均 | 15719 | 7 | 8.9 | 7.2 | 9 | 9 |  | 5 | 0.87 | 0.031 | 50 |  |  |  | 3.8
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 5 | 最少 | 11700 | 7.9 | 2.6 | 7.3
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 5 | 最大 | 16580 | 13.7 | 5.4 | 7.4
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 5 | 平均 | 15559 | 10.3 | 3.8 | 7.3 | 10.8 | 9.5 |  | 4.1 | 0.14 | 0.007 | 45 |  |  |  | 2.5
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 6 | 最少 | 14200 | 13.5 | 0.9 | 7.3
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 6 | 最大 | 16670 | 17.5 | 2.5 | 7.4
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 6 | 平均 | 16007 | 16.1 | 1.8 | 7.4 | 11.1 | 11.3 |  | 3.7 | 0.06 | 0.009 | 50 |  |  |  | 1.4
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 7 | 最少 | 15350 | 15.2 | 1.2 | 7.1
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 7 | 最大 | 16990 | 18.3 | 17 | 7.3
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 7 | 平均 | 16288 | 16.4 | 5.5 | 7.3 | 17 | 12.8 |  | 3.7 | 0.1 | 0.022 | 58 |  |  |  | 3.3
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 8 | 最少 | 14290 | 16.4 | 1.5 | 7.2
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 8 | 最大 | 17220 | 18.8 | 8 | 7.4
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 8 | 平均 | 16227 | 17.7 | 2.6 | 7.3 | 17 | 12 |  | 4 | 0.15 | 0.007 | 56 |  |  |  | 6.1
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 9 | 最少 | 15930 | 16.3 | 2.2 | 7.3
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 9 | 最大 | 17270 | 20.3 | 19 | 7.5
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 9 | 平均 | 16652 | 18.3 | 6 | 7.4 | 20.5 | 14.5 |  | 4.2 | 0.24 | 0.041 | 67 |  |  |  | 8.7
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 10 | 最少 | 15380 | 11.8 | 2.4 | 7.3
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 10 | 最大 | 17120 | 17.9 | 22 | 7.6
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 10 | 平均 | 16381 | 15 | 6.6 | 7.4 | 20.4 | 14.7 |  | 4.1 | 0.2 | 0.035 | 66 |  |  |  | 8.6
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 11 | 最少 | 15320 | 7.2 | 1.2 | 7.2
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 11 | 最大 | 17810 | 12.4 | 3.5 | 7.5
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 11 | 平均 | 16310 | 9.5 | 2.2 | 7.4 | 17.4 | 13.3 |  | 4.2 | 0.14 | 0.009 | 60 |  |  |  | 6.9
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 12 | 最少 | 14050 | 3.5 | 0.7 | 7.3
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 12 | 最大 | 16570 | 8.1 | 4.8 | 7.5
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 12 | 平均 | 15845 | 5.8 | 1.3 | 7.3 | 15.5 | 12 |  | 4.5 | 0.09 | 0.009 | 56 |  |  |  | 5.2
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 1 | 最少 | 13590 | 2.9 | 0.5 | 7.3
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 1 | 最大 | 16930 | 4.8 | 1.6 | 7.5
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 1 | 平均 | 15957 | 3.6 | 0.7 | 7.4 | 16.5 | 13.5 |  | 4.9 | 0.06 | 0.007 | 63 |  |  |  | 3.8
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 2 | 最少 | 15870 | 2 | 0.6 | 7.3
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 2 | 最大 | 17080 | 4.2 | 1.9 | 7.4
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 2 | 平均 | 16609 | 2.9 | 0.8 | 7.4 | 14 | 14.3 |  | 8.2 | 0.13 | 0.006 | 70 |  |  |  | 4.8
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 3 | 最少 | 15740 | 2.2 | 1.3 | 7.1
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 3 | 最大 | 17450 | 5.8 | 17 | 7.4
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 3 | 平均 | 16566 | 4 | 4.8 | 7.2 | 17.5 | 16.5 |  | 6.2 | 0.1 | 0.013 | 73 |  |  |  | 3.2
| 東北 | 宮城県 | 加美町 | 仙台北部工業用水道事業 | 門沢取水堰（鳴瀬川・漆沢ダム） | 宮城県加美郡加美町門沢 | 131 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 年間平均値 |  | 16173 | 10.6 | 3.7 | 7.3 | 15.6 | 12.8 |  | 4.7 | 0.19 | 0.016 | 60 |  |  |  | 4.9