## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 | 1195 | 8 | 1.3 | 6.88 | 22 | 19 | 27 | 2.09 | 0.03
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大 | 3702 | 13.3 | 95.7 | 7.38 | 31 | 25 | 34 | 3.08 | 0.94
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 2762 | 10.8 | 11.71 | 7.21 | 27 | 23 | 31 | 2.38 | 0.14
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少 | 1230 | 10.1 | 1.85 | 6.9 | 26 | 21 | 30 | 1.56 | 0.04
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大 | 5202 | 17.6 | 24 | 7.48 | 30 | 26 | 49 | 6.14 | 0.27
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 2990 | 14.5 | 3.55 | 7.2 | 29 | 24 | 34 | 2.26 | 0.07
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少 | 1278 | 15.2 | 2.41 | 6.88 | 24 | 20 | 31 | 1.48 | 0.05
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大 | 4046 | 19.9 | 74.5 | 7.51 | 31 | 33 | 37 | 3.77 | 0.94
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 3002 | 17.6 | 6.63 | 7.15 | 28 | 25 | 34 | 1.82 | 0.12
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少 | 1710 | 18.1 | 2.61 | 6.88 | 25 | 22 | 31 | 1.24 | 0.05
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大 | 4176 | 21.5 | 106 | 7.59 | 31 | 26 | 38 | 6.1 | 1.53
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 3265 | 19.7 | 8.85 | 7.28 | 29 | 24 | 34 | 1.81 | 0.16
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少 | 1733 | 18.6 | 2.6 | 6.79 | 26 | 22 | 31 | 1.24 | 0.05
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大 | 4397 | 22.9 | 80.5 | 7.73 | 32 | 27 | 42 | 4.19 | 0.8
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 3140 | 21 | 9.03 | 7.32 | 29 | 24 | 34 | 1.63 | 0.16
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少 | 1810 | 15.2 | 2.27 | 7.15 | 23 | 18 | 30 | 1.26 | 0.03
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大 | 4223 | 22.1 | 57 | 7.64 | 32 | 27 | 37 | 5.3 | 0.99
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 3295 | 19.1 | 7.2 | 7.43 | 28 | 24 | 33 | 1.71 | 0.16
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少 | 1527 | 13.3 | 1.92 | 7.01 | 20 | 20 | 25 | 1.33 | 0.05
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大 | 5511 | 19.1 | 76.4 | 7.54 | 31 | 26 | 38 | 2.27 | 0.67
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 3431 | 16.1 | 8.9 | 7.37 | 27 | 23 | 32 | 1.77 | 0.14
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少 | 1535 | 8.9 | 1.35 | 7.12 | 27 | 22 | 28 | 1.62 | 0.04
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大 | 4084 | 14.4 | 16.9 | 7.63 | 31 | 26 | 35 | 2.78 | 0.27
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 3230 | 11.4 | 2.59 | 7.41 | 29 | 23 | 32 | 2.05 | 0.08
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少 | 1405 | 5.1 | 1.45 | 7.08 | 26 | 22 | 28 | 1.14 | 0.06
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大 | 4222 | 10 | 10.2 | 7.59 | 31 | 26 | 34 | 3.13 | 0.3
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 3160 | 7.8 | 2.14 | 7.37 | 29 | 24 | 32 | 2.17 | 0.11
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少 | 1388 | 4.2 | 1.26 | 7 | 27 | 23 | 30 | 1.97 | 0.03
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大 | 3965 | 7.7 | 13.1 | 7.59 | 31 | 26 | 34 | 4.88 | 0.27
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 3043 | 5.7 | 2.32 | 7.34 | 29 | 24 | 32 | 2.43 | 0.07
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少 | 1796 | 3.3 | 1.23 | 7.14 | 26 | 22 | 30 | 2.18 | 0.02
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大 | 4376 | 7.7 | 22.4 | 7.57 | 32 | 26 | 34 | 3.14 | 0.4
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 3323 | 5.1 | 3.22 | 7.37 | 28 | 24 | 32 | 2.45 | 0.07
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少 | 1594 | 4.9 | 1.33 | 7.02 | 25 | 22 | 28 | 1.92 | 0.03
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大 | 4062 | 10.8 | 16.8 | 7.67 | 30 | 26 | 33 | 5.94 | 0.19
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 3278 | 7.4 | 3.42 | 7.39 | 27 | 24 | 31 | 2.43 | 0.06
| 関東 | 茨城県 | 北茨城市 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 | 大北川(小山ﾀﾞﾑ) | 北茨城市中郷町石岡113番2 | 35.2 |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 3160 | 13 | 5.8 | 7.32 | 28 | 24 | 33 | 2.08 | 0.11