## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 4 | 最少 | 642
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 4 | 最大 | 943
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 4 | 平均 | 790 |  | 1未満 | 6.8 | 25.6 | 34.2 | 69 | 10.4 | 0.03未満
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 5 | 最少 | 699
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 5 | 最大 | 929
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 5 | 平均 | 830 |  | 1未満 | 6.8 | 27.4 | 35 | 74 | 10.4 | 0.03未満
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 6 | 最少 | 660
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 6 | 最大 | 896
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 6 | 平均 | 824 |  | 1 | 6.8 | 32.7 | 37.9 | 81 | 10.2 | 0.04
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 7 | 最少 | 656
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 7 | 最大 | 964
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 7 | 平均 | 846 |  | 1未満 | 7 | 34.7 | 40.6 | 82 | 9.6 | 0.03未満
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 8 | 最少 | 732
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 8 | 最大 | 962
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 8 | 平均 | 844 |  | 1未満 | 7 | 35.9 | 39.8 | 76 | 10.8 | 0.03
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 9 | 最少 | 681
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 9 | 最大 | 894
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 9 | 平均 | 796 |  | 1未満 | 6.9 | 35.1 | 39.8 | 75 | 7.8 | 0.03未満
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 10 | 最少 | 646
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 10 | 最大 | 808
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 10 | 平均 | 736 |  | 1未満 | 6.8 | 38.6 | 45.5 | 86 | 9 | 0.04
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 11 | 最少 | 618
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 11 | 最大 | 816
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 11 | 平均 | 691 |  | 1未満 | 6.8 | 35.2 | 43.4 | 85 | 8.2 | 0.03未満
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 12 | 最少 | 446
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 12 | 最大 | 1008
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 12 | 平均 | 604 |  | 1未満 | 6.8 | 34.8 | 41.9 | 80 | 8.1 | 0.03
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 1 | 最少 | 379
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 1 | 最大 | 1096
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 1 | 平均 | 658 |  | 1未満 | 6.8 | 24.2 | 35.3 | 72 | 11 | 0.03未満
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 2 | 最少 | 499
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 2 | 最大 | 998
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 2 | 平均 | 639 |  | 1未満 | 6.8 | 24 | 34.4 | 71 | 10.6 | 0.03未満
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 3 | 最少 | 434
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 3 | 最大 | 889
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 3 | 平均 | 555 |  | 1未満 | 6.8 | 28.7 | 37.2 | 76 | 10.4 | 0.03未満
| 近畿 | 福井県 | 若狭町 | 若狭町工業用水道事業 | 工業用水ポンプ場(一級河川北川右岸) | 若狭町天徳寺5-29 |  | ○ | [7 empty] | 年間平均値 |  | 734 |  |  | 6.8 | 31.4 | 38.8 | 77.3 | 9.7