## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 配水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 配水地点名 (浄水場、配水場 名等) | 所 在 地 | 配水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 配水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝導率 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸 | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費量) |  | 留物 | (塩化物 | [10 empty] | （SS） |  | ｶﾘｳﾑ消費 |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [9 empty] | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 | 174535 | 12.5 | 1 | 7.11 | 26 | 42 | 65 | 5.5 | <0.03
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大 | 181866 | 18.8 | 2.4 | 7.53 | 33 | 56 | 130 | 8.2 | 0.09
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 178820 | 15.2 | 1.5 | 7.38 | 30 | 48 | 91 | 6.7 | 0.03
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少 | 171871 | 17.3 | 1.1 | 7.19 | 29 | 48 | 85 | 6.4 | <0.03
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大 | 177341 | 24.3 | 3.4 | 7.75 | 38 | 58 | 147 | 10 | 0.07
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 174839 | 20.8 | 2 | 7.36 | 35 | 54 | 108 | 8.6 | 0.04
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少 | 171560 | 19.8 | 1.1 | 6.86 | 16 | 38 | 96 | 4 | <0.03
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大 | 176791 | 27 | 3.1 | 7.42 | 38 | 58 | 134 | 10.8 | 0.14
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 174501 | 23.4 | 2.2 | 7.17 | 31 | 50 | 116 | 8.2 | 0.05
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少 | 175060 | 23.5 | 1 | 6.99 | 25 | 42 | 54 | 5.4 | <0.03
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大 | 191625 | 30.2 | 2.1 | 7.39 | 37 | 56 | 135 | 8.3 | 0.07
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 178649 | 27.2 | 1.4 | 7.26 | 32 | 51 | 105 | 7.3 | 0.03
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少 | 170751 | 25.5 | 1.1 | 7.15 | 34 | 50 | 62 | 7.1 | <0.03
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大 | 190959 | 31 | 2.9 | 7.35 | 40 | 60 | 137 | 9.2 | 0.09
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 176482 | 28.6 | 1.9 | 7.25 | 37 | 55 | 108 | 8.2 | 0.04
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少 | 163168 | 19.8 | 1 | 6.65 | 12 | 34 | 48 | 2.8 | <0.03
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大 | 181774 | 28 | 7.3 | 7.34 | 33 | 60 | 105 | 7 | 0.3
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 177411 | 23.3 | 2.3 | 7.01 | 24 | 44 | 77 | 4.9 | 0.09
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少 | 158837 | 15.8 | 1 | 6.74 | 14 | 36 | 46 | 3.8 | <0.03
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大 | 180121 | 25 | 8.1 | 7.32 | 35 | 52 | 108 | 7.1 | 0.33
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 171216 | 20.6 | 2.5 | 7.04 | 25 | 44 | 81 | 5.4 | 0.09
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少 | 156721 | 11.5 | 1.1 | 6.98 | 23 | 38 | 59 | 4.6 | 0.04
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大 | 163421 | 19.9 | 3.6 | 7.52 | 35 | 58 | 97 | 7 | 0.16
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 161005 | 14.9 | 1.7 | 7.3 | 29 | 46 | 77 | 5.6 | 0.08
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少 | 153483 | 7 | 1 | 7 | 28 | 40 | 82 | 6.3 | 0.03
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大 | 162602 | 13.6 | 2.1 | 7.45 | 38 | 54 | 101 | 7.5 | 0.42
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 160198 | 10.1 | 1.6 | 7.22 | 32 | 48 | 91 | 6.9 | 0.09
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少 | 152957 | 6.1 | 1.1 | 6.96 | 22 | 40 | 71 | 5.5 | 0.06
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大 | 161215 | 9.7 | 2.7 | 7.43 | 33 | 58 | 123 | 8.5 | 0.15
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 158711 | 7.7 | 1.7 | 7.22 | 29 | 49 | 83 | 6.9 | 0.1
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少 | 157481 | 6 | 1.3 | 7.14 | 29 | 48 | 87 | 6.7 | 0.05
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大 | 169197 | 11.7 | 2.5 | 7.76 | 33 | 56 | 119 | 9.1 | 0.2
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 166917 | 8 | 2 | 7.49 | 31 | 51 | 101 | 8 | 0.12
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少 | 164002 | 6.9 | 1.2 | 6.85 | 17 | 40 | 77 | 5 | 0.04
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大 | 181876 | 14 | 2.5 | 7.37 | 32 | 56 | 105 | 8.4 | 0.15
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 174557 | 10 | 1.7 | 7.23 | 27 | 47 | 91 | 6.3 | 0.1
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 六十谷第２浄水場 | 和歌山市六十谷108-2 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 171123.263 | 17.5 | 1.9 | 7.24 | 30 | 49 | 92 | 6.8 | 0.07