## Sheet1
全国工業用水道の水質データ ・ 取水地点 ・ 直近1年間(平成25年度)の水質
Ｎｏ | 地 域 名 |  |  | 事 業 名 | 取水地点名 (河川･ﾀﾞﾑ名等) | 所 在 地 | 取水箇所の標高（ｍ） | 水 源 種 別 | [7 empty] | 水 質 測 定 デ ー タ | [18 empty] | その他 | [6 empty] | 備考
| 地方 | 都道府県 | 市町村 |  |  |  |  | 地下 | 伏流 | 河川 | ﾀﾞﾑ | 湖沼 | 下水 | 海水 | その他(ﾀﾞﾑ | 測定 | 集計 | 取水量 | 水温 | 濁度 | 水素ｲｵﾝ | ｱﾙｶﾘ度 | 全硬度 | 全蒸発残 | 塩素ｲｵﾝ | 鉄 | ﾏﾝｶﾞﾝ | 電気伝 | COD-Mn | BOD | 溶存酸素 | 色度 | 全窒素 | 全りん | ケイ素 | 懸濁物質 | TOC | 過ﾏﾝｶﾞﾝ | 総水銀 | ジェオスミン | 2-ﾒﾁﾙｲｿ
[8 empty] | 水 | 水 | 自流 | 水 | 水 | 処理 |  | 水を河川で | 月 | ﾃﾞｰﾀ |  |  |  | 濃度(ｐH) | (酸消費 |  | 留物 | (塩化物 |  |  | 導率 | [7 empty] | (SS) |  | 酸ｶﾘｳﾑ |  |  | ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
[15 empty] | 取水) | [6 empty] | 量) |  |  | ｲｵﾝ) | [12 empty] | 消費量
[18 empty] | (m3/日) | (℃) | (度) |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mS/m) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最少 | 183245 | 12 | 3.2 | 7.54 | 30 | 42
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 最大 | 190919 | 17.5 | 5.1 | 7.74 | 34 | 56
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 4 | 平均 | 187802 | 14.1 | 4.1 | 7.61 | 32 | 50
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最少 | 180717 | 16.8 | 4.2 | 7.61 | 36 | 48
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 最大 | 188041 | 22.7 | 9.8 | 8.92 | 43 | 58
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 5 | 平均 | 184285 | 19.9 | 6.3 | 8.04 | 39 | 54
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最少 | 182100 | 22.5 | 6.3 | 7.34 | 35 | 52
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 最大 | 189124 | 26.9 | 9.9 | 7.75 | 42 | 60
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 6 | 平均 | 185762 | 24 | 8.2 | 7.54 | 39 | 56
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最少 | 184056 | 23.5 | 3.8 | 7.27 | 33 | 48
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 最大 | 208001 | 28.7 | 7.3 | 8.47 | 41 | 54
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 7 | 平均 | 191749 | 26.8 | 5.5 | 7.78 | 37 | 52
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最少 | 183343 | 25 | 2.8 | 7.52 | 40 | 56
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 最大 | 202989 | 29.5 | 4.1 | 8.01 | 46 | 62
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 8 | 平均 | 189315 | 28.1 | 3.6 | 7.82 | 44 | 59
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最少 | 176037 | 19.5 | 4.8 | 7.22 | 21 | 40
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 最大 | 193261 | 24.8 | 180.9 | 7.45 | 36 | 54
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 9 | 平均 | 187353 | 22.7 | 54.7 | 7.32 | 30 | 46
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最少 | 168553 | 15.3 | 5.5 | 7.26 | 28 | 34
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 最大 | 193557 | 23 | 27.2 | 7.57 | 37 | 52
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 10 | 平均 | 183398 | 19.9 | 14 | 7.38 | 33 | 43
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最少 | 164124 | 12.6 | 3.1 | 7.43 | 30 | 40
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 最大 | 172946 | 15.3 | 7.5 | 7.72 | 34 | 56
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 11 | 平均 | 168829 | 13.8 | 5.3 | 7.55 | 32 | 48
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最少 | 152270 | 8 | 2.1 | 7.28 | 32 | 48
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 最大 | 170850 | 13 | 17.5 | 7.41 | 37 | 54
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 12 | 平均 | 163183 | 10.5 | 6.1 | 7.36 | 35 | 51
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最少 | 154647 | 6.5 | 1.6 | 7.27 | 29 | 42
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 最大 | 166402 | 8.1 | 4.2 | 7.46 | 34 | 54
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 1 | 平均 | 160689 | 7.3 | 2.9 | 7.39 | 32 | 50
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最少 | 159020 | 6.9 | 2.8 | 7.57 | 33 | 52
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 最大 | 179607 | 8.5 | 4.8 | 7.84 | 35 | 56
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 2 | 平均 | 170223 | 7.5 | 3.5 | 7.73 | 34 | 55
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最少 | 166047 | 8.5 | 2.9 | 7.55 | 30 | 44
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 最大 | 187180 | 13.5 | 4 | 7.7 | 31 | 52
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 3 | 平均 | 178978 | 10.7 | 3.5 | 7.62 | 31 | 47
| 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市工業用水道事業 | 紀ノ川 | 和歌山市六十谷113番地先、同117-1番地先 | 3.6 |  |  | ○ | [5 empty] | 年間平均値 |  | 179337.5452 | 17.2 | 9.6 | 7.6 | 35 | 51